Приложение к

постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от 24.08.2022 № 1192-ПГъъ

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение на очистных сооружениях канализации п. Новый Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Н , мг/куб.дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 156,28 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,91 |
| 3 | БПК полн | 49,92 |
| 4 | Аммоний (ион) | 9,96 |
| 5 | Сульфаты | 102,16 |
| 6 | Хлориды | 546,05 |
| 7 | Фосфаты (по P) | 0,36 |
| 8 | АПАВ | 0,69 |
| 9 | Железо общее | 0,7 |

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение на очистных сооружениях канализации п. Реммаш Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Н , мг/куб.дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 135,35 |
| 2 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 3 | БПК полн | 89,92 |
| 4 | Аммоний (ион) | 27,03 |
| 5 | Сульфаты | 107,66 |
| 6 | Хлориды | 412,2 |
| 7 | Фосфаты (по P) | 0,36 |
| 8 | АПАВ | 1,15 |
| 9 | Железо общее | 0,57 |

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение на очистных сооружениях канализации п. Лоза Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Н , мг/куб.дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 112,68 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,36 |
| 3 | БПК полн | 10,53 |
| 4 | Аммоний (ион) | 1,10 |
| 5 | Сульфаты | 126,18 |
| 6 | Хлориды | 308,99 |
| 7 | Фосфаты (по P) | 0,33 |
| 8 | АПАВ | 0,22 |
| 9 | Железо общее | 0,21 |

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение на очистных сооружениях канализации г. Хотьково Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Н , мг/куб.дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 18,47 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,086 |
| 3 | БПК полн | 4,3 |
| 4 | Аммоний (ион) | 0,85 |
| 5 | Сульфаты | 100,0 |
| 6 | Хлориды | 300,0 |
| 7 | Фосфаты (по P) | 0,37 |
| 8 | АПАВ | 0,18 |
| 9 | Железо общее | 0,18 |

Заместитель главы администрации

городского округа С.Ф. Анфилов