

**Сергиево-Посадский городской округ**

**Московской области**

Утверждена

Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Схема теплоснабжения**

**Сергиево-Посадского городского округа Московской области**

**на период с 2021 до 2040 года**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа**

Заместитель Главы

Сергиево-Посадского городского округа С.Ф. Анфилов

подпись, печать

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «Центр теплоэнергосбережений» А.Х. Регинский

подпись, печать

2021 г.

Москва

**Оглавление**

[1. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения 4](#_Toc60101494)

[2. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 4](#_Toc60101495)

[3. Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 5](#_Toc60101496)

[4. Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 5](#_Toc60101497)

[5. Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 6](#_Toc60101498)

[6. Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 9](#_Toc60101499)

[7. Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 16](#_Toc60101500)

[8. Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 19](#_Toc60101501)

[9. Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) 23](#_Toc60101502)

[10. Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 23](#_Toc60101503)

[11. Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 23](#_Toc60101504)

[12. Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 23](#_Toc60101505)

[13. Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 26](#_Toc60101506)

[14. Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) 30](#_Toc60101507)

[15. Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа) 34](#_Toc60101508)

[16. Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях 34](#_Toc60101509)

[17. Часть 15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии 34](#_Toc60101510)

[18. Часть 16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого городского округа 35](#_Toc60101511)

1. **Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения**

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения актуализированы с учетом:

1. Переноса расчетного срока Схемы теплоснабжения с 2029 до 2035 года;
2. Уточнения эффектов от реализации мероприятий Схемы теплоснабжения.
3. **Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа**

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
* удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
* отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
* коэффициент использования установленной тепловой мощности;
* удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
* доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
* удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
* коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
* доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
* средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
* отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
* отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

1. **Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях**

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях Сергиево-Посадского Городского округа представлен ниже в таблице.

**Таблица 3-1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | шт/год | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |

1. **Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии**

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на котельных Сергиево-Посадского ГОродского округа за период представлено ниже в таблице.

**Таблица 4-1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)**

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен ниже.

**Таблица 5-1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгу.т/Гкал**

| **№ п/п** | **Теплоисточник** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 178,71 | 178,71 | 178,71 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | Котельная Квартал В | 239,64 | 239,64 | 239,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная Горбольница | 188,93 | 188,93 | 188,93 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 232,58 | 232,58 | 232,58 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 7 | Котельная Ферма | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 8 | Котельная Мишутино | 203,50 | 203,50 | 203,50 | 203,50 | 203,50 | 203,50 | 203,50 | 203,50 | 203,50 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная Углич | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 15 | Котельная Садовая | 249,80 | 249,80 | 249,80 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 183,80 | 183,80 | 183,80 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 | 136,96 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 19 | Котельная Наугольное | 226,28 | 226,28 | 226,28 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 20 | Котельная Бубяково | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 185,25 | 185,25 |
| 21 | Котельная Птицеград | 197,17 | 197,17 | 197,17 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 22 | Котельная Совхоз | 173,28 | 173,28 | 173,28 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 190,20 | 190,20 | 190,20 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 169,65 | 169,65 | 169,65 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 162,92 | 162,92 | 162,92 | 162,92 | 162,92 | 162,92 | 162,92 | 162,92 | 162,92 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 28 | Котельная №1 | 157,67 | 157,67 | 157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная №2 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 |
| 30 | Котельная №3 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 31 | Котельная №4 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная №5 | 163,88 | 163,88 | 163,88 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 33 | Котельная №6 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 34 | Котельная №7 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 35 | Котельная №8 | 189,27 | 189,27 | 189,27 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 36 | Котельная №9 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 | 160,28 |
| 37 | Котельная №11 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная №12 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 39 | Котельная №14 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 |
| 40 | Котельная №15 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 |
| 41 | Котельная №16 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 42 | Котельная №17 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 43 | Котельная №18 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 44 | Котельная №19 | 184,39 | 184,39 | 184,39 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 45 | Котельная №21 | 299,30 | 299,30 | 299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Котельная Мостовик | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 47 | Котельная Васильевское | 167,25 | 167,25 | 167,25 | 167,25 | 167,25 | 167,25 | 167,25 | 167,25 | 167,25 |
| 48 | Котельная Лазарево | 289,63 | 289,63 | 289,63 | 289,63 | 289,63 | 289,63 | 289,63 | 289,63 | 289,63 |
| 49 | Котельная Марьино | 172,38 | 172,38 | 172,38 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 50 | Котельная Шабурново | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 151,57 | 151,57 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 151,92 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 148,64 | 148,64 | 148,64 | 148,64 | 148,64 | 148,64 | 148,64 | 148,64 | 148,64 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 149,58 | 149,58 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 54 | Котельная Самотовино | 172,92 | 172,92 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 55 | Котельная Закубежье | 143,22 | 143,22 | 143,22 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 56 | Котельная Башенка | 190,21 | 190,21 | 190,21 | 190,21 | 190,21 | 190,21 | 190,21 | 190,21 | 190,21 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 58 | Котельная Сырнево | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 | 124,47 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 208,59 | 208,59 | 208,59 | 208,59 | 208,59 | 208,59 | 208,59 | 208,59 | 208,59 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 159,94 | 159,94 | 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Котельная Зубцово | 147,12 | 147,12 | 147,12 | 147,12 | 147,12 | 147,12 | 147,12 | 147,12 | 147,12 |
| 62 | Котельная Ситники | 294,29 | 294,29 | 294,29 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 150,61 |
| 64 | Котельная Заречный | 167,30 | 167,30 | 167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Котельная Торгашино | 156,61 | 156,61 | 156,61 | 156,61 | 156,61 | 156,61 | 156,61 | 156,61 | 156,61 |
| 66 | Котельная Федорцово | 160,64 | 160,64 | 160,64 | 160,64 | 160,64 | 160,64 | 160,64 | 160,64 | 160,64 |
| 67 | Котельная Селково | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 68 | Котельная Трехселище | 165,81 | 165,81 | 165,81 | 165,81 | 165,81 | 165,81 | 165,81 | 165,81 | 165,81 |
| 69 | Котельная Сватково | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Котельная Березняки | 156,07 | 156,07 | 156,07 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 157,15 | 157,15 | 157,15 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Котельная Реммаш | 155,93 | 155,93 | 155,93 | 155,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 203,58 | 203,58 | 203,58 | 183,22 | 183,22 | 183,22 | 183,22 | 183,22 | 183,22 |
| 76 | Котельная рп Богородское | 159,70 | 159,70 | 159,70 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 | 154,09 |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 161,10 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 154,20 | 154,20 | 154,20 | 154,20 | 154,20 | 154,20 | 154,20 | 154,20 | 154,20 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 167,80 | 167,80 | 167,80 | 167,80 | 167,80 | 167,80 | 167,80 | 167,80 | 167,80 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 191,11 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 162,80 | 162,80 | 162,80 | 162,80 | 162,80 | 162,80 | 162,80 | 162,80 | 162,80 |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| 90 | Котельная Ильинская | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 158,05 | 158,05 |
| 92 | Котельная К-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 93 | Котельная К-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 94 | Котельная К-3 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 95 | Котельная К-4 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 96 | Котельная К-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 97 | Котельная К-6 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 98 | Котельная К-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 99 | Котельная К-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 101 | Котельная К-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 102 | Котельная К-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 103 | Котельная К-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 104 | Котельная К-13 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 105 | Котельная К-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 106 | Котельная К-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 107 | Котельная К-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 |
| 110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 114 | Новая котельная Реммаш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 115 | Новая БМК п. Лесхоз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 116 | Новая котельная п. Глинково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 117 | Новая котельная мкр. Скобяной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 119 | Новая БМК по ул. Горького | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |

1. **Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети**

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведен ниже.

**Таблица 6-1 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | Гкал/м2 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,15 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 4.2.2 | Котельная Квартал В | Гкал/м2 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Котельная Горбольница | Гкал/м2 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 4.2.4 | Котельная Дом Быта | Гкал/м2 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 4.2.5 | Котельная Очистные сооружения | Гкал/м2 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4.2.6 | Котельная Семхоз | Гкал/м2 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 4.2.7 | Котельная Ферма | Гкал/м2 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.2.8 | Котельная Мишутино | Гкал/м2 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 4.2.9 | Котельная Школа-интернат | Гкал/м2 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 4,65 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 4.2.10 | Котельная Лесхоз | Гкал/м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.11 | Котельная Углич | Гкал/м2 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 2,98 | 2,95 | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,07 | 3,12 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 4.2.12 | Котельная Рабочий поселок | Гкал/м2 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,36 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 4.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.15 | Котельная Садовая | Гкал/м2 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 4.2.16 | Котельная ПМК-5 | Гкал/м2 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 4.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | Гкал/м2 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 4.2.18 | Котельная Конкурсный | Гкал/м2 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 4.2.19 | Котельная Наугольное | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.20 | Котельная Бубяково | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.21 | Котельная Птицеград | Гкал/м2 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 4.2.22 | Котельная Совхоз | Гкал/м2 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 4.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | Гкал/м2 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 4.2.24 | Котельная Скобяной поселок | Гкал/м2 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 4.2.25 | Котельная ЖБИ | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.26 | Котельная Лакокраска | Гкал/м2 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 4.2.27 | Котельная Автоколонна | Гкал/м2 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 4.2.28 | Котельная №1 | Гкал/м2 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.29 | Котельная №2 | Гкал/м2 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 6,55 | 5,29 | 5,30 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| 4.2.30 | Котельная №3 | Гкал/м2 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 4.2.31 | Котельная №4 | Гкал/м2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.32 | Котельная №5 | Гкал/м2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4.2.33 | Котельная №6 | Гкал/м2 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 3,93 | 3,57 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 4.2.34 | Котельная №7 | Гкал/м2 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,56 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 4.2.35 | Котельная №8 | Гкал/м2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 4.2.36 | Котельная №9 | Гкал/м2 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 4.2.37 | Котельная №11 | Гкал/м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.38 | Котельная №12 | Гкал/м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4.2.39 | Котельная №14 | Гкал/м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.2.40 | Котельная №15 | Гкал/м2 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 |
| 4.2.41 | Котельная №16 | Гкал/м2 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 |
| 4.2.42 | Котельная №17 | Гкал/м2 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
| 4.2.43 | Котельная №18 | Гкал/м2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.2.44 | Котельная №19 | Гкал/м2 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 4.2.45 | Котельная №21 | Гкал/м2 | 27,21 | 27,21 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.46 | Котельная Мостовик | Гкал/м2 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,35 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 4.2.47 | Котельная Васильевское | Гкал/м2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 4.2.48 | Котельная Лазарево | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.49 | Котельная Марьино | Гкал/м2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 4.2.50 | Котельная Шабурново | Гкал/м2 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4.2.51 | Котельная Кузьмино | Гкал/м2 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | Гкал/м2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 4.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | Гкал/м2 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 4.2.54 | Котельная Самотовино | Гкал/м2 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 4.2.55 | Котельная Закубежье | Гкал/м2 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 4.2.56 | Котельная Башенка | Гкал/м2 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 4.2.57 | Котельная Мкр. Новый | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.58 | Котельная Сырнево | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.59 | Котельная Лоза, 18а | Гкал/м2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 4.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | Гкал/м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.61 | Котельная Зубцово | Гкал/м2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 4.2.62 | Котельная Ситники | Гкал/м2 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 4.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | Гкал/м2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4.2.64 | Котельная Заречный | Гкал/м2 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.65 | Котельная Торгашино | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.66 | Котельная Федорцово | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.67 | Котельная Селково | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.68 | Котельная Трехселище | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.69 | Котельная Сватково | Гкал/м2 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.70 | Котельная Березняки | Гкал/м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4.2.71 | Котельная Бужаниново | Гкал/м2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | Гкал/м2 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.73 | Котельная Реммаш | Гкал/м2 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | Гкал/м2 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,19 | 2,12 | 2,34 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 4.2.75 | Котельная д. Семенково | Гкал/м2 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,03 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 4.2.76 | Котельная рп Богородское | Гкал/м2 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,31 | 1,97 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 4.2.77 | Котельная с. Муханово | Гкал/м2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 4.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Гкал/м2 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 4.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | Гкал/м2 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 4.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | Гкал/м2 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 4.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Гкал/м2 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 4.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | Гкал/м2 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 4.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | Гкал/м2 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,81 | 4,07 | 3,99 | 4,06 | 4,06 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 4.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | Гкал/м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.2.87 | Котельная ООО «УКС» | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | Гкал/м2 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 4.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | Гкал/м2 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,73 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| 4.2.90 | Котельная Ильинская | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.92 | Котельная К-1 | Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.93 | Котельная К-2 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.94 | Котельная К-3 | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.95 | Котельная К-4 | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.96 | Котельная К-5 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.97 | Котельная К-6 | Гкал/м2 | - | - | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.98 | Котельная К-7 | Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.99 | Котельная К-8 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.101 | Котельная К-10 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.102 | Котельная К-11 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.103 | Котельная К-12 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.104 | Котельная К-13 | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.105 | Котельная К-14 | Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.106 | Котельная К-15 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.107 | Котельная К-16 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | Гкал/м2 | - | - | - | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,66 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | Гкал/м2 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 4.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 4.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 4.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4.2.114 | Новая котельная Реммаш | Гкал/м2 | - | - | - | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | Гкал/м2 | - | - | - | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 4.2.116 | Новая котельная п. Глинково | Гкал/м2 | - | - | - | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | Гкал/м2 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 4.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | Гкал/м2 | - | - | - | 1,52 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

1. **Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности**

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для каждого источника тепловой энергии приведен ниже.

**Таблица 7-1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %**

| **№ п/п** | **Теплоисточник** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| 2 | Котельная Квартал В | 27,7% | 27,7% | 27,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Котельная Горбольница | 5,7% | 5,7% | 5,7% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% |
| 7 | Котельная Ферма | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 29,4% | 29,4% | 29,4% | 29,4% | 29,4% | 29,4% |
| 8 | Котельная Мишутино | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 29,6% | 29,6% | 29,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 11 | Котельная Углич | 38,6% | 38,6% | 38,6% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 32,8% | 33,3% | 33,3% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 14,8% | 14,8% | 14,9% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% |
| 15 | Котельная Садовая | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 35,1% | 35,1% | 35,1% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% |
| 19 | Котельная Наугольное | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% |
| 20 | Котельная Бубяково | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% |
| 21 | Котельная Птицеград | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 31,4% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
| 22 | Котельная Совхоз | 18,7% | 18,7% | 18,7% | 33,2% | 33,2% | 33,2% | 33,2% | 33,2% | 33,2% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 29,2% | 29,2% | 29,2% | 36,8% | 36,8% | 36,8% | 36,8% | 36,8% | 36,8% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 32,8% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% |
| 28 | Котельная №1 | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 29 | Котельная №2 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 23,1% | 23,1% | 23,2% | 23,3% | 23,3% | 23,3% |
| 30 | Котельная №3 | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% |
| 31 | Котельная №4 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 32 | Котельная №5 | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
| 33 | Котельная №6 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 15,8% | 15,8% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| 34 | Котельная №7 | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% |
| 35 | Котельная №8 | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| 36 | Котельная №9 | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% |
| 37 | Котельная №11 | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 38 | Котельная №12 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% |
| 39 | Котельная №14 | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% |
| 40 | Котельная №15 | 50,7% | 50,7% | 50,7% | 39,3% | 39,3% | 39,3% | 39,3% | 39,3% | 39,3% |
| 41 | Котельная №16 | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
| 42 | Котельная №17 | 22,3% | 22,3% | 22,3% | 17,3% | 17,3% | 17,3% | 17,3% | 17,3% | 17,3% |
| 43 | Котельная №18 | 49,9% | 49,9% | 49,9% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% |
| 44 | Котельная №19 | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 24,3% | 24,3% | 24,3% | 24,3% | 24,3% | 24,3% |
| 45 | Котельная №21 | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 46 | Котельная Мостовик | 27,2% | 27,2% | 27,2% | 27,2% | 27,2% | 27,2% | 27,2% | 27,2% | 27,2% |
| 47 | Котельная Васильевское | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 15,4% | 15,4% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% |
| 48 | Котельная Лазарево | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
| 49 | Котельная Марьино | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| 50 | Котельная Шабурново | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 15,8% | 15,8% | 15,8% | 15,8% | 15,8% | 15,8% | 15,8% | 15,8% | 15,8% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 6,5% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% |
| 54 | Котельная Самотовино | 18,3% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% |
| 55 | Котельная Закубежье | 10,9% | 10,9% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% |
| 56 | Котельная Башенка | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 11,7% | 11,7% | 11,7% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 11,3% |
| 58 | Котельная Сырнево | 23,8% | 23,8% | 23,8% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 21,9% | 21,9% | 21,9% | 21,9% | 21,9% | 21,9% | 21,9% | 21,9% | 21,9% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 61 | Котельная Зубцово | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% |
| 62 | Котельная Ситники | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 25,2% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% |
| 64 | Котельная Заречный | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 65 | Котельная Торгашино | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% |
| 66 | Котельная Федорцово | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% |
| 67 | Котельная Селково | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% |
| 68 | Котельная Трехселище | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| 69 | Котельная Сватково | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 70 | Котельная Березняки | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 19,1% | 19,1% | 19,1% | 44,4% | 44,4% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 73 | Котельная Реммаш | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 17,7% | 17,7% | 17,7% | 33,6% | 33,6% | 37,2% | 38,9% | 38,9% | 38,9% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 24,6% | 24,6% | 24,6% | 24,6% | 24,6% | 24,6% | 26,4% | 26,4% | 26,4% |
| 76 | Котельная рп Богородское | 10,1% | 10,1% | 10,1% | 33,0% | 33,0% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 31,5% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 19,4% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 12,1% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,4% | 31,4% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% | 20,3% |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 33,9% | 33,9% | 33,9% | 33,9% | 33,9% | 33,9% | 33,9% | 33,9% | 33,9% |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 18,4% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 19,2% | 19,9% | 19,9% | 19,9% |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | 9,3% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 38,6% | 38,6% | 38,6% | 38,6% | 38,6% | 38,6% | 38,6% | 38,6% | 38,6% |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,7% | 21,2% | 21,2% | 21,2% |
| 90 | Котельная Ильинская | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 14,8% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| 92 | Котельная К-1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,4% | 17,4% | 17,4% | 17,4% | 17,4% |
| 93 | Котельная К-2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% |
| 94 | Котельная К-3 | 0,0% | 0,0% | 8,1% | 8,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% |
| 95 | Котельная К-4 | 0,0% | 0,0% | 16,3% | 16,3% | 16,3% | 16,3% | 16,3% | 16,3% | 16,3% |
| 96 | Котельная К-5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% |
| 97 | Котельная К-6 | 0,0% | 0,0% | 2,9% | 4,2% | 6,1% | 14,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% |
| 98 | Котельная К-7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,2% | 18,9% | 18,9% | 18,9% | 18,9% |
| 99 | Котельная К-8 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,4% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% |
| 100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0,0% | 0,0% | 14,6% | 14,6% | 18,7% | 18,7% | 18,7% | 18,7% | 18,7% |
| 101 | Котельная К-10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
| 102 | Котельная К-11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19,1% | 19,1% | 19,1% | 19,1% |
| 103 | Котельная К-12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 19,2% | 19,2% | 19,2% | 19,2% | 19,2% | 19,2% |
| 104 | Котельная К-13 | 0,0% | 0,0% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% |
| 105 | Котельная К-14 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% |
| 106 | Котельная К-15 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,4% | 17,4% | 17,4% | 17,4% | 17,4% | 17,4% |
| 107 | Котельная К-16 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% |
| 108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 44,7% | 48,1% | 48,1% | 48,1% | 48,1% | 48,1% |
| 109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 29,4% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% |
| 110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,8% | 24,5% | 26,3% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
| 111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,9% | 23,9% | 23,9% | 23,9% | 23,9% | 23,9% |
| 112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12,4% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% |
| 113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% | 15,7% |
| 114 | Новая котельная Реммаш | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 22,8% | 22,8% | 22,8% | 22,8% | 22,8% | 22,8% |
| 115 | Новая БМК п. Лесхоз | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% | 28,4% |
| 116 | Новая котельная п. Глинково | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,2% | 33,6% | 33,7% | 33,7% | 33,7% | 33,7% |
| 117 | Новая котельная мкр. Скобяной | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |
| 119 | Новая БМК по ул. Горького | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,7% | 22,8% | 22,8% | 22,8% | 22,8% | 22,8% |

1. **Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке**

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для каждого источника тепловой энергии Сергиево-Посадского ГО приведена ниже:

**Таблица 8-1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для каждого источника тепловой энергии Сергиево-Посадского ГО**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | м2/(Гкал/ч) | 142,53 | 144,10 | 144,14 | 137,77 | 143,85 | 143,85 | 143,85 | 143,85 | 143,85 |
| 7.2.2 | Котельная Квартал В | м2/(Гкал/ч) | 146,44 | 146,44 | 146,44 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.3 | Котельная Горбольница | м2/(Гкал/ч) | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 |
| 7.2.4 | Котельная Дом Быта | м2/(Гкал/ч) | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 |
| 7.2.5 | Котельная Очистные сооружения | м2/(Гкал/ч) | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 |
| 7.2.6 | Котельная Семхоз | м2/(Гкал/ч) | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 |
| 7.2.7 | Котельная Ферма | м2/(Гкал/ч) | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 |
| 7.2.8 | Котельная Мишутино | м2/(Гкал/ч) | 289,96 | 289,96 | 285,27 | 285,93 | 285,93 | 285,93 | 285,93 | 285,93 | 285,93 |
| 7.2.9 | Котельная Школа-интернат | м2/(Гкал/ч) | 82,82 | 82,82 | 82,82 | 91,13 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 |
| 7.2.10 | Котельная Лесхоз | м2/(Гкал/ч) | 416,47 | 416,47 | 416,47 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.11 | Котельная Углич | м2/(Гкал/ч) | 116,75 | 116,75 | 112,83 | 115,12 | 116,34 | 116,34 | 107,72 | 107,72 | 107,72 |
| 7.2.12 | Котельная Рабочий поселок | м2/(Гкал/ч) | 101,21 | 103,29 | 103,29 | 112,13 | 115,92 | 116,13 | 116,13 | 116,13 | 116,13 |
| 7.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.15 | Котельная Садовая | м2/(Гкал/ч) | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 |
| 7.2.16 | Котельная ПМК-5 | м2/(Гкал/ч) | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
| 7.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | м2/(Гкал/ч) | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 |
| 7.2.18 | Котельная Конкурсный | м2/(Гкал/ч) | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 |
| 7.2.19 | Котельная Наугольное | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20 | Котельная Бубяково | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.21 | Котельная Птицеград | м2/(Гкал/ч) | 391,88 | 391,88 | 391,88 | 476,62 | 482,28 | 482,28 | 482,28 | 482,28 | 482,28 |
| 7.2.22 | Котельная Совхоз | м2/(Гкал/ч) | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 |
| 7.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | м2/(Гкал/ч) | 80,15 | 80,15 | 73,80 | 75,31 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 74,83 |
| 7.2.24 | Котельная Скобяной поселок | м2/(Гкал/ч) | 109,78 | 110,78 | 115,88 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.25 | Котельная ЖБИ | м2/(Гкал/ч) | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 |
| 7.2.26 | Котельная Лакокраска | м2/(Гкал/ч) | 84,60 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 |
| 7.2.27 | Котельная Автоколонна | м2/(Гкал/ч) | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 |
| 7.2.28 | Котельная №1 | м2/(Гкал/ч) | 153,31 | 153,31 | 153,31 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.29 | Котельная №2 | м2/(Гкал/ч) | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 46,64 | 57,54 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 |
| 7.2.30 | Котельная №3 | м2/(Гкал/ч) | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 173,74 | 173,74 | 173,74 | 173,74 | 173,74 |
| 7.2.31 | Котельная №4 | м2/(Гкал/ч) | 137,00 | 137,00 | 137,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.32 | Котельная №5 | м2/(Гкал/ч) | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 |
| 7.2.33 | Котельная №6 | м2/(Гкал/ч) | 155,08 | 155,08 | 154,06 | 133,82 | 166,36 | 166,14 | 166,43 | 166,43 | 166,43 |
| 7.2.34 | Котельная №7 | м2/(Гкал/ч) | 268,02 | 268,02 | 268,02 | 305,00 | 325,55 | 325,55 | 325,55 | 325,55 | 325,55 |
| 7.2.35 | Котельная №8 | м2/(Гкал/ч) | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 |
| 7.2.36 | Котельная №9 | м2/(Гкал/ч) | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 |
| 7.2.37 | Котельная №11 | м2/(Гкал/ч) | 103,46 | 103,46 | 103,46 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.38 | Котельная №12 | м2/(Гкал/ч) | 344,65 | 344,65 | 344,65 | 331,70 | 347,68 | 347,68 | 347,68 | 347,68 | 347,68 |
| 7.2.39 | Котельная №14 | м2/(Гкал/ч) | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 |
| 7.2.40 | Котельная №15 | м2/(Гкал/ч) | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| 7.2.41 | Котельная №16 | м2/(Гкал/ч) | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 |
| 7.2.42 | Котельная №17 | м2/(Гкал/ч) | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 |
| 7.2.43 | Котельная №18 | м2/(Гкал/ч) | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| 7.2.44 | Котельная №19 | м2/(Гкал/ч) | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
| 7.2.45 | Котельная №21 | м2/(Гкал/ч) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.46 | Котельная Мостовик | м2/(Гкал/ч) | 241,68 | 241,68 | 241,68 | 256,62 | 267,25 | 267,25 | 267,25 | 267,25 | 267,25 |
| 7.2.47 | Котельная Васильевское | м2/(Гкал/ч) | 496,68 | 496,68 | 496,68 | 496,68 | 496,68 | 489,77 | 494,47 | 494,47 | 494,47 |
| 7.2.48 | Котельная Лазарево | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.49 | Котельная Марьино | м2/(Гкал/ч) | 114,09 | 114,09 | 114,09 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 136,22 | 136,22 |
| 7.2.50 | Котельная Шабурново | м2/(Гкал/ч) | 142,86 | 142,86 | 142,86 | 147,85 | 147,85 | 147,13 | 147,50 | 147,50 | 147,50 |
| 7.2.51 | Котельная Кузьмино | м2/(Гкал/ч) | 378,54 | 378,54 | 378,54 | 417,85 | 417,85 | 417,85 | 417,85 | 417,85 | 417,85 |
| 7.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | м2/(Гкал/ч) | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 |
| 7.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | м2/(Гкал/ч) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.2.54 | Котельная Самотовино | м2/(Гкал/ч) | 45,67 | 45,67 | 45,67 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 |
| 7.2.55 | Котельная Закубежье | м2/(Гкал/ч) | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 |
| 7.2.56 | Котельная Башенка | м2/(Гкал/ч) | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 |
| 7.2.57 | Котельная Мкр. Новый | м2/(Гкал/ч) | 458,88 | 458,88 | 450,96 | 451,66 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 |
| 7.2.58 | Котельная Сырнево | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.59 | Котельная Лоза, 18а | м2/(Гкал/ч) | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 |
| 7.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | м2/(Гкал/ч) | 336,70 | 336,70 | 326,69 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.61 | Котельная Зубцово | м2/(Гкал/ч) | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 |
| 7.2.62 | Котельная Ситники | м2/(Гкал/ч) | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 |
| 7.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | м2/(Гкал/ч) | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 |
| 7.2.64 | Котельная Заречный | м2/(Гкал/ч) | 90,86 | 90,86 | 90,86 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.65 | Котельная Торгашино | м2/(Гкал/ч) | 259,54 | 259,54 | 259,54 | 259,54 | 250,59 | 254,40 | 254,40 | 254,40 | 254,40 |
| 7.2.66 | Котельная Федорцово | м2/(Гкал/ч) | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 |
| 7.2.67 | Котельная Селково | м2/(Гкал/ч) | 733,07 | 733,07 | 733,07 | 710,27 | 711,27 | 711,27 | 711,27 | 711,27 | 711,27 |
| 7.2.68 | Котельная Трехселище | м2/(Гкал/ч) | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 |
| 7.2.69 | Котельная Сватково | м2/(Гкал/ч) | 400,58 | 400,58 | 295,35 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.70 | Котельная Березняки | м2/(Гкал/ч) | 1114,79 | 1114,79 | 1114,79 | 1164,60 | 1169,23 | 1169,23 | 1169,23 | 1169,23 | 1169,23 |
| 7.2.71 | Котельная Бужаниново | м2/(Гкал/ч) | 558,42 | 558,42 | 558,42 | 545,43 | 664,50 | 583,16 | 585,65 | 585,65 | 585,65 |
| 7.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | м2/(Гкал/ч) | 1434,02 | 1434,02 | 895,66 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.73 | Котельная Реммаш | м2/(Гкал/ч) | 96,29 | 96,29 | 95,56 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | м2/(Гкал/ч) | 164,57 | 164,57 | 164,68 | 221,96 | 229,41 | 229,86 | 231,38 | 231,38 | 231,38 |
| 7.2.75 | Котельная д. Семенково | м2/(Гкал/ч) | 149,81 | 149,81 | 149,81 | 149,81 | 149,81 | 152,73 | 152,73 | 152,73 | 152,73 |
| 7.2.76 | Котельная рп Богородское | м2/(Гкал/ч) | 202,24 | 202,24 | 202,24 | 227,90 | 267,64 | 267,83 | 268,07 | 268,07 | 268,07 |
| 7.2.77 | Котельная с. Муханово | м2/(Гкал/ч) | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 |
| 7.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | м2/(Гкал/ч) | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 |
| 7.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | м2/(Гкал/ч) | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 |
| 7.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | м2/(Гкал/ч) | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 508,85 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 |
| 7.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | м2/(Гкал/ч) | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 |
| 7.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | м2/(Гкал/ч) | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
| 7.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | м2/(Гкал/ч) | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 |
| 7.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | м2/(Гкал/ч) | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 |
| 7.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | м2/(Гкал/ч) | 127,76 | 127,76 | 126,77 | 120,94 | 120,27 | 108,92 | 112,94 | 112,94 | 112,94 |
| 7.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | м2/(Гкал/ч) | 409,67 | 409,67 | 399,90 | 400,64 | 400,64 | 400,64 | 400,64 | 400,64 | 400,64 |
| 7.2.87 | Котельная ООО «УКС» | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | м2/(Гкал/ч) | 183,71 | 183,71 | 163,06 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 |
| 7.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | м2/(Гкал/ч) | 92,74 | 93,52 | 93,52 | 94,54 | 78,11 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 |
| 7.2.90 | Котельная Ильинская | м2/(Гкал/ч) | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 |
| 7.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | м2/(Гкал/ч) | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 19,64 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 7.2.92 | Котельная К-1 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.93 | Котельная К-2 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.94 | Котельная К-3 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.95 | Котельная К-4 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.96 | Котельная К-5 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.97 | Котельная К-6 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.98 | Котельная К-7 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.99 | Котельная К-8 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.101 | Котельная К-10 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.102 | Котельная К-11 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.103 | Котельная К-12 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.104 | Котельная К-13 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.105 | Котельная К-14 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.106 | Котельная К-15 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.107 | Котельная К-16 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.114 | Новая котельная Реммаш | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.116 | Новая котельная п. Глинково | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

***Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей***

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является **удельная материальная характеристика** сети, равная

 [м2/Гкал/ч],

где  – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

 – материальная характеристика сети, равная

 [м2],

где  – диаметр -того участка трубопровода тепловых сетей, м;

 – протяжённость -того участка трубопровода тепловых сетей, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

1. **Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)**

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сергиево-Посадского ГО отсутствуют.

1. **Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии**

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сергиево-Посадского ГО отсутствуют.

1. **Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)**

Действующие источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Сергиево-Посадского ГО отсутствуют.

1. **Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии**

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена ниже в таблице.

**Таблица 12-1 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | % | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 62 | 87 | 87 |
| 11.2.2 | Котельная Квартал В | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 85 | 85 |
| 11.2.3 | Котельная Горбольница | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.4 | Котельная Дом Быта | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.5 | Котельная Очистные сооружения | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.6 | Котельная Семхоз | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.7 | Котельная Ферма | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.8 | Котельная Мишутино | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.9 | Котельная Школа-интернат | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.10 | Котельная Лесхоз | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.11 | Котельная Углич | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.12 | Котельная Рабочий поселок | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.15 | Котельная Садовая | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.16 | Котельная ПМК-5 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.18 | Котельная Конкурсный | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.19 | Котельная Наугольное | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.20 | Котельная Бубяково | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.21 | Котельная Птицеград | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.22 | Котельная Совхоз | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.24 | Котельная Скобяной поселок | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.25 | Котельная ЖБИ | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.26 | Котельная Лакокраска | % | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.27 | Котельная Автоколонна | % | 13 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.28 | Котельная №1 | % | 14 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.29 | Котельная №2 | % | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.30 | Котельная №3 | % | 14 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.31 | Котельная №4 | % | 17 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.32 | Котельная №5 | % | 18 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.33 | Котельная №6 | % | 15 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.34 | Котельная №7 | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.35 | Котельная №8 | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.36 | Котельная №9 | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.37 | Котельная №11 | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.38 | Котельная №12 | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.39 | Котельная №14 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.40 | Котельная №15 | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.41 | Котельная №16 | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.42 | Котельная №17 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.43 | Котельная №18 | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.44 | Котельная №19 | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.45 | Котельная №21 | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.46 | Котельная Мостовик | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.47 | Котельная Васильевское | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.48 | Котельная Лазарево | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.49 | Котельная Марьино | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.50 | Котельная Шабурново | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.51 | Котельная Кузьмино | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.54 | Котельная Самотовино | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.55 | Котельная Закубежье | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.56 | Котельная Башенка | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.57 | Котельная Мкр. Новый | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.58 | Котельная Сырнево | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.59 | Котельная Лоза, 18а | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.61 | Котельная Зубцово | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.62 | Котельная Ситники | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.64 | Котельная Заречный | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.65 | Котельная Торгашино | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.66 | Котельная Федорцово | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.67 | Котельная Селково | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.68 | Котельная Трехселище | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.69 | Котельная Сватково | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.70 | Котельная Березняки | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.71 | Котельная Бужаниново | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.73 | Котельная Реммаш | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.75 | Котельная д. Семенково | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.76 | Котельная рп Богородское | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.77 | Котельная с. Муханово | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.87 | Котельная ООО «УКС» | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.90 | Котельная Ильинская | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.92 | Котельная К-1 | % | 0 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.93 | Котельная К-2 | % | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.94 | Котельная К-3 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.95 | Котельная К-4 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.96 | Котельная К-5 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.97 | Котельная К-6 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.98 | Котельная К-7 | % | 0 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.99 | Котельная К-8 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.101 | Котельная К-10 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.102 | Котельная К-11 | % | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.103 | Котельная К-12 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.104 | Котельная К-13 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.105 | Котельная К-14 | % | 0 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.106 | Котельная К-15 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.107 | Котельная К-16 | % | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | % | 0 | - | - | - | 14 | 19 | 44 | 69 | 69 |
| 11.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | % | 0 | - | - | - | 15 | 20 | 45 | 70 | 70 |
| 11.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | % | 0 | - | - | - | 14 | 19 | 44 | 69 | 69 |
| 11.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | % | 0 | - | - | - | 17 | 22 | 47 | 72 | 72 |
| 11.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | % | 0 | - | - | - | 18 | 23 | 48 | 73 | 73 |
| 11.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | % | 0 | - | - | - | 15 | 20 | 45 | 70 | 70 |
| 11.2.114 | Новая котельная Реммаш | % | 0 | - | - | - | 16 | 21 | 46 | 71 | 71 |
| 11.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | % | 0 | - | - | - | 19 | 24 | 49 | 74 | 74 |
| 11.2.116 | Новая котельная п. Глинково | % | 0 | - | - | - | 24 | 29 | 54 | 79 | 79 |
| 11.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | % | 0 | - | - | - | 21 | 26 | 51 | 76 | 76 |
| 11.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | % | 0 | - | - | - | 14 | 19 | 44 | 69 | 69 |
| 11.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | % | 0 | - | - | - | 15 | 20 | 45 | 70 | 70 |

1. **Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)**

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен ниже:

**Таблица 13-1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | лет. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.2.2 | Котельная Квартал В | лет. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12.2.3 | Котельная Горбольница | лет. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 12.2.4 | Котельная Дом Быта | лет. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 |
| 12.2.5 | Котельная Очистные сооружения | лет. | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 12.2.6 | Котельная Семхоз | лет. | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 12.2.7 | Котельная Ферма | лет. | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 12.2.8 | Котельная Мишутино | лет. | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| 12.2.9 | Котельная Школа-интернат | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.10 | Котельная Лесхоз | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.11 | Котельная Углич | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.12 | Котельная Рабочий поселок | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.15 | Котельная Садовая | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.16 | Котельная ПМК-5 | лет. | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| 12.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.18 | Котельная Конкурсный | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.19 | Котельная Наугольное | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.20 | Котельная Бубяково | лет. | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 |
| 12.2.21 | Котельная Птицеград | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.22 | Котельная Совхоз | лет. | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 |
| 12.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | лет. | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 |
| 12.2.24 | Котельная Скобяной поселок | лет. | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 |
| 12.2.25 | Котельная ЖБИ | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.26 | Котельная Лакокраска | лет. | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.27 | Котельная Автоколонна | лет. | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.28 | Котельная №1 | лет. | 45 | 45 | 45 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.29 | Котельная №2 | лет. | 42 | 42 | 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.30 | Котельная №3 | лет. | 41 | 41 | 41 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.31 | Котельная №4 | лет. | 39 | 39 | 39 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.32 | Котельная №5 | лет. | 47 | 47 | 47 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.33 | Котельная №6 | лет. | 42 | 42 | 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.34 | Котельная №7 | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.35 | Котельная №8 | лет. | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 12.2.36 | Котельная №9 | лет. | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 12.2.37 | Котельная №11 | лет. | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 12.2.38 | Котельная №12 | лет. | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 12.2.39 | Котельная №14 | лет. | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 12.2.40 | Котельная №15 | лет. | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 12.2.41 | Котельная №16 | лет. | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| 12.2.42 | Котельная №17 | лет. | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 |
| 12.2.43 | Котельная №18 | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.44 | Котельная №19 | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.45 | Котельная №21 | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.46 | Котельная Мостовик | лет. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 12.2.47 | Котельная Васильевское | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.48 | Котельная Лазарево | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.49 | Котельная Марьино | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.50 | Котельная Шабурново | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.51 | Котельная Кузьмино | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.54 | Котельная Самотовино | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.55 | Котельная Закубежье | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.56 | Котельная Башенка | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.57 | Котельная Мкр. Новый | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.58 | Котельная Сырнево | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.59 | Котельная Лоза, 18а | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.61 | Котельная Зубцово | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.62 | Котельная Ситники | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | лет. | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| 12.2.64 | Котельная Заречный | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.65 | Котельная Торгашино | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.66 | Котельная Федорцово | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.67 | Котельная Селково | лет. | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 12.2.68 | Котельная Трехселище | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.69 | Котельная Сватково | лет. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 12.2.70 | Котельная Березняки | лет. | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 |
| 12.2.71 | Котельная Бужаниново | лет. | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 |
| 12.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.73 | Котельная Реммаш | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | лет. | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| 12.2.75 | Котельная д. Семенково | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.76 | Котельная рп Богородское | лет. | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| 12.2.77 | Котельная с. Муханово | лет. | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 12.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | лет. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 12.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | лет. | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 |
| 12.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.87 | Котельная ООО «УКС» | лет. | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 |
| 12.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | лет. | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 12.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.90 | Котельная Ильинская | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | лет. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 12.2.92 | Котельная К-1 | лет. | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 12.2.93 | Котельная К-2 | лет. | - | - | - | - | - | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 12.2.94 | Котельная К-3 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.95 | Котельная К-4 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.96 | Котельная К-5 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.97 | Котельная К-6 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.98 | Котельная К-7 | лет. | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 12.2.99 | Котельная К-8 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.101 | Котельная К-10 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.102 | Котельная К-11 | лет. | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 11 |
| 12.2.103 | Котельная К-12 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.104 | Котельная К-13 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.105 | Котельная К-14 | лет. | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 12.2.106 | Котельная К-15 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.107 | Котельная К-16 |  | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 11 |
| 12.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) |  | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 12.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) |  | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) |  | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 12.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) |  | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) |  | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) |  | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.114 | Новая котельная Реммаш |  | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз |  | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.116 | Новая котельная п. Глинково |  | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 12.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной |  | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| 12.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) |  | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 |
| 12.2.119 | Новая БМК по ул. Горького |  | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |

1. **Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)**

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено ниже:

**Таблица 14-1 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | о.е. | 0,0000 | 0,2314 | 0,2123 | 0,0991 | 0,0883 | 0,3607 | 0,4553 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.2 | Котельная Квартал В | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.3 | Котельная Горбольница | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0124 | 0,0247 | 0,2350 | 0,2439 | 0,2112 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.4 | Котельная Дом Быта | о.е. | 0,0000 | 0,9508 | 1,4202 | 0,2079 | 0,0411 | 0,0873 | 0,3405 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.5 | Котельная Очистные сооружения | о.е. | 0,0000 | 0,0332 | 0,0570 | 0,1040 | 0,1119 | 0,1633 | 0,2778 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.6 | Котельная Семхоз | о.е. | 0,0000 | 19,9989 | 1,9098 | 0,8746 | 1,2278 | 1,3965 | 1,3569 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.7 | Котельная Ферма | о.е. | 0,0000 | 0,0038 | 0,0194 | 0,0402 | 0,0084 | 0,0090 | 0,0136 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.8 | Котельная Мишутино | о.е. | 0,0000 | 0,0108 | 0,0274 | 0,0327 | 0,0481 | 0,0332 | 0,0692 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.9 | Котельная Школа-интернат | о.е. | 0,0000 | 0,0366 | 0,0580 | 0,0681 | 0,0724 | 0,0807 | 0,1933 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.10 | Котельная Лесхоз | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0122 | 0,0180 | 0,0043 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.11 | Котельная Углич | о.е. | 0,0000 | 0,0002 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.12 | Котельная Рабочий поселок | о.е. | 0,0000 | 0,0024 | 0,0072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.15 | Котельная Садовая | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.16 | Котельная ПМК-5 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.18 | Котельная Конкурсный | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.19 | Котельная Наугольное | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.20 | Котельная Бубяково | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.21 | Котельная Птицеград | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.22 | Котельная Совхоз | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.24 | Котельная Скобяной поселок | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.25 | Котельная ЖБИ | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.26 | Котельная Лакокраска | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.27 | Котельная Автоколонна | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.28 | Котельная №1 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.29 | Котельная №2 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.30 | Котельная №3 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.31 | Котельная №4 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.32 | Котельная №5 | о.е. | 0,0000 | 0,8446 | 1,0575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.33 | Котельная №6 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0787 | 0,0552 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.34 | Котельная №7 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.35 | Котельная №8 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.36 | Котельная №9 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.37 | Котельная №11 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.38 | Котельная №12 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.39 | Котельная №14 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.40 | Котельная №15 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.41 | Котельная №16 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.42 | Котельная №17 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.43 | Котельная №18 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.44 | Котельная №19 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.45 | Котельная №21 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.46 | Котельная Мостовик | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.47 | Котельная Васильевское | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.48 | Котельная Лазарево | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.49 | Котельная Марьино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.50 | Котельная Шабурново | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.51 | Котельная Кузьмино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.54 | Котельная Самотовино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.55 | Котельная Закубежье | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.56 | Котельная Башенка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.57 | Котельная Мкр. Новый | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.58 | Котельная Сырнево | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.59 | Котельная Лоза, 18а | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.61 | Котельная Зубцово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.62 | Котельная Ситники | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.64 | Котельная Заречный | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.65 | Котельная Торгашино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.66 | Котельная Федорцово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.67 | Котельная Селково | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.68 | Котельная Трехселище | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.69 | Котельная Сватково | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.70 | Котельная Березняки | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.71 | Котельная Бужаниново | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.73 | Котельная Реммаш | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.75 | Котельная д. Семенково | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.76 | Котельная рп Богородское | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.77 | Котельная с. Муханово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.87 | Котельная ООО «УКС» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.90 | Котельная Ильинская | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.92 | Котельная К-1 | о.е. | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.93 | Котельная К-2 | о.е. | - | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.94 | Котельная К-3 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.95 | Котельная К-4 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.96 | Котельная К-5 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.97 | Котельная К-6 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.98 | Котельная К-7 | о.е. | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.99 | Котельная К-8 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.101 | Котельная К-10 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.102 | Котельная К-11 | о.е. | - | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.103 | Котельная К-12 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.104 | Котельная К-13 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.105 | Котельная К-14 | о.е. | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.106 | Котельная К-15 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.107 | Котельная К-16 | о.е. | - | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.114 | Новая котельная Реммаш | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.116 | Новая котельная п. Глинково | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

1. **Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)**

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено ниже.

**Таблица 15-1 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %**

| **Показатель** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | 3% | 1% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

1. **Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях**

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано. Санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерацией об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не применялись.

1. **Часть 15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии**

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
* удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
* отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
* коэффициент использования установленной тепловой мощности;
* удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
* доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
* удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
* коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
* доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
* средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
* отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
* отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

1. **Часть 16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого городского округа**

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа представлены ниже в таблице:

**Таблица 18-1 - Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** | **2035** | **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | шт/год | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 69 | 59 | 59 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | Гкал/м2 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,15 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 4.2.2 | Котельная Квартал В | Гкал/м2 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Котельная Горбольница | Гкал/м2 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 4.2.4 | Котельная Дом Быта | Гкал/м2 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 4.2.5 | Котельная Очистные сооружения | Гкал/м2 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4.2.6 | Котельная Семхоз | Гкал/м2 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 4.2.7 | Котельная Ферма | Гкал/м2 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.2.8 | Котельная Мишутино | Гкал/м2 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 4.2.9 | Котельная Школа-интернат | Гкал/м2 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 4,65 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 4.2.10 | Котельная Лесхоз | Гкал/м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.11 | Котельная Углич | Гкал/м2 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 2,98 | 2,95 | 2,95 | 3,12 | 3,17 | 3,17 |
| 4.2.12 | Котельная Рабочий поселок | Гкал/м2 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,36 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 4.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.15 | Котельная Садовая | Гкал/м2 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 4.2.16 | Котельная ПМК-5 | Гкал/м2 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 4.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | Гкал/м2 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 4.2.18 | Котельная Конкурсный | Гкал/м2 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 4.2.19 | Котельная Наугольное | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.20 | Котельная Бубяково | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.21 | Котельная Птицеград | Гкал/м2 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 4.2.22 | Котельная Совхоз | Гкал/м2 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 4.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | Гкал/м2 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 4.2.24 | Котельная Скобяной поселок | Гкал/м2 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 4.2.25 | Котельная ЖБИ | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.26 | Котельная Лакокраска | Гкал/м2 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 4.2.27 | Котельная Автоколонна | Гкал/м2 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 4.2.28 | Котельная №1 | Гкал/м2 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.29 | Котельная №2 | Гкал/м2 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 6,55 | 5,29 | 5,30 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| 4.2.30 | Котельная №3 | Гкал/м2 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 4.2.31 | Котельная №4 | Гкал/м2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.32 | Котельная №5 | Гкал/м2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4.2.33 | Котельная №6 | Гкал/м2 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 3,93 | 3,57 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 4.2.34 | Котельная №7 | Гкал/м2 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,56 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 4.2.35 | Котельная №8 | Гкал/м2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 4.2.36 | Котельная №9 | Гкал/м2 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 4.2.37 | Котельная №11 | Гкал/м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.38 | Котельная №12 | Гкал/м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4.2.39 | Котельная №14 | Гкал/м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.2.40 | Котельная №15 | Гкал/м2 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 |
| 4.2.41 | Котельная №16 | Гкал/м2 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 |
| 4.2.42 | Котельная №17 | Гкал/м2 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
| 4.2.43 | Котельная №18 | Гкал/м2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.2.44 | Котельная №19 | Гкал/м2 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 4.2.45 | Котельная №21 | Гкал/м2 | 27,21 | 27,21 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.46 | Котельная Мостовик | Гкал/м2 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,35 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 4.2.47 | Котельная Васильевское | Гкал/м2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 4.2.48 | Котельная Лазарево | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.49 | Котельная Марьино | Гкал/м2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 4.2.50 | Котельная Шабурново | Гкал/м2 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4.2.51 | Котельная Кузьмино | Гкал/м2 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | Гкал/м2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 4.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | Гкал/м2 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 4.2.54 | Котельная Самотовино | Гкал/м2 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 4.2.55 | Котельная Закубежье | Гкал/м2 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 4.2.56 | Котельная Башенка | Гкал/м2 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 4.2.57 | Котельная Мкр. Новый | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.58 | Котельная Сырнево | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.59 | Котельная Лоза, 18а | Гкал/м2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 4.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | Гкал/м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.61 | Котельная Зубцово | Гкал/м2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 4.2.62 | Котельная Ситники | Гкал/м2 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 4.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | Гкал/м2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4.2.64 | Котельная Заречный | Гкал/м2 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.65 | Котельная Торгашино | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.66 | Котельная Федорцово | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.67 | Котельная Селково | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.68 | Котельная Трехселище | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.69 | Котельная Сватково | Гкал/м2 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.70 | Котельная Березняки | Гкал/м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4.2.71 | Котельная Бужаниново | Гкал/м2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | Гкал/м2 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.73 | Котельная Реммаш | Гкал/м2 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | Гкал/м2 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,19 | 2,12 | 2,34 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 4.2.75 | Котельная д. Семенково | Гкал/м2 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,03 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 4.2.76 | Котельная рп Богородское | Гкал/м2 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,31 | 1,97 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 4.2.77 | Котельная с. Муханово | Гкал/м2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 4.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Гкал/м2 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 4.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | Гкал/м2 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 4.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | Гкал/м2 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 4.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Гкал/м2 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 4.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | Гкал/м2 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 4.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | Гкал/м2 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,81 | 4,07 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 4.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | Гкал/м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 4.2.87 | Котельная ООО «УКС» | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | Гкал/м2 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 4.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | Гкал/м2 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,73 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| 4.2.90 | Котельная Ильинская | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.92 | Котельная К-1 | Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.93 | Котельная К-2 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.94 | Котельная К-3 | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.95 | Котельная К-4 | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.96 | Котельная К-5 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.97 | Котельная К-6 | Гкал/м2 | - | - | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.98 | Котельная К-7 | Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.99 | Котельная К-8 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.101 | Котельная К-10 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.102 | Котельная К-11 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.103 | Котельная К-12 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.104 | Котельная К-13 | Гкал/м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.105 | Котельная К-14 | Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.106 | Котельная К-15 | Гкал/м2 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.107 | Котельная К-16 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | Гкал/м2 | - | - | - | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,66 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | Гкал/м2 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 4.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 4.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 4.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4.2.114 | Новая котельная Реммаш | Гкал/м2 | - | - | - | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | Гкал/м2 | - | - | - | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 4.2.116 | Новая котельная п. Глинково | Гкал/м2 | - | - | - | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | Гкал/м2 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | Гкал/м2 | - | - | - | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 4.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | Гкал/м2 | - | - | - | 1,52 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | м3/м2 | 92,09 | 91,09 | 91,06 | 95,27 | 91,24 | 91,24 | 91,24 | 91,24 | 91,24 |
| 5.2.2 | Котельная Квартал В | м3/м2 | 90,21 | 90,21 | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Котельная Горбольница | м3/м2 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
| 5.2.4 | Котельная Дом Быта | м3/м2 | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| 5.2.5 | Котельная Очистные сооружения | м3/м2 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 |
| 5.2.6 | Котельная Семхоз | м3/м2 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| 5.2.7 | Котельная Ферма | м3/м2 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| 5.2.8 | Котельная Мишутино | м3/м2 | 33,02 | 33,02 | 33,57 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 |
| 5.2.9 | Котельная Школа-интернат | м3/м2 | 62,79 | 62,79 | 62,79 | 57,06 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 |
| 5.2.10 | Котельная Лесхоз | м3/м2 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11 | Котельная Углич | м3/м2 | 94,74 | 94,74 | 98,03 | 96,08 | 95,07 | 95,07 | 102,68 | 102,68 | 102,68 |
| 5.2.12 | Котельная Рабочий поселок | м3/м2 | 150,21 | 147,19 | 147,19 | 135,58 | 131,15 | 130,91 | 130,91 | 130,91 | 130,91 |
| 5.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.15 | Котельная Садовая | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.16 | Котельная ПМК-5 | м3/м2 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| 5.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | м3/м2 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 |
| 5.2.18 | Котельная Конкурсный | м3/м2 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| 5.2.19 | Котельная Наугольное | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.20 | Котельная Бубяково | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.21 | Котельная Птицеград | м3/м2 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 11,15 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| 5.2.22 | Котельная Совхоз | м3/м2 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
| 5.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | м3/м2 | 160,15 | 160,15 | 173,94 | 170,45 | 171,53 | 171,53 | 171,53 | 171,53 | 171,53 |
| 5.2.24 | Котельная Скобяной поселок | м3/м2 | 215,55 | 213,60 | 204,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.25 | Котельная ЖБИ | м3/м2 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 |
| 5.2.26 | Котельная Лакокраска | м3/м2 | 185,69 | 428,77 | 428,77 | 428,77 | 428,77 | 428,77 | 428,77 | 428,77 | 428,77 |
| 5.2.27 | Котельная Автоколонна | м3/м2 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 |
| 5.2.28 | Котельная №1 | м3/м2 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.29 | Котельная №2 | м3/м2 | 66,94 | 66,94 | 66,94 | 109,10 | 88,44 | 88,45 | 88,45 | 88,45 | 88,45 |
| 5.2.30 | Котельная №3 | м3/м2 | 38,51 | 38,51 | 38,51 | 38,51 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| 5.2.31 | Котельная №4 | м3/м2 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.32 | Котельная №5 | м3/м2 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 |
| 5.2.33 | Котельная №6 | м3/м2 | 83,55 | 83,55 | 84,10 | 96,83 | 77,88 | 77,99 | 77,85 | 77,85 | 77,85 |
| 5.2.34 | Котельная №7 | м3/м2 | 28,38 | 28,38 | 28,38 | 24,94 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 |
| 5.2.35 | Котельная №8 | м3/м2 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 23,01 |
| 5.2.36 | Котельная №9 | м3/м2 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 |
| 5.2.37 | Котельная №11 | м3/м2 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.38 | Котельная №12 | м3/м2 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,68 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 5.2.39 | Котельная №14 | м3/м2 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| 5.2.40 | Котельная №15 | м3/м2 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 422,78 | 422,78 |
| 5.2.41 | Котельная №16 | м3/м2 | 393,77 | 393,77 | 393,77 | 393,77 | 393,77 | 393,77 | 393,77 | 393,77 | 393,77 |
| 5.2.42 | Котельная №17 | м3/м2 | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 294,92 | 294,92 |
| 5.2.43 | Котельная №18 | м3/м2 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 |
| 5.2.44 | Котельная №19 | м3/м2 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 |
| 5.2.45 | Котельная №21 | м3/м2 | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.46 | Котельная Мостовик | м3/м2 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 38,15 | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 36,63 |
| 5.2.47 | Котельная Васильевское | м3/м2 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,71 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| 5.2.48 | Котельная Лазарево | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.49 | Котельная Марьино | м3/м2 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 18,51 | 18,51 |
| 5.2.50 | Котельная Шабурново | м3/м2 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,36 | 10,36 | 10,41 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 5.2.51 | Котельная Кузьмино | м3/м2 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 5.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | м3/м2 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 |
| 5.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | м3/м2 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| 5.2.54 | Котельная Самотовино | м3/м2 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 135,07 | 135,07 | 135,07 | 135,07 | 135,07 | 135,07 |
| 5.2.55 | Котельная Закубежье | м3/м2 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 36,18 |
| 5.2.56 | Котельная Башенка | м3/м2 | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 |
| 5.2.57 | Котельная Мкр. Новый | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.58 | Котельная Сырнево | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.59 | Котельная Лоза, 18а | м3/м2 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 |
| 5.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | м3/м2 | 3,76 | 3,76 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.61 | Котельная Зубцово | м3/м2 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| 5.2.62 | Котельная Ситники | м3/м2 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 |
| 5.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | м3/м2 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| 5.2.64 | Котельная Заречный | м3/м2 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.65 | Котельная Торгашино | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.66 | Котельная Федорцово | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.67 | Котельная Селково | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.68 | Котельная Трехселище | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.69 | Котельная Сватково | м3/м2 | 40,42 | 40,42 | 54,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.70 | Котельная Березняки | м3/м2 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,27 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| 5.2.71 | Котельная Бужаниново | м3/м2 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,83 | 6,43 | 7,33 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 5.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | м3/м2 | 18,70 | 18,70 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.73 | Котельная Реммаш | м3/м2 | 47,63 | 47,63 | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | м3/м2 | 47,27 | 47,27 | 47,24 | 35,05 | 33,91 | 33,85 | 33,62 | 33,62 | 33,62 |
| 5.2.75 | Котельная д. Семенково | м3/м2 | 114,64 | 114,64 | 114,64 | 114,64 | 114,64 | 112,44 | 112,44 | 112,44 | 112,44 |
| 5.2.76 | Котельная рп Богородское | м3/м2 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 36,96 | 31,47 | 31,45 | 31,42 | 31,42 | 31,42 |
| 5.2.77 | Котельная с. Муханово | м3/м2 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| 5.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | м3/м2 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 |
| 5.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | м3/м2 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
| 5.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | м3/м2 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 |
| 5.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | м3/м2 | 92,16 | 92,16 | 92,16 | 92,16 | 92,16 | 92,16 | 92,16 | 92,16 | 92,16 |
| 5.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | м3/м2 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 |
| 5.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | м3/м2 | 61,93 | 61,93 | 62,41 | 65,43 | 65,79 | 72,64 | 70,06 | 70,06 | 70,06 |
| 5.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | м3/м2 | 9,82 | 9,82 | 10,06 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| 5.2.87 | Котельная ООО «УКС» | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | м3/м2 | 37,69 | 37,69 | 42,47 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 |
| 5.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | м3/м2 | 74,66 | 74,04 | 74,04 | 73,24 | 88,65 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 |
| 5.2.90 | Котельная Ильинская | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.92 | Котельная К-1 | м3/м2 | - | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.93 | Котельная К-2 | м3/м2 | - | - | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.94 | Котельная К-3 | м3/м2 | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.95 | Котельная К-4 | м3/м2 | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.96 | Котельная К-5 | м3/м2 | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.97 | Котельная К-6 | м3/м2 | - | - | 6,58 | 7,02 | 7,27 | 6,37 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.98 | Котельная К-7 | м3/м2 | - | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.99 | Котельная К-8 | м3/м2 | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | м3/м2 | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.101 | Котельная К-10 | м3/м2 | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.102 | Котельная К-11 | м3/м2 | - | - | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.103 | Котельная К-12 | м3/м2 | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.104 | Котельная К-13 | м3/м2 | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.105 | Котельная К-14 | м3/м2 | - | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.106 | Котельная К-15 | м3/м2 | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.107 | Котельная К-16 | м3/м2 | - | - | - | - | - | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 5.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | м3/м2 | - | - | - | 16,90 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 |
| 5.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | м3/м2 | - | - | - | 10,59 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 5.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | м3/м2 | - | - | - | 16,04 | 16,05 | 16,37 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| 5.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | м3/м2 | - | - | - | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 5.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | м3/м2 | - | - | - | 5,69 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| 5.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | м3/м2 | - | - | - | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 5.2.114 | Новая котельная Реммаш | м3/м2 | - | - | - | 19,97 | 19,97 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
| 5.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | м3/м2 | - | - | - | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 35,33 |
| 5.2.116 | Новая котельная п. Глинково | м3/м2 | - | - | - | 12,11 | 12,65 | 12,71 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| 5.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | м3/м2 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | м3/м2 | - | - | - | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| 5.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | м3/м2 | - | - | - | 24,33 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | м2/(Гкал/ч) | 142,53 | 144,10 | 144,14 | 137,77 | 143,85 | 143,85 | 143,85 | 143,85 | 143,85 |
| 7.2.2 | Котельная Квартал В | м2/(Гкал/ч) | 146,44 | 146,44 | 146,44 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.3 | Котельная Горбольница | м2/(Гкал/ч) | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 | 301,15 |
| 7.2.4 | Котельная Дом Быта | м2/(Гкал/ч) | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 |
| 7.2.5 | Котельная Очистные сооружения | м2/(Гкал/ч) | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 | 304,46 |
| 7.2.6 | Котельная Семхоз | м2/(Гкал/ч) | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 |
| 7.2.7 | Котельная Ферма | м2/(Гкал/ч) | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 |
| 7.2.8 | Котельная Мишутино | м2/(Гкал/ч) | 289,96 | 289,96 | 285,27 | 285,93 | 285,93 | 285,93 | 285,93 | 285,93 | 285,93 |
| 7.2.9 | Котельная Школа-интернат | м2/(Гкал/ч) | 82,82 | 82,82 | 82,82 | 91,13 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 |
| 7.2.10 | Котельная Лесхоз | м2/(Гкал/ч) | 416,47 | 416,47 | 416,47 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.11 | Котельная Углич | м2/(Гкал/ч) | 116,75 | 116,75 | 112,83 | 115,12 | 116,34 | 116,34 | 107,72 | 107,72 | 107,72 |
| 7.2.12 | Котельная Рабочий поселок | м2/(Гкал/ч) | 101,21 | 103,29 | 103,29 | 112,13 | 115,92 | 116,13 | 116,13 | 116,13 | 116,13 |
| 7.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.15 | Котельная Садовая | м2/(Гкал/ч) | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 |
| 7.2.16 | Котельная ПМК-5 | м2/(Гкал/ч) | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
| 7.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | м2/(Гкал/ч) | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 |
| 7.2.18 | Котельная Конкурсный | м2/(Гкал/ч) | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 |
| 7.2.19 | Котельная Наугольное | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20 | Котельная Бубяково | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.21 | Котельная Птицеград | м2/(Гкал/ч) | 391,88 | 391,88 | 391,88 | 476,62 | 482,28 | 482,28 | 482,28 | 482,28 | 482,28 |
| 7.2.22 | Котельная Совхоз | м2/(Гкал/ч) | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 | 267,22 |
| 7.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | м2/(Гкал/ч) | 80,15 | 80,15 | 73,80 | 75,31 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 74,83 |
| 7.2.24 | Котельная Скобяной поселок | м2/(Гкал/ч) | 109,78 | 110,78 | 115,88 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.25 | Котельная ЖБИ | м2/(Гкал/ч) | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 |
| 7.2.26 | Котельная Лакокраска | м2/(Гкал/ч) | 84,60 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 |
| 7.2.27 | Котельная Автоколонна | м2/(Гкал/ч) | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 | 60,11 |
| 7.2.28 | Котельная №1 | м2/(Гкал/ч) | 153,31 | 153,31 | 153,31 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.29 | Котельная №2 | м2/(Гкал/ч) | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 46,64 | 57,54 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 |
| 7.2.30 | Котельная №3 | м2/(Гкал/ч) | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 172,53 | 173,74 | 173,74 | 173,74 | 173,74 | 173,74 |
| 7.2.31 | Котельная №4 | м2/(Гкал/ч) | 137,00 | 137,00 | 137,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.32 | Котельная №5 | м2/(Гкал/ч) | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 | 167,97 |
| 7.2.33 | Котельная №6 | м2/(Гкал/ч) | 155,08 | 155,08 | 154,06 | 133,82 | 166,36 | 166,14 | 166,43 | 166,43 | 166,43 |
| 7.2.34 | Котельная №7 | м2/(Гкал/ч) | 268,02 | 268,02 | 268,02 | 305,00 | 325,55 | 325,55 | 325,55 | 325,55 | 325,55 |
| 7.2.35 | Котельная №8 | м2/(Гкал/ч) | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 | 502,81 |
| 7.2.36 | Котельная №9 | м2/(Гкал/ч) | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 256,12 |
| 7.2.37 | Котельная №11 | м2/(Гкал/ч) | 103,46 | 103,46 | 103,46 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.38 | Котельная №12 | м2/(Гкал/ч) | 344,65 | 344,65 | 344,65 | 331,70 | 347,68 | 347,68 | 347,68 | 347,68 | 347,68 |
| 7.2.39 | Котельная №14 | м2/(Гкал/ч) | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 |
| 7.2.40 | Котельная №15 | м2/(Гкал/ч) | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| 7.2.41 | Котельная №16 | м2/(Гкал/ч) | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 |
| 7.2.42 | Котельная №17 | м2/(Гкал/ч) | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 |
| 7.2.43 | Котельная №18 | м2/(Гкал/ч) | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| 7.2.44 | Котельная №19 | м2/(Гкал/ч) | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
| 7.2.45 | Котельная №21 | м2/(Гкал/ч) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.46 | Котельная Мостовик | м2/(Гкал/ч) | 241,68 | 241,68 | 241,68 | 256,62 | 267,25 | 267,25 | 267,25 | 267,25 | 267,25 |
| 7.2.47 | Котельная Васильевское | м2/(Гкал/ч) | 496,68 | 496,68 | 496,68 | 496,68 | 496,68 | 489,77 | 494,47 | 494,47 | 494,47 |
| 7.2.48 | Котельная Лазарево | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.49 | Котельная Марьино | м2/(Гкал/ч) | 114,09 | 114,09 | 114,09 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 136,22 | 136,22 |
| 7.2.50 | Котельная Шабурново | м2/(Гкал/ч) | 142,86 | 142,86 | 142,86 | 147,85 | 147,85 | 147,13 | 147,50 | 147,50 | 147,50 |
| 7.2.51 | Котельная Кузьмино | м2/(Гкал/ч) | 378,54 | 378,54 | 378,54 | 417,85 | 417,85 | 417,85 | 417,85 | 417,85 | 417,85 |
| 7.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | м2/(Гкал/ч) | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 | 263,35 |
| 7.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | м2/(Гкал/ч) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.2.54 | Котельная Самотовино | м2/(Гкал/ч) | 45,67 | 45,67 | 45,67 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 |
| 7.2.55 | Котельная Закубежье | м2/(Гкал/ч) | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 | 262,21 |
| 7.2.56 | Котельная Башенка | м2/(Гкал/ч) | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 |
| 7.2.57 | Котельная Мкр. Новый | м2/(Гкал/ч) | 458,88 | 458,88 | 450,96 | 451,66 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 |
| 7.2.58 | Котельная Сырнево | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.59 | Котельная Лоза, 18а | м2/(Гкал/ч) | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 | 413,33 |
| 7.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | м2/(Гкал/ч) | 336,70 | 336,70 | 326,69 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.61 | Котельная Зубцово | м2/(Гкал/ч) | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 | 562,97 |
| 7.2.62 | Котельная Ситники | м2/(Гкал/ч) | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 | 428,40 |
| 7.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | м2/(Гкал/ч) | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 265,40 |
| 7.2.64 | Котельная Заречный | м2/(Гкал/ч) | 90,86 | 90,86 | 90,86 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.65 | Котельная Торгашино | м2/(Гкал/ч) | 259,54 | 259,54 | 259,54 | 259,54 | 250,59 | 254,40 | 254,40 | 254,40 | 254,40 |
| 7.2.66 | Котельная Федорцово | м2/(Гкал/ч) | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 | 286,27 |
| 7.2.67 | Котельная Селково | м2/(Гкал/ч) | 733,07 | 733,07 | 733,07 | 710,27 | 711,27 | 711,27 | 711,27 | 711,27 | 711,27 |
| 7.2.68 | Котельная Трехселище | м2/(Гкал/ч) | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 |
| 7.2.69 | Котельная Сватково | м2/(Гкал/ч) | 400,58 | 400,58 | 295,35 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.70 | Котельная Березняки | м2/(Гкал/ч) | 1114,79 | 1114,79 | 1114,79 | 1164,60 | 1169,23 | 1169,23 | 1169,23 | 1169,23 | 1169,23 |
| 7.2.71 | Котельная Бужаниново | м2/(Гкал/ч) | 558,42 | 558,42 | 558,42 | 545,43 | 664,50 | 583,16 | 585,65 | 585,65 | 585,65 |
| 7.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | м2/(Гкал/ч) | 1434,02 | 1434,02 | 895,66 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.73 | Котельная Реммаш | м2/(Гкал/ч) | 96,29 | 96,29 | 95,56 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | м2/(Гкал/ч) | 164,57 | 164,57 | 164,68 | 221,96 | 229,41 | 229,86 | 231,38 | 231,38 | 231,38 |
| 7.2.75 | Котельная д. Семенково | м2/(Гкал/ч) | 149,81 | 149,81 | 149,81 | 149,81 | 149,81 | 152,73 | 152,73 | 152,73 | 152,73 |
| 7.2.76 | Котельная рп Богородское | м2/(Гкал/ч) | 202,24 | 202,24 | 202,24 | 227,90 | 267,64 | 267,83 | 268,07 | 268,07 | 268,07 |
| 7.2.77 | Котельная с. Муханово | м2/(Гкал/ч) | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 673,83 |
| 7.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | м2/(Гкал/ч) | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | 264,45 |
| 7.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | м2/(Гкал/ч) | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 188,73 |
| 7.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | м2/(Гкал/ч) | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 509,95 | 508,85 | 508,96 | 508,96 | 508,96 | 508,96 |
| 7.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | м2/(Гкал/ч) | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 |
| 7.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | м2/(Гкал/ч) | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
| 7.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | м2/(Гкал/ч) | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 69,80 |
| 7.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | м2/(Гкал/ч) | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 |
| 7.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | м2/(Гкал/ч) | 127,76 | 127,76 | 126,77 | 120,94 | 120,27 | 108,92 | 112,94 | 112,94 | 112,94 |
| 7.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | м2/(Гкал/ч) | 409,67 | 409,67 | 399,90 | 400,64 | 400,64 | 400,64 | 400,64 | 400,64 | 400,64 |
| 7.2.87 | Котельная ООО «УКС» | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | м2/(Гкал/ч) | 183,71 | 183,71 | 163,06 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 |
| 7.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | м2/(Гкал/ч) | 92,74 | 93,52 | 93,52 | 94,54 | 78,11 | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 79,29 |
| 7.2.90 | Котельная Ильинская | м2/(Гкал/ч) | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 |
| 7.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | м2/(Гкал/ч) | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 19,64 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 7.2.92 | Котельная К-1 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.93 | Котельная К-2 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.94 | Котельная К-3 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.95 | Котельная К-4 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.96 | Котельная К-5 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.97 | Котельная К-6 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.98 | Котельная К-7 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.99 | Котельная К-8 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.101 | Котельная К-10 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.102 | Котельная К-11 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.103 | Котельная К-12 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.104 | Котельная К-13 | м2/(Гкал/ч) | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.105 | Котельная К-14 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.106 | Котельная К-15 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.107 | Котельная К-16 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.114 | Новая котельная Реммаш | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.116 | Новая котельная п. Глинково | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 11. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | % | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 62 | 87 | 87 |
| 11.2.2 | Котельная Квартал В | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 85 | 85 |
| 11.2.3 | Котельная Горбольница | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.4 | Котельная Дом Быта | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.5 | Котельная Очистные сооружения | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.6 | Котельная Семхоз | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.7 | Котельная Ферма | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.8 | Котельная Мишутино | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.9 | Котельная Школа-интернат | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.10 | Котельная Лесхоз | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.11 | Котельная Углич | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.12 | Котельная Рабочий поселок | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.15 | Котельная Садовая | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.16 | Котельная ПМК-5 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.18 | Котельная Конкурсный | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.19 | Котельная Наугольное | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.20 | Котельная Бубяково | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.21 | Котельная Птицеград | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.22 | Котельная Совхоз | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.24 | Котельная Скобяной поселок | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.25 | Котельная ЖБИ | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.26 | Котельная Лакокраска | % | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.27 | Котельная Автоколонна | % | 13 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.28 | Котельная №1 | % | 14 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.29 | Котельная №2 | % | 15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.30 | Котельная №3 | % | 14 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.31 | Котельная №4 | % | 17 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.32 | Котельная №5 | % | 18 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.33 | Котельная №6 | % | 15 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.34 | Котельная №7 | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.35 | Котельная №8 | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.36 | Котельная №9 | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.37 | Котельная №11 | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.38 | Котельная №12 | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.39 | Котельная №14 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.40 | Котельная №15 | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.41 | Котельная №16 | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.42 | Котельная №17 | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.43 | Котельная №18 | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.44 | Котельная №19 | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.45 | Котельная №21 | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.46 | Котельная Мостовик | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.47 | Котельная Васильевское | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.48 | Котельная Лазарево | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.49 | Котельная Марьино | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.50 | Котельная Шабурново | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.51 | Котельная Кузьмино | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.54 | Котельная Самотовино | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.55 | Котельная Закубежье | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.56 | Котельная Башенка | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.57 | Котельная Мкр. Новый | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.58 | Котельная Сырнево | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.59 | Котельная Лоза, 18а | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.61 | Котельная Зубцово | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.62 | Котельная Ситники | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.64 | Котельная Заречный | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.65 | Котельная Торгашино | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.66 | Котельная Федорцово | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.67 | Котельная Селково | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.68 | Котельная Трехселище | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.69 | Котельная Сватково | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.70 | Котельная Березняки | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.71 | Котельная Бужаниново | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.73 | Котельная Реммаш | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.75 | Котельная д. Семенково | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.76 | Котельная рп Богородское | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.77 | Котельная с. Муханово | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | % | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 63 | 88 | 88 |
| 11.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 67 | 92 | 92 |
| 11.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | % | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 68 | 93 | 93 |
| 11.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | % | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 66 | 91 | 91 |
| 11.2.87 | Котельная ООО «УКС» | % | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 94 |
| 11.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | % | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 74 | 99 | 99 |
| 11.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | % | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| 11.2.90 | Котельная Ильинская | % | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 64 | 89 | 89 |
| 11.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
| 11.2.92 | Котельная К-1 | % | 0 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.93 | Котельная К-2 | % | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.94 | Котельная К-3 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.95 | Котельная К-4 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.96 | Котельная К-5 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.97 | Котельная К-6 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.98 | Котельная К-7 | % | 0 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.99 | Котельная К-8 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.101 | Котельная К-10 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.102 | Котельная К-11 | % | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.103 | Котельная К-12 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.104 | Котельная К-13 | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.105 | Котельная К-14 | % | 0 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.106 | Котельная К-15 | % | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.107 | Котельная К-16 | % | 0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | % | 0 | - | - | - | 14 | 19 | 44 | 69 | 69 |
| 11.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | % | 0 | - | - | - | 15 | 20 | 45 | 70 | 70 |
| 11.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | % | 0 | - | - | - | 14 | 19 | 44 | 69 | 69 |
| 11.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | % | 0 | - | - | - | 17 | 22 | 47 | 72 | 72 |
| 11.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | % | 0 | - | - | - | 18 | 23 | 48 | 73 | 73 |
| 11.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | % | 0 | - | - | - | 15 | 20 | 45 | 70 | 70 |
| 11.2.114 | Новая котельная Реммаш | % | 0 | - | - | - | 16 | 21 | 46 | 71 | 71 |
| 11.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | % | 0 | - | - | - | 19 | 24 | 49 | 74 | 74 |
| 11.2.116 | Новая котельная п. Глинково | % | 0 | - | - | - | 24 | 29 | 54 | 79 | 79 |
| 11.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | % | 0 | - | - | - | 21 | 26 | 51 | 76 | 76 |
| 11.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | % | 0 | - | - | - | 14 | 19 | 44 | 69 | 69 |
| 11.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | % | 0 | - | - | - | 15 | 20 | 45 | 70 | 70 |
| 12. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | лет. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.2.2 | Котельная Квартал В | лет. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12.2.3 | Котельная Горбольница | лет. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 12.2.4 | Котельная Дом Быта | лет. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 |
| 12.2.5 | Котельная Очистные сооружения | лет. | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 12.2.6 | Котельная Семхоз | лет. | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 12.2.7 | Котельная Ферма | лет. | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 12.2.8 | Котельная Мишутино | лет. | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| 12.2.9 | Котельная Школа-интернат | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.10 | Котельная Лесхоз | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.11 | Котельная Углич | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.12 | Котельная Рабочий поселок | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.15 | Котельная Садовая | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.16 | Котельная ПМК-5 | лет. | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| 12.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.18 | Котельная Конкурсный | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.19 | Котельная Наугольное | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.20 | Котельная Бубяково | лет. | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 |
| 12.2.21 | Котельная Птицеград | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.22 | Котельная Совхоз | лет. | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 |
| 12.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | лет. | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 |
| 12.2.24 | Котельная Скобяной поселок | лет. | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 |
| 12.2.25 | Котельная ЖБИ | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.26 | Котельная Лакокраска | лет. | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.27 | Котельная Автоколонна | лет. | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.28 | Котельная №1 | лет. | 45 | 45 | 45 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.29 | Котельная №2 | лет. | 42 | 42 | 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.30 | Котельная №3 | лет. | 41 | 41 | 41 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.31 | Котельная №4 | лет. | 39 | 39 | 39 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.32 | Котельная №5 | лет. | 47 | 47 | 47 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.33 | Котельная №6 | лет. | 42 | 42 | 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.34 | Котельная №7 | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.35 | Котельная №8 | лет. | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 12.2.36 | Котельная №9 | лет. | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 12.2.37 | Котельная №11 | лет. | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 12.2.38 | Котельная №12 | лет. | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 12.2.39 | Котельная №14 | лет. | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 12.2.40 | Котельная №15 | лет. | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 12.2.41 | Котельная №16 | лет. | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| 12.2.42 | Котельная №17 | лет. | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 |
| 12.2.43 | Котельная №18 | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.44 | Котельная №19 | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.45 | Котельная №21 | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.46 | Котельная Мостовик | лет. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 12.2.47 | Котельная Васильевское | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.48 | Котельная Лазарево | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.49 | Котельная Марьино | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.50 | Котельная Шабурново | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.51 | Котельная Кузьмино | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.54 | Котельная Самотовино | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.55 | Котельная Закубежье | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.56 | Котельная Башенка | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.57 | Котельная Мкр. Новый | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.58 | Котельная Сырнево | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.59 | Котельная Лоза, 18а | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.61 | Котельная Зубцово | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.62 | Котельная Ситники | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | лет. | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| 12.2.64 | Котельная Заречный | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.65 | Котельная Торгашино | лет. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.66 | Котельная Федорцово | лет. | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.67 | Котельная Селково | лет. | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 12.2.68 | Котельная Трехселище | лет. | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.69 | Котельная Сватково | лет. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 12.2.70 | Котельная Березняки | лет. | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 |
| 12.2.71 | Котельная Бужаниново | лет. | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 |
| 12.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | лет. | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 12.2.73 | Котельная Реммаш | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | лет. | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| 12.2.75 | Котельная д. Семенково | лет. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 12.2.76 | Котельная рп Богородское | лет. | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| 12.2.77 | Котельная с. Муханово | лет. | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 12.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | лет. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 12.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | лет. | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 12.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | лет. | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 |
| 12.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | лет. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 12.2.87 | Котельная ООО «УКС» | лет. | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 |
| 12.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | лет. | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 12.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | лет. | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 12.2.90 | Котельная Ильинская | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | лет. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 12.2.92 | Котельная К-1 | лет. | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 12.2.93 | Котельная К-2 | лет. | - | - | - | - | - | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 12.2.94 | Котельная К-3 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.95 | Котельная К-4 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.96 | Котельная К-5 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.97 | Котельная К-6 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.98 | Котельная К-7 | лет. | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 12.2.99 | Котельная К-8 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.101 | Котельная К-10 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.102 | Котельная К-11 | лет. | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 11 |
| 12.2.103 | Котельная К-12 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.104 | Котельная К-13 | лет. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 12.2.105 | Котельная К-14 | лет. | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 12.2.106 | Котельная К-15 | лет. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
| 12.2.107 | Котельная К-16 |  | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 11 |
| 12.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) |  | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 12.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) |  | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 12.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) |  | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 12.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) |  | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) |  | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) |  | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 12.2.114 | Новая котельная Реммаш |  | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз |  | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 12.2.116 | Новая котельная п. Глинково |  | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 12.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной |  | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| 12.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) |  | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 |
| 12.2.119 | Новая БМК по ул. Горького |  | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Котельная Клементьевский поселок | о.е. | 0,0000 | 0,2314 | 0,2123 | 0,0991 | 0,0883 | 0,3607 | 0,4553 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.2 | Котельная Квартал В | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.3 | Котельная Горбольница | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0124 | 0,0247 | 0,2350 | 0,2439 | 0,2112 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.4 | Котельная Дом Быта | о.е. | 0,0000 | 0,9508 | 1,4202 | 0,2079 | 0,0411 | 0,0873 | 0,3405 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.5 | Котельная Очистные сооружения | о.е. | 0,0000 | 0,0332 | 0,0570 | 0,1040 | 0,1119 | 0,1633 | 0,2778 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.6 | Котельная Семхоз | о.е. | 0,0000 | 19,9989 | 1,9098 | 0,8746 | 1,2278 | 1,3965 | 1,3569 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.7 | Котельная Ферма | о.е. | 0,0000 | 0,0038 | 0,0194 | 0,0402 | 0,0084 | 0,0090 | 0,0136 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.8 | Котельная Мишутино | о.е. | 0,0000 | 0,0108 | 0,0274 | 0,0327 | 0,0481 | 0,0332 | 0,0692 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.9 | Котельная Школа-интернат | о.е. | 0,0000 | 0,0366 | 0,0580 | 0,0681 | 0,0724 | 0,0807 | 0,1933 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.10 | Котельная Лесхоз | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0122 | 0,0180 | 0,0043 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.11 | Котельная Углич | о.е. | 0,0000 | 0,0002 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.12 | Котельная Рабочий поселок | о.е. | 0,0000 | 0,0024 | 0,0072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.15 | Котельная Садовая | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.16 | Котельная ПМК-5 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.17 | Котельная Трикотажная фабрика | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.18 | Котельная Конкурсный | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.19 | Котельная Наугольное | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.20 | Котельная Бубяково | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.21 | Котельная Птицеград | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.22 | Котельная Совхоз | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.23 | Котельная Скоропусковский поселок | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.24 | Котельная Скобяной поселок | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.25 | Котельная ЖБИ | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.26 | Котельная Лакокраска | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.27 | Котельная Автоколонна | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.28 | Котельная №1 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.29 | Котельная №2 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.30 | Котельная №3 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.31 | Котельная №4 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.32 | Котельная №5 | о.е. | 0,0000 | 0,8446 | 1,0575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.33 | Котельная №6 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0787 | 0,0552 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.34 | Котельная №7 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.35 | Котельная №8 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.36 | Котельная №9 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.37 | Котельная №11 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.38 | Котельная №12 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.39 | Котельная №14 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.40 | Котельная №15 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.41 | Котельная №16 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.42 | Котельная №17 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.43 | Котельная №18 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.44 | Котельная №19 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.45 | Котельная №21 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.46 | Котельная Мостовик | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.47 | Котельная Васильевское | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.48 | Котельная Лазарево | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.49 | Котельная Марьино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.50 | Котельная Шабурново | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.51 | Котельная Кузьмино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.52 | Котельная Константиново, ПМК | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.53 | Котельная Константиново (Школа) | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.54 | Котельная Самотовино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.55 | Котельная Закубежье | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.56 | Котельная Башенка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.57 | Котельная Мкр. Новый | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.58 | Котельная Сырнево | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.59 | Котельная Лоза, 18а | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.61 | Котельная Зубцово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.62 | Котельная Ситники | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.63 | Котельная Здравница (Березка) | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.64 | Котельная Заречный | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.65 | Котельная Торгашино | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.66 | Котельная Федорцово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.67 | Котельная Селково | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.68 | Котельная Трехселище | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.69 | Котельная Сватково | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.70 | Котельная Березняки | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.71 | Котельная Бужаниново | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.72 | Котельная Путятино (Бобошино) | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.73 | Котельная Реммаш | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.75 | Котельная д. Семенково | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.76 | Котельная рп Богородское | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.77 | Котельная с. Муханово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.81 | Котельная АО «НИИРП» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.86 | Котельная АО «СТЭК» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.87 | Котельная ООО «УКС» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.88 | Котельная СМЗ «Загорский» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.90 | Котельная Ильинская | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.91 | Котельная ООО «Экотерм» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.92 | Котельная К-1 | о.е. | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.93 | Котельная К-2 | о.е. | - | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.94 | Котельная К-3 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.95 | Котельная К-4 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.96 | Котельная К-5 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.97 | Котельная К-6 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.98 | Котельная К-7 | о.е. | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.99 | Котельная К-8 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.100 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.101 | Котельная К-10 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.102 | Котельная К-11 | о.е. | - | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.103 | Котельная К-12 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.104 | Котельная К-13 | о.е. | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.105 | Котельная К-14 | о.е. | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.106 | Котельная К-15 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.107 | Котельная К-16 | о.е. | - | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.108 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.109 | Котельная Путятино (Новая БМК) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.110 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.112 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.114 | Новая котельная Реммаш | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.115 | Новая БМК п. Лесхоз | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.116 | Новая котельная п. Глинково | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.117 | Новая котельная мкр. Скобяной | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.118 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.119 | Новая БМК по ул. Горького | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |