УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Cергиево-Посадского городского

округа Московской области

от 01.09.2025 № 3234-ПА

Порядок (План) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций   
в сфере теплоснабжения,   
(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

в Сергиево-Посадском городском округе Московской области

на 2025/2026 годы

**Содержание**

[**Раздел 1. Общие сведения**…………...……………………………………….…………..…….4](#_Toc202674078)

[1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий   
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе   
с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) в Сергиево-Посадском городском округе Московской области………………………………………………………...4](#_Toc202674079)

[1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения](#_Toc202674086)…………...…………………..19

[1.3 Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения   
и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению....…33](#_Toc202674087)3

[1.4 Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее – СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение](#_Toc202674088)…………………………………………………………....34

[1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования](#_Toc202674089)…………………………………………........……81

[1.6. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии  
на территории муниципального образования](#_Toc202674090)………………………………………………….82

**[Раздел 2.](#_Toc202674091)**Не подлежит опубликованию.

[**Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения**](#_Toc202674095)…...……………………………………93

[3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам](#_Toc202674096)……………….93

[3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих   
в системах теплоснабжения](#_Toc202674097)……………………………………………………………………96

[**Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии  
с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении»**](#_Toc202674098)………………………………………………………………………...112

[4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения](#_Toc202674099)………………………………………………...…..112

[4.2. Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций](#_Toc202674100)……………………..113

**[Раздел 5.](#_Toc202674101)** Не подлежит опубликованию.

[**Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения   
(в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)**](#_Toc202674105)…………………………………………………………….152

[**Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте  
теплоснабжения**](#_Toc202674106) ……………………………………………………………………………154

[**Раздел 8. Ликвидация аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций**](#_Toc202674107)…………………………………….156

[8.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций](#_Toc202674108)…………………………………………………………………………...156

[8.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций](#_Toc202674109)….157

[8.3. Действие оператора электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций](#_Toc202674110)…………………………………………………………………………………………162

8.4. Не подлежит опубликованию.

[**Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных   
ситуаций в сфере** **теплоснабжения**](#_Toc202674112)……………………………………………………….......169

[9.1. Ознакомление с ПЛАС](#_Toc202674113)…………………………………………………………………...169

[9.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов   
по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения………………………………………………………………………….…....169](#_Toc202674114)

[**Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным   
с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения**](#_Toc202674115)…………………………………...175

[10.1. Общие сведения](#_Toc202674116)……………………………………………………………………….175

[10.2. Сведения об ответственных лицах](#_Toc202674117)…………………………………………………...175

**Раздел 1. Общие сведения**

# Основные положения разработки (актуализации) Порядка (Плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

## **Общие положения**

1.1.1.1. Настоящий Порядок (План) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.разработан во исполнение требований пункта 1 части   
3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении   
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154   
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452   
«Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,   
а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г.   
№ 340»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234   
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила № 2234);

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511   
«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения   
и теплопотребляющих установок» (далее – Правила № 511);

- приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм   
и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее – Правила промышленной безопасности);

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП   
«Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода   
и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- распоряжения Правительства Московской области от 18.04.2025 № 214-РП   
"О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду 2025/2026 годов";

- схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2021 до 2040 года, утвержденной Распоряжением Министерства энергетики Московской обасти от 09.04.2025 года №43-р «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2021 до 2040 года»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Порядке (Плане) действий по ликвидации последствий аварийных сиутаций в сфере теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п.п. 8.3 Приказа № 2234 администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234:

- утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций);

- утвержденную (актуализированную) схему теплоснабжения в соответствии   
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации [от 22 февраля 2012 г. № 154](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=481064#l0) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки   
и утверждения;

- выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

- утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление   
в соответствии с требованиями [главы](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=49886#l1489) V Правил № 511;

- организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с [пунктом 278](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l396) Правил промышленной безопасности,   
и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов,   
не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с главой II Правил № 511;

- утвержденные в соответствии с требованиями главы II Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами [278](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l396), [363](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l484) и [364](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l487) Правил промышленной безопасности;

- копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами [43](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=433499#l86) - [45](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=433499#l89) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 70-71 главы III Правил № 511,   
в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные [пунктом 238](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l1461) Правил промышленной безопасности;

- копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям   
в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со [статьей 10](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=476251#l996) Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов,   
не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 главы II Правил № 511, и (или),   
в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных   
за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением,   
и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные [пунктом 228](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l320) Правил промышленной безопасности;

- утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н;

- копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511   
и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

- утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;

- копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями главы IX Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности;

- разработанный нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке   
к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренный пунктом 15 Правил № 511, в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);

- копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением;

- копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий   
и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации,   
в которые занесены результаты текущих осмотров, в соответствии с пунктом 165 Правил № 511;

- акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей   
(в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511;

- акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с пунктами 26 и 333 Правил № 511;

- документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования   
к проведению которых установлены главой XI Правил № 511;

- акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов,   
в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 2234;

- технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, установленные Правилами № 511;

- акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511;

- акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями 388 Правил № 511;

- перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с [Положением](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=312138#l7) по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;

- в соответствии с требованиями [части 1](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=476251#l47) статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии   
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки;

- утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511   
и Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, Порядок (План) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные [пунктом 386](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384352#l515) Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

- документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями [части 6.1](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=476930#l1385) статьи   
15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.1.1.4.  ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в срок до 15 февраля   
в соответствии с п.п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 и должен содержать следующие сведения:

**-**сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения   
(в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов   
и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения, сценариев вероятных аварийных ситуаций, количества, состава и дислокации сил и средств, должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения (актуализации) на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области sergiev-reg.ru в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации).   
Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий   
и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места)   
их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются – системы централизованного теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, включая источники тепловой энергии, магистральные   
и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в разделе 10. Должностные лица обязаны руководствоваться ПЛАС   
в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность   
при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабженияСергиево-Посадского городского округаМосковской области;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округаМосковской области;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

1.1.1.10. Ответственность за актуализацию ПЛАС возлагается на заместителя главы городского округа – Гужву Юрия Викторовича, курирующего вопросы в сфере коммунального хозяйства, энергетического комплекса, газификации, энергосбережения, координирующего деятельность управляющих компаний.

1.1.1.11. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду составляет 0,4.

## **Основные понятия и термины**

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

**«*авария на объектах теплоснабжения*»** – отказ элементов систем, сетей   
и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

***«инцидент»*** – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение  
от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно – правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ   
на производственном объекте, включая:

***«технологический отказ»*** - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства   
и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

***«функциональный отказ»*** *-* неисправности оборудования (в том числе резервного  
и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей   
и снижению качества отпускаемой энергии;

**«*капитальный ремонт*»** – ремонт, выполняемый для восстановления технических  
и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой  
или восстановлением любых составных частей;

**«*коммунальные ресурсы»*** – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

***«коммунальные услуги»*** – деятельность исполнителя по оказанию услуг   
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

***«мониторинг состояния системы теплоснабжения»*** – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

**«*неисправность*»** – другие нарушения в работе системы теплоснабжения,   
при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

**«*потребитель»*** лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

**«*управляющая организация»*** – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

**«*ресурсоснабжающая организация»*** – юридическое лицо, независимо   
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

**«*система теплоснабжения*»** совокупность источников тепловой энергии  
и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

**«*текущий ремонт*»** – ремонт, выполняемый для поддержания технических  
и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

**«*тепловая сеть*»** – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

**«*тепловой пункт*»** – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

**«*техническое обслуживание*»** – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее)  
по назначению, хранении или транспортировке;

***«технологические нарушения»*** – нарушения в работе системы теплоснабжения   
и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

## **Цели, задачи, обязанности**

* + - 1. ПЛАС актуализируется в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных   
         с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) в Сергиево-Посадском городском округе Московской области

1.1.3.2. ПЛАС должен решать следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в Сергиево-Посадском городском округеМосковской области для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях   
с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

* + - 1. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности   
         и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
      2. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения,   
         для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение (согласно договору теплоснабжения) графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок   
при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

* + - 1. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и в администрацию Сергиево-Посадского городского округа Московской области, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой   
         об отсутствии их коммуникаций на месте повреждения.
      2. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение   
         более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается   
         на администрацию и оперативный штабпо жилищно-коммунальному хозяйству Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Сергиево-Посадском городском округе Московской области осуществляется   
в соответствии с утвержденным постановлением администрации Сергиево-Посадского городского округа от 03.07.2025 № 2011-ПА «Регламентом взаимодействия штаба с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 2025/2026 годов на территории Сергиево-Посадского городского округа».

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется   
в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленным Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 10.11.2020 № 27/01-МЗ*.*

* + - 1. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений  
         на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных   
или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

* + - 1. Собственники земельных участков, организации, ответственные   
         за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных   
с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района   
и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения,   
при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения   
о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

## **Краткая характеристика муниципального образования**

## Административное деление, население

В соответствии с Законом Московской области «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» № 32/2019-ОЗ от 20.03.2019 образован Сергиево-Посадский городской округ.

Код ОКТМО: 46728000

Телефонный код города: 496


Юридический адрес администрации: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 169.

Телефон: (8-496-551-51-21)

Фактический адрес администрации: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 169.

Глава городского округа: Ероханова Оксана Владимировна.

Карта (схема) границ Сергиево-Посадского городского округа Московской области приведена на рисунке 1.1.1.

****

**Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Сергиево-Посадского городского округа Московской области**

В состав в Сергиево-Посадского городского округа Московской области входит 294 населённых пункта, в том числе четыре города – Сергиев Посад, Краснозаводск, Пересвет, Хотьково.

Общая численность населения – 209,054 тыс. человек.

Из них:

- численность городского населения – 172,674 тыс. человек;

- сельского – 36,380 тыс. человек.

**Таблица 1.1.1** -**Состав Сергиево-Посадского городского округа**

| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Тип** | **Численность населения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поселок городского типа Богородское** | | | |
|  | Богородское | посёлок городского типа | 9693 |
|  | Борисово | деревня | 9 |
|  | Выпуково | село | 17 |
|  | Геронтьево | деревня | 13 |
|  | Григорово | деревня | 18 |
|  | Жерлово | деревня | 3 |
|  | Муханово | село | 544 |
|  | Несвитаево | деревня | 0 |
|  | Семенцево | деревня | 17 |
|  | Сметьёво | деревня | 3 |
|  | Титовское | село | 2 |
|  | Фёдоровское | деревня | 29 |
|  | Шубино | деревня | 5 |
|  | Язвицы | деревня | 19 |
| **Город Краснозаводск** | | | |
|  | Краснозаводск | город | 14290 |
|  | Рогачёво | деревня | 188 |
|  | Семёнково | деревня | 960 |
| **Город Пересвет** | | | |
|  | Игнатьево | деревня | 22 |
|  | Коврово | деревня | 22 |
|  | Красная Сторожка | деревня | 15 |
|  | Парфёново | село | 6 |
|  | Пересвет | город | 11434 |
|  | Самойлово | деревня | 3 |
| **Город Сергиев Посад** | | | |
|  | Барканово | деревня | 9 |
|  | Благовещенье | село | 10 |
|  | Бубяково | деревня | 34 |
|  | Васильково | деревня | 6 |
|  | Воронцово | деревня | 13 |
|  | Высоково | деревня | 15 |
|  | Глинково | село | 628 |
|  | Гольково | деревня | 9 |
|  | Деулино | село | 95 |
|  | Загорские Дали | посёлок | 1935 |
|  | Захарьино | деревня | 8 |
|  | Ивашково | деревня | 22 |
|  | Крапивино | деревня | 15 |
|  | Лесхоза | посёлок | 1194 |
|  | Маньково | деревня | 26 |
|  | Мишутино | село | 1075 |
|  | Напольское | деревня | 36 |
|  | Наугольное | деревня | 184 |
|  | НИИРП | посёлок | 927 |
|  | Сергиев Посад | город | 98251 |
|  | Смена | деревня | 4 |
|  | Топорково | деревня | 158 |
|  | Тураково | деревня | 321 |
|  | Фролово | деревня | 3 |
|  | Хомяково | село | 58 |
|  | Чарково | деревня | 6 |
| **Поселок городского типа Скоропусковский** | | | |
|  | Скоропусковский | поселок городского типа | 6391 |
|  | Степково | деревня | 22 |
| **Город Хотьково** | | | |
|  | Абрамцево | село | 209 |
|  | Антипино | деревня | 10 |
|  | Арханово | деревня | 14 |
|  | Ахтырка | деревня | 73 |
|  | Быково | деревня | 38 |
|  | Гаврилково | деревня | 41 |
|  | Глебово | деревня | 17 |
|  | станция Жёлтиково | посёлок | 107 |
|  | Жучки | деревня | 1484 |
|  | Золотилово | деревня | 132 |
|  | Короськово | деревня | 28 |
|  | Кудрино | деревня | 22 |
|  | Матрёнки | деревня | 2 |
|  | Машино | деревня | 30 |
|  | Механизаторов | посёлок | 56 |
|  | Митино | хутор | 54 |
|  | Морозово | деревня | 149 |
|  | Мутовки | деревня | 28 |
|  | Новоподушкино | деревня | 95 |
|  | Новосёлки | деревня | 15 |
|  | ОРГРЭС | посёлок | 245 |
|  | Подушкино | деревня | 38 |
|  | Репихово | деревня | 162 |
|  | Репихово | посёлок | 210 |
|  | Стройково | деревня | 3 |
|  | Тешилово | деревня | 11 |
|  | Уголки | деревня | 9 |
|  | Филимоново | деревня | 32 |
|  | Хотьково | город | 20468 |
|  | Шапилово | деревня | 70 |
| **деревня Березняки** | | | |
|  | Беликово | посёлок | 4 |
|  | Березняки | деревня | 2405 |
|  | Бобошино | деревня | 21 |
|  | Ботово | деревня | 22 |
|  | Бужаниново | село | 1721 |
|  | Взгляднево | деревня | 3 |
|  | Воронино | деревня | 29 |
|  | Гагино | деревня | 1 |
|  | Гальнево | деревня | 10 |
|  | Дерюзино | село | 12 |
|  | Дивово | деревня | 3 |
|  | Дубининское | деревня | 28 |
|  | Душищево | деревня | 24 |
|  | Зелёная Дубрава | посёлок | 116 |
|  | Истомино | деревня | 8 |
|  | Козицино | деревня | 14 |
|  | Леоново | деревня | 44 |
|  | Листвянка | посёлок | 6 |
|  | Малинники | деревня | 39 |
|  | Марино | деревня | 15 |
|  | Митино | деревня | 5 |
|  | Никульское | деревня | 1 |
|  | Путятино | деревня | 130 |
|  | Редриковы Горы | деревня | 8 |
|  | Сватково | село | 1853 |
|  | Слабнево | деревня | 16 |
|  | Слободка | деревня | 3 |
|  | Слотино | деревня | 3 |
|  | Суропцово | деревня | 11 |
|  | Терпигорьево | деревня | 8 |
|  | Шубино | деревня | 0 |
|  | Яковлево | деревня | 4 |
| **село Васильевское** | | | |
|  | Алферьево | деревня | 21 |
|  | Башлаево | деревня | 0 |
|  | Васильевское | село | 1264 |
|  | Васьково | деревня | 17 |
|  | Ворохобино | деревня | 14 |
|  | Житниково | деревня | 8 |
|  | Ивнягово | деревня | 8 |
|  | Каменки | деревня | 62 |
|  | Костромино | деревня | 4 |
|  | Кузьминки | деревня | 9 |
|  | Лазарево | деревня | 78 |
|  | Левково | деревня | 9 |
|  | Мостовик | посёлок | 1995 |
|  | Новинки | деревня | 17 |
|  | Новожёлтиково | деревня | 15 |
|  | Озерецкое | село | 60 |
|  | Пальчино | деревня | 18 |
|  | Прокшино | деревня | 0 |
|  | Псарёво | деревня | 12 |
|  | Пузино | деревня | 10 |
|  | Соснино | деревня | 7 |
|  | Старожёлтиково | деревня | 10 |
|  | Тарбеево | деревня | 14 |
|  | Устинки | деревня | 2 |
|  | Царевское | деревня | 14 |
|  | Ярыгино | деревня | 11 |
| **поселок Лоза** | | | |
|  | Абрамово | деревня | 736 |
|  | Алексеево | деревня | 17 |
|  | Бревново | деревня | 103 |
|  | Варавино | деревня | 2 |
|  | Вихрево | деревня | 0 |
|  | Воздвиженское | село | 108 |
|  | Голыгино | деревня | 40 |
|  | Ерёмино | деревня | 0 |
|  | Заречный | посёлок | 728 |
|  | Здравница | посёлок | 489 |
|  | Зубцово | деревня | 560 |
|  | Ильинки | деревня | 9 |
|  | Киримово | деревня | 12 |
|  | Куроедово | деревня | 0 |
|  | Лешково | деревня | 48 |
|  | Лоза | посёлок | 3138 |
|  | Лычёво | деревня | 4 |
|  | Ляпино | деревня | 7 |
|  | Назарьево | деревня | 24 |
|  | Новосёлки | деревня | 10 |
|  | Охотино | деревня | 1 |
|  | Подсосино | деревня | 13 |
|  | Радонеж | село | 5 |
|  | Рязанцы | деревня | 7 |
|  | Ситники | посёлок | 165 |
|  | Спасс-Торбеево | деревня | 0 |
|  | Шарапово | деревня | 778 |
|  | Шелково | деревня | 0 |
|  | Шильцы | деревня | 5 |
|  | Шитова Сторожка | деревня | 14 |
| **поселок Реммаш** | | | |
|  | Иудино | село | 46 |
|  | Мехово | деревня | 4 |
|  | Реммаш | посёлок | 5941 |
| **деревня Селковское** | | | |
|  | Барово | деревня | 14 |
|  | Боблово | деревня | 12 |
|  | Большие Дубравы | деревня | 3 |
|  | Ваулино | деревня | 9 |
|  | Веригино | деревня | 65 |
|  | Власово | деревня | 31 |
|  | Вонякино | деревня | 4 |
|  | Вороново | деревня | 21 |
|  | Горюшка | деревня | 5 |
|  | Григорово | деревня | 5 |
|  | Дмитровское | деревня | 3 |
|  | Заболотье | село | 67 |
|  | Замостье | деревня | 1 |
|  | Запольское | деревня | 13 |
|  | Калошино | деревня | 22 |
|  | Катунино | деревня | 1 |
|  | Климово | деревня | 0 |
|  | Македонка | деревня | 5 |
|  | Малинки | деревня | 4 |
|  | Малые Дубравы | деревня | 3 |
|  | Мардарьево | деревня | 3 |
|  | Мергусово | деревня | 4 |
|  | Меркурьево | деревня | 5 |
|  | Морозово | деревня | 6 |
|  | Новая Шурма | деревня | 5 |
|  | Ново | деревня | 6 |
|  | Новосёлки | деревня | 0 |
|  | Переславичи | деревня | 44 |
|  | Петрушино | деревня | 10 |
|  | Плотихино | деревня | 27 |
|  | Полубарское | деревня | 25 |
|  | Пустое Рождество | деревня | 1 |
|  | Ремнёво | хутор | 1 |
|  | Сальково | деревня | 3 |
|  | Селково | деревня | 1300 |
|  | Селково | хутор | 0 |
|  | Скорынино | деревня | 1 |
|  | Снятинка | деревня | 3 |
|  | Сорокино | деревня | 9 |
|  | Строилово | деревня | 9 |
|  | Толстоухово | деревня | 5 |
|  | Торгашино | деревня | 994 |
|  | Трёхселище | деревня | 208 |
|  | Федорцово | деревня | 769 |
|  | Хребтово | деревня | 20 |
|  | Шепелево | деревня | 8 |
|  | Юрцово | деревня | 7 |
| **село Шеметово** | | | |
|  | Агинтово | деревня | 5 |
|  | Адамово | деревня | 0 |
|  | Аким-Анна | деревня | 2 |
|  | Акулово | деревня | 3 |
|  | Алмазово | деревня | 0 |
|  | Антолопово | деревня | 0 |
|  | Антоново | деревня | 16 |
|  | Афанасово | деревня | 1 |
|  | Базыкино | деревня | 10 |
|  | Бобошино | деревня | 41 |
|  | Богородское | село | 19 |
|  | Бор | деревня | 14 |
|  | Борисцево | деревня | 0 |
|  | Былино | деревня | 12 |
|  | Ворсково | деревня | 0 |
|  | Генутьево | деревня | 2 |
|  | Грачнево | деревня | 3 |
|  | Дмитровское | деревня | 34 |
|  | Добрая Слободка | деревня | 4 |
|  | Дубки | деревня | 3 |
|  | Дьяконово | деревня | 0 |
|  | Ерёмино | деревня | 4 |
|  | Закубежье | село | 168 |
|  | Иваньково | деревня | 30 |
|  | Игнашино | деревня | 1 |
|  | Кисляково | деревня | 15 |
|  | Козлово | деревня | 11 |
|  | Константиново | село | 747 |
|  | Корытцево | деревня | 17 |
|  | Кузьмино | деревня | 756 |
|  | Кулебякино | деревня | 2 |
|  | Кустово | деревня | 7 |
|  | Кучки | село | 14 |
|  | Лихачёво | деревня | 0 |
|  | Марьино | деревня | 764 |
|  | Махра | деревня | 9 |
|  | Машутино | деревня | 9 |
|  | Минино | деревня | 1 |
|  | Михалёво | деревня | 5 |
|  | Никульское | село | 22 |
|  | Новиково | деревня | 8 |
|  | Новиково | хутор | 7 |
|  | Новосёлки | деревня | 7 |
|  | Окаёмово | деревня | 8 |
|  | Опарино | деревня | 3 |
|  | Парфёнково | деревня | 0 |
|  | Паюсово | деревня | 0 |
|  | Посевьево | деревня | 66 |
|  | Прикащецкое | деревня | 5 |
|  | Разделенцы | деревня | 0 |
|  | Садовниково | деревня | 12 |
|  | Самотовино | деревня | 793 |
|  | Сахарово | деревня | 3 |
|  | Селиваново | деревня | 5 |
|  | Селихово | деревня | 0 |
|  | Симоново | деревня | 0 |
|  | Сковородино | деревня | 2 |
|  | Старогригорово | деревня | 0 |
|  | Судниково | деревня | 0 |
|  | Сырнево | деревня | 19 |
|  | Сырнево | посёлок | 52 |
|  | Тарбинское | деревня | 1 |
|  | Торжнево | деревня | 0 |
|  | Фалисово | деревня | 6 |
|  | Филипповское | деревня | 1 |
|  | Филисово | деревня | 1 |
|  | Ченцы | деревня | 28 |
|  | Чернецкое | деревня | 14 |
|  | Чижево | деревня | 10 |
|  | Чирково | деревня | 24 |
|  | Шабурново | деревня | 1155 |
|  | Шеметово | село | 4362 |
|  | Юдино | деревня | 2 |
|  | Ясниково | деревня | 14 |

## Климат и погодно-климатические явления

**Климат**. Климат на территории Сергиево-Посадского городского округа умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой   
с устойчивым снежным покровом.

Климатические условия территории определяются влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера   
и трансформацией воздушных масс разного происхождения.

Следствием воздействия воздушных масс с Атлантического океана является вероятность зимних оттепелей и сырых прохладных периодов в летнее время. Влияние арктических холодных масс сказывается в виде сильных похолоданий в зимние месяцы   
и в виде «возврата холодов» в весенне-летний период, при которых происходит понижение температуры вплоть до заморозков на почве.

**Температура воздуха**. Среднегодовая температура воздуха составляет + 5,2°С. Самый холодный месяц - январь, среднее значение его температуры - 6,7°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -33,9° С (1987 г.). Самый теплый месяц - июль со средними температурами +18,0°С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до +33,2°С (1995 г.)

Дни с заморозками зарегистрированы даже в летние месяцы за исключением июля   
и августа. Переход суточной температуры через 0°С весной происходит в период   
с 4 апреля, осенью - с 7 ноября. Средняя продолжительность теплого периода:

- со среднесуточной температурой выше 0° С 216 дней в году. Длительность вегетационного периода около 180 дней.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу представлена в таблице 1.1.2.

**Таблица 1.1.2**- Среднемесячная и годовая температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение, (Со)** | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **год** |
| -6,8 | -7,7 | -1,1 | 6,8 | 13,4 | 16,4 | 20,0 | 17,9 | 12,2 | 5,9 | 0,4 | -5,2 | 6,0 |

Абсолютная минимальная температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу представлен в таблице.1.1.3.

**Таблица 1.1.3** - Абсолютная минимальная температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение, (Со)** | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **год** |
| -34,7 | -34,8 | -22,7 | -10,4 | -2,9 | 3,0 | 4,2 | 2,5 | -2,6 | -10,7 | -21,7 | -30,5 | -34,8 |
| 2006г. | 2006г. | 2003г. | 2003г. | 2006г. | 2008г. | 2007г. | 2002г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2002г. | 2006г. |

Абсолютная максимальная температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу представлен в таблице 1.1.4.

**Таблица 1.1.4** - Абсолютная максимальная температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение, (Со)** | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **год** |
| 8,8 | 6,0 | 17,1 | 25,4 | 33,5 | 33,0 | 39,0 | 39,4 | 28,9 | 23,0 | 15,4 | 9,4 | 39,4 |
| 2007г. | 2008г. | 2007г. | 2009г. | 2007г. | 2010г. | 2010г. | 2010г. | 2002г. | 2005г. | 2010г. | 2008г. | 2010г. |

**Ветер**. Преобладающими в течение всего года являются ветры юго-западной четверти

* южные, юго-западные и западные, повторяемость которых составляет соответственно 15, 19 и 17 %, а в сумме - 51 %. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0 м/с. Максимумы среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая величины 3,3 м/с, минимум - летом - 2,5-2,6 м/с.

Зимой наибольшей силой отличаются ЮВ и СЗ ветры (3,6 м/с), в летний   
период - С и СЗ (3,1-2,8 м/с). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 6 м/с.

**Осадки и снежный покров**. Атмосферные осадки определяются главным образом, циклонической деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом составляют меньшую долю. Средняя многолетняя сумма осадков составляет около   
550 мм. За теплый период выпадает основное - до 70% - количество осадков. Наибольшее количество осадков бывает в июле (до 73-75 мм). Число дней с осадками в декабре   
и январе максимально, хотя сумма осадков минимальна. Интенсивность осадков больше   
в теплый период года - 1 мм в минуту. Высота снежного покрова на открытых пространствах в среднем составляет 38см. В пониженных и залесенных местах высота снежного покрова значительно больше указанной, а сходит он позднее. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте месяце. Следует отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, также как и сроки его появления и схода,   
из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды.

**Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе.** К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час   
и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит и территория Сергиево-Посадского городского округа*:*

*-* повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров   
со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки;

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией Сергиево-Посадского городского округа свидетельствует, что стихийные погодные явления   
на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

# Описание системы централизованного теплоснабжения

* + 1. В административных границах Сергиево-Посадского городского округа Московской области централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые)   
       и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими   
       на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.
    2. В Сергиево-Посадском городском округе Московской области деятельность   
       в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 15 организаций.

В соответствии с постановлением Администрации Сергиево-Посадского городского округа от 01.12.2021 №1912-ПГ статус единой теплоснабжающей организации для централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа присвоен Сергиево-Посадскому филиалу   
ООО «Газпром теплоэнерго МО».

* + 1. Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области представлен в таблице 1.2.1.

**Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области.**

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Адрес** | **Объекты централизованного теплоснабжения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиево-Посадский Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью «Газпром Теплоэнерго Московская область» (Сергиево-Посадский Филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО») | Московская обл., г. Сергиев Посад,  ул. Фабричная, д. 4Д | Источник, тепловые сети |
| 2 | МУП «РКС» | Московская обл., г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 54, помещ. 1 | Тепловые сети |
| 3 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Московская обл., г. Сергиев Посад,  ул. Академика Силина, дом 3 | Источник, тепловые сети |
| 4 | ООО «Опыт» | Московская обл., г Сергиев Посад, Московское ш, д. 22а, помещ 26 | Тепловые сети |
| 5 | ООО «К-ЖБИ» | Московская обл., г. Сергиев Посад,  ул. Скобяное шоссе, д. 5 | Источник, тепловые сети |
| 6 | ФКП «НИЦ РКП» | Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет,  ул. Бабушкина, д. 9 | Источник, тепловые сети |
| 7 | АО «НИИРП» | Московская обл., г. Сергиев Посад, пос. НИИРП | Источник, тепловые сети |
| 8 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Московская область,  г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д. 7а | Источник, тепловые сети |
| 9 | АО «ЦНИИСМ» | Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково,  ул. Заводская | Источник, тепловые сети |
| 10 | АО «СТЭК» | Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212В | Тепловые сети |
| 11 | ООО «УКС» | Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 24 | Источник, тепловые сети |
| 12 | ООО «Энергостандарт» | Московская обл., г. Сергиев Посад,  ул. Мира, д. 7, кв. 32 | Источник, тепловые сети |
| 13 | ООО «УК Лакокраски» | Московская обл., г Сергиев Посад, Московское ш, д. 22а литер 586, этаж 4 помещ. 37 | Тепловые сети |
| 14 | МУП «Водоканал» | Московская обл.,, г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2 | Тепловые сети |

* + 1. В системах централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа функционирует централизованных источников тепловой энергии 93 ед.

Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 1479,90Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 452,68 км.

* + 1. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области представлен в таблице 1.2.2.

**Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии  
на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области**

| **№ п/п** | **Наименование эксплуатирующей организации** | **Наименование источника** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Установленная мощность** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Клементьевский поселок | 1957 | 36,12 |
| 2 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Квартал В | 1965 | 4,5 |
| 3 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Горбольница | 1979 | 3,6 |
| 4 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Дом Быта | 1980 | 3,6 |
| 5 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Семхоз | 1973 | 1 |
| 6 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Ферма | 1957 (пристройка 1970 г.) | 58,8 |
| 7 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Мишутино | 1965 | 3,2 |
| 8 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Школа-интернат | 1989 | 5,16 |
| 9 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Лесхоз | 1985 | 4,48 |
| 10 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | 1964 | 63,28 |
| 11 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Рабочий поселок | 1946, (пристройка 1972 г.) | 71,2 |
| 12 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 1999 | 0,7 |
| 13 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 1999 | 0,7 |
| 14 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Садовая | 1955 | 0,4 |
| 15 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная ПМК-5 | 1981 | 4,48 |
| 16 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Конкурсный | 1966 | 11,2 |
| 17 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Наугольное | 1982 | 0,4 |
| 18 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Бубяково | 1963 | 0,04 |
| 19 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Птицеград | 1968  (пристройка 1985 г.) | 16,8 |
| 20 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Совхоз | 1969 | 7,28 |
| 21 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Скоропусковский поселок | 1971 | 17,64 |
| 22 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Скобяной поселок | 1968 (пристройка 1974,1985г.) | 71,2 |
| 23 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная ЖБИ | 2015 | 0,68 |
| 24 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Лакокраска | 2018 | 4,77 |
| 25 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Автоколонна | 1965 | 3,44 |
| 26 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №1 | 1972 | 16,6 |
| 27 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №2 | 1972 | 20,3 |
| 28 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №3 | 1982 | 3,6 |
| 29 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №4 | 1970 | 3,4 |
| 30 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №5 | 1982 | 4,5 |
| 31 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №6 | 1962,1975, 1994 | 22,72 |
| 32 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №7 | 1979 | 16,6 |
| 33 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №8 | 1988 | 2,8 |
| 34 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №9 | 1999 | 2,7 |
| 35 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №11 | 1977 | 5,04 |
| 36 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №12 | 1970 | 2,8 |
| 37 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №14 | 1996 | 3,4 |
| 38 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №15 | 1998 | 0,2 |
| 39 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №16 | 1998 | 0,2 |
| 40 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №17 | 1998 | 0,2 |
| 41 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №18 | 1998 | 0,2 |
| 42 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №19 | - | 1 |
| 43 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №21 | 1999 | 0,5 |
| 44 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Мостовик | 2008 | 6,54 |
| 45 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Васильевское | 1977 | 4,2 |
| 46 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Марьино | 1979 | 4,5 |
| 47 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Шабурново | 1978 | 8,6 |
| 48 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Кузьмино | 2013 | 3,09 |
| 49 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Константиново, ПМК | 2013 | 1,4 |
| 50 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Константиново (Школа) | 1972 | 1,8 |
| 51 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Закубежье | 1970 | 2,7 |
| 52 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Башенка | 2017 | 1,4 |
| 53 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Мкр. Новый | 1998 | 30 |
| 54 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Сырнево | 1988 | 0,12 |
| 55 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1 | 1999 | 10,92 |
| 56 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Зубцово | 1994 | 3,6 |
| 57 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Ситники | 1991 | 1,12 |
| 58 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Здравница (Березка) | 2014 | 2,06 |
| 59 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Заречный | 1973 | 10,92 |
| 60 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Сватково | 1965 | 9,24 |
| 61 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Березняки | 1976 | 10,92 |
| 62 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Бужаниново | 1988 | 6,1 |
| 63 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Путятино (Бобошино) | 1978 | 3,6 |
| 64 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Реммаш | 1960 | 41,2 |
| 65 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №3 г. Краснозаводск | 1958  (пристройка 1990 г.) | 71,2 |
| 66 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная д. Семенково | 1980 | 4,2 |
| 67 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная рп Богородское | 1985 | 90 |
| 68 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная с. Муханово | 2009 | 2,58 |
| 69 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Абрамово | 1965 | 10,92 |
| 70 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 2020 | 41,28 |
| 71 | АО «НИИРП» | Котельная АО «НИИРП» | 1962 | 22 |
| 72 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Котельная ФГБУ «Санаторий "Загорские дали" | 1972 | 12 |
| 73 | МУП «РКС» | Котельная Самотовино | 2024 | 3,96 |
| 74 | МУП «РКС» | Котельная Трикотажная фабрика | 1958 | 5,07 |
| 75 | ООО «Опыт» | Котельная Торгашино | 2016 | 3,44 |
| 76 | ООО «Опыт» | Котельная Федорцово | 2016 | 2,75 |
| 77 | ООО «Опыт» | Котельная Селково | 1985 | 11,2 |
| 78 | ООО «Опыт» | Котельная Трехселище | 2018 | 0,86 |
| 79 | ФКП «НИЦ РКП» | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 1949г. | 335 |
| 80 | ООО «К-ЖБИ» | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 2018 | 1,059 |
| 81 | АО «СТЭК» | Котельная АО «СТЭК» | 2023 | 30,1 |
| 82 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная СМ3 «Загорский» | 1985 | 16,8 |
| 83 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 1987 | 16,8 |
| 84 | МУП «РКС» | Котельная ул. Вознесенская, За, пом.1 | 2005 | 3,44 |
| 85 | МУП «РКС» | Котельная Зубачево | 2024 | 1,89 |
| 86 | МУП «РКС» | Котельная ФМЛ | 2024 | 1,34 |
| 87 | АО «ЦНИИСМ» | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 1982 | 65,12 |
| 88 | ООО «УКС» | Котельная ООО «УКС» | 2014 | 5,16 |
| 89 | ООО «Энергостандарт» | Котельная ООО «Энергостандарт» | 2016 | 3,44 |
| 90 | ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 2011 | 10,833 |
| 91 | ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33 | 1963 | 1,4 |
| 92 | МУП «Водоканал» | Котельная Очистные сооружения | 1975 | 2,8 |
| 93 | ФГБУ «ЦЖКУ» | Котельная №141 | 1951 | 37,8(17,8) |

* + 1. Температурные графики работы источников теплоснабженя представлены   
       в таблице 1.2.3.

**Таблица 1.2.3 - Температурные графики работы источников теплоснабжения**

| **№ п/п** | **Наименование эксплуатирующей организации** | **Наименование источника** | **Температурный график** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Клементьевский поселок | 105/70 |
| 2 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Квартал В | 95/70 |
| 3 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Горбольница | 95/70 |
| 4 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Дом Быта | 95/70 |
| 5 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Семхоз | 95/70 |
| 6 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Ферма | 105/70 |
| 7 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Мишутино | 95/70 |
| 8 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Школа-интернат | 95/70 |
| 9 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Лесхоз | 95/70 |
| 10 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | 105/70 |
| 11 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Рабочий поселок | 105/70 |
| 12 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 95/70 |
| 13 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 95/70 |
| 14 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Садовая | 70/45 |
| 15 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная ПМК-5 | 95/70 |
| 16 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Конкурсный | 110/70 |
| 17 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Наугольное | 70/45 |
| 18 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Бубяково | 70/45 |
| 19 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Птицеград | 105/70 |
| 20 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Совхоз | 95/70 |
| 21 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Скоропусковский поселок | 95/70 |
| 22 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Скобяной поселок | 105/70 |
| 23 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная ЖБИ | 95/70 |
| 24 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Лакокраска | 95/70 |
| 25 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Автоколонна | 95/70 |
| 26 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №1 | 95/70 |
| 27 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №2 | 95/70 |
| 28 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №3 | 95/70 |
| 29 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №4 | 95/70 |
| 30 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №5 | 0 |
| 31 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №6 | 95/70 |
| 32 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №7 | 95/70 |
| 33 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №8 | 95/70 |
| 34 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №9 | 95/70 |
| 35 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №11 | 95/70 |
| 36 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №12 | 95/70 |
| 37 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №14 | 95/70 |
| 38 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №15 | 95/70 |
| 39 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №16 | 95/70 |
| 40 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №17 | 95/70 |
| 41 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №18 | 95/70 |
| 42 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №19 | 70/45 |
| 43 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №21 | 70/45 |
| 44 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Мостовик | 95/70 |
| 45 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Васильевское | 95/70 |
| 46 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Марьино | 95/70 |
| 47 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Шабурново | 95/70 |
| 48 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Кузьмино | 95/70 |
| 49 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Константиново, ПМК | 95/70 |
| 50 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Константиново (Школа) | 70/45 |
| 51 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Закубежье | 70/45 |
| 52 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Башенка | 95/70 |
| 53 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Мкр. Новый | 95/70 |
| 54 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Сырнево | 70/45 |
| 55 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1 | 95/70 |
| 56 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Зубцово | 95/70 |
| 57 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Ситники | 70/45 |
| 58 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Здравница (Березка) | 95/70 |
| 59 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Заречный | 70/45 |
| 60 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Сватково | 95/70 |
| 61 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Березняки | 95/70 |
| 62 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Бужаниново | 95/70 |
| 63 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Путятино (Бобошино) | 70/45 |
| 64 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Реммаш | 115/70 |
| 65 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная №3 г. Краснозаводск | 105/70 |
| 66 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная д. Семенково | 95/70 |
| 67 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная рп Богородское | 95/70 |
| 68 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная с. Муханово | 95/70 |
| 69 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Абрамово | 95/70 |
| 70 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 110/70 |
| 71 | АО «НИИРП» | Котельная АО «НИИРП» | 95/70 |
| 72 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Котельная ФГБУ «Санаторий "Загорские дали" | 115/70 |
| 73 | МУП «РКС» | Котельная Самотовино | 115/70 |
| 74 | МУП «РКС» | Котельная Трикотажная фабрика | 115/70 |
| 75 | ООО «Опыт» | Котельная Торгашино | 95/70 |
| 76 | ООО «Опыт» | Котельная Федорцово | 95/70 |
| 77 | ООО «Опыт» | Котельная Селково | 95/70 |
| 78 | ООО «Опыт» | Котельная Трехселище | 95/70 |
| 79 | ФКП «НИЦ РКП» | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 115/70 |
| 80 | ООО «К-ЖБИ» | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 90/70 |
| 81 | АО «СТЭК» | Котельная АО «СТЭК» | 95/70 |
| 82 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная СМ3 «Загорский» | 105/70 |
| 83 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 105/70 |
| 84 | МУП «РКС» | Котельная ул. Вознесенская, За, пом.1 | 115/70 |
| 85 | МУП «РКС» | Котельная Зубачево | 115/70 |
| 86 | МУП «РКС» | Котельная ФМЛ | 115/70 |
| 87 | АО «ЦНИИСМ» | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 95/70 |
| 88 | ООО «УКС» | Котельная ООО «УКС» | 95/70 |
| 89 | ООО «Энергостандарт» | Котельная ООО «Энергостандарт» | 95/70 |
| 90 | МУП «Водоканал» | Котельная Очистные сооружения | 95/70 |

* + 1. Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице Таблица 1.2**.4**.

**Таблица 1.2.4** - **Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП)   
на территории Сергиево-Посадского городского округа**

| **№ п/п** | **Эксплуатирующая организация** | **Наименование источника** | **Наименование ЦТП** | **Адрес ЦТП** | **Температурный график** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Заречный | ЦТП Котельная пос. Заречный | п. Заречный | 95/70 |
| 2 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Мкр. Новый | ЦТП п. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый | 95/70 |
| 3 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | ЦТП-1 | Новоугличевское ш., д.36а | 95/70 |
| 4 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | ЦТП-2 | ул. 1-й Ударной Армии, д.38а | 95/70 |
| 5 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | ЦТП-3 | Новоугличевское ш., д.52в | 95/70 |
| 6 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | ЦТП-4 | ул. Глинки, д.8б | 95/70 |
| 7 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | ЦТП-6 | ул. Фестивальная | 95/70 |
| 8 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Углич | ЦТП-8 | ул. Дружбы, д.13б | 95/70 |
| 9 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Птицеград | ЦТП 1 п. Птицеград | ул. Маслиева | 95/70 |
| 10 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Птицеград | ЦТП 2 п. Птицеград | ул. Птицеградская | 95/70 |
| 11 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Птицеград | ЦТП д. Глинково | с. Глинково | 95/70 |
| 12 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Котельная Птицеград | ЦТП д. Тураково | д. Тураково | 95/70 |
| 13 | АО «ЦНИИСМ» | Котельная АО «ЦНИИСМ» | ЦТП-1 |  | 95/70 |
| 14 | АО «ЦНИИСМ» | Котельная АО «ЦНИИСМ» | ЦТП-2 |  | 95/70 |
| 15 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная СМЗ «Загорский» | ЦТП №5 | Новоугличское ш, 62а | 95/70 |
| 16 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ЦТП №7 |  | 95/70 |
| 17 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ЦТП №7а |  | 95/70 |
| 18 | ООО «УК Лакокраски» | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ЦТП №9а |  | 95/70 |
| 19 | АО «СТЭК» | Котельная АО «СТЭК» | ЦТП №1 | двор  ул.Осипенко д.2 | 95/70 |
| 20 | АО «СТЭК» | Котельная АО «СТЭК» | ЦТП №2, | двор пр. Красной Армии, д.234(234А) | 95/70 |

* + 1. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии   
       на территории Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблице 1.2.5.

**Таблица 1.2.5** - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа

| **Наименование источника** | **Протяженность тепловых сетей, м** | **Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети** |
| --- | --- | --- |
| Котельная Клементьевский поселок | 44478 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Квартал В | 5596 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Горбольница | 2260 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Дом Быта | 3918 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Семхоз | 190 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Ферма | 32946 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Мишутино | 4748 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Школа-интернат | 2268 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Лесхоз | 12080 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Углич | 38736 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Рабочий поселок | 20578 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Садовая | 138 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная ПМК-5 | 10736 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Конкурсный | 9172 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Наугольное | 0 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Бубяково | 0 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Птицеград | 23042 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Совхоз | 5040 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Скоропусковский поселок | 1724 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Скобяной поселок | 30928 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная ЖБИ | 716 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Лакокраска | 4818 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Автоколонна | 3670 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №1 | 20616 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №2 | 7244 |  |
| Котельная №3 | 1806 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №4 | 15503 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №5 | 3545,26 |  |
| Котельная №6 | 6723,5 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №7 | 19120 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №8 | 9598 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №9 | 3132 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №11 | 3030 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №12 | 8976 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №14 | 5286 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №15 | 84 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №16 | 310 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №17 | 50 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №18 | 399,56 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №19 | 106 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №21 | 0 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Мостовик | 9060 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Васильевское | 8250 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Марьино | 4920 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Шабурново | 6000 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Кузьмино | 4000 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Константиново, ПМК | 1740 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Константиново (Школа) | 484 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Закубежье | 3184 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Башенка | 1716 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Мкр. Новый | 25956 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Сырнево | 0 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Лоза, 9к, кор. 1 | 21084 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Зубцово | 12020 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Ситники | 918 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Здравница (Березка) | 4080 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Заречный | 2642 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Сватково | 5246 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Березняки | 23200 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Бужаниново | 9400 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Путятино (Бобошино) | 3600 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Реммаш | 25093 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная №3 г. Краснозаводск | 32287 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная д. Семенково | 4200 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная рп Богородское | 27796 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная с. Муханово | 9484 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Абрамово | 9440 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 17020 | АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" |
| Котельная АО «НИИРП» | 5664 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная ФГБУ «Санаторий "Загорские дали" | 1982 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Самотовино | 1680 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Трикотажная фабрика | 1500 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Котельная Торгашино | 5406 | ООО "ОПЫТ" |
| Котельная Федорцово | 5132 | ООО "ОПЫТ" |
| Котельная Селково | 8626 | ООО "ОПЫТ" |
| Котельная Трехселище | 848 | ООО "ОПЫТ" |
| Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 104304 | ФКП «НИЦ РКП» |
| Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1865 | ООО «К-ЖБИ» |
| Котельная АО «СТЭК» | 17846 | АО "СТЭК" |
| Котельная СМ3 «Загорский» | 16762 | ООО "УК"Лакокраска" |
| Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 8265 | ООО "УК"Лакокраска" |
| Котельная ул. Вознесенская, За, пом.1 | 1202 | МУП «РКС» |
| Котельная Зубачево | н/д | МУП «РКС» |
| Котельная ФМЛ | н/д | МУП «РКС» |
| Котельная АО «ЦНИИСМ» | 10600 | МУП "РКС" |
| Котельная ООО «УКС» | 0 | ООО «УКС» |
| Котельная ООО «Энергостандарт» | 150 | ООО «Энергостандарт» |
| Котельная Очистные сооружения | 3130 | МУП «Водоканал» |
| Тепловые сети НИИПХ | 45800 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| Тепловая сеть Фестивальная, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная | 2060 | МУП "РКС" |

# 1.3 Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций   
и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению   
и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные по организациям связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области:

- ООО «Газпром межрегионгаз Москва» тел. 8 (495) 817-28-17, 8 (495) 817-12-81;

- АО «Мособлгаз» тел. 8 (498) 687-47-04;

- ООО «Мосэнергосбыт» тел. 8 (496) 55-132-67, 8 (496) 55-132-04;

- АО «Мособлгаз» «Север» тел. 8 (498) 687-47-04;

- Единая диспетчерская служба 8 800 100 84 44;

- МУП «Водоканал» тел. 8 (496) 551-66-88;

- Отдел полиции тел. 102, 112;

- Пожарная часть тел. 101, 112;

- Скорая медицинская помощь тел. 103, 112;

- МУП «РКС» тел. 8 (985) 686-72-50, 8 (496) 551-01-57, 8 (496) 551-01-58;

- АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» тел. 8 (496)548-69-08;

- ООО «Опыт» тел.8 (495) 136-80-68;

- ООО «К-ЖБИ» тел. 8 (499) 683-23-33;

- ФКП «НИЦ РКП» тел. 8 (496) 556-22-70;

- АО «НИИРП» тел. 8 (496)549-95-08;

- ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» тел. 8 (495) 085-97-07;

- АО «ЦНИИСМ» тел. 8 (495) 993-00-11;

- АО «СТЭК» тел. 8 (496) 551-08-43; 8 (495) 771-70-87, 8 (496)542-89-96;

- ООО «УКС» тел. 8 (496) 542-79-20, 8 (496) 541-30-80, 8 (496) 540-59-87;

- ООО «Энергостандарт» тел. 8 (495) 504-22-73;

- ФГБУ «ЦЖКУ» тел. 8 (926) 314-87-64;

- ООО «УК Лакокраска» тел. 8 (495) 136-80-68.

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- главой Сергиево-Посадского городского округа Московской области*;*

*-*руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

*-*руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации   
в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области приведены в разделе   
10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки ПЛАС и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС,   
с учетом произошедших изменений.

# Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение

* + 1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

**Таблица 1.4.1.**–**Распределение многоквартирных домов и жилых домов   
на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области   
по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии**

| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование источника теплоснабжения** | **Адрес МКД** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 55 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 90а |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 1/2 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 45 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 78 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 79 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Первая, 1 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Первая, 2 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Первая, 3 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Первая, 4 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Первая, 5 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Первая, 6 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Первая, 7 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 1 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 2 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 3 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 4 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 5 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 6 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 9 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 1/1 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 1/3 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 13 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 14 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 15 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 16 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 17 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 17а |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 18 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 19 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 23 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 24 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 25 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 26 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 27 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 28 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 31 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 32 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 33 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 56 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 57 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 58 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 59 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 60 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт. Богородское, 61 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт. Богородское, 70 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 71 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 72 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт. Богородское, 77 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт. Богородское, 77а |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | пгт Богородское, 81 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. 11-й квартал МЭЗ, 8 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. 11-й квартал МЭЗ, 8а |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. 11-й квартал МЭЗ, 10 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. 11-й квартал МЭЗ, 11 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Подгорица, 8 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Подгорица, 23 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Подгорица, 23б |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Подгорица, 27 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Подгорица, 29 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Слободка, 61 |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Слободка, 65а |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Слободка, 78а |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Слободка, 82а |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Слободка, 91б |
|  | пгт Богородское | "Котельная Богородское" | ул. Слободка, 94 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 1 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 1 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 50 лет Октября, 2 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 2 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 2 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 2 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 3 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 3 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 50 лет Октября, 3 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 3 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 3 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 3 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 4 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 4 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 50 лет Октября, 4 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 4 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 5 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 5 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 5 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 5 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 5 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 6 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 6 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 50 лет Октября, 6 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 6 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 7 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 7 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 7 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 7 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 7 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 8 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 8 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 8 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 8 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 8 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 50 лет Октября, 8 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 9 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 9 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 9 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 9 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 10 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 10 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 10 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 50 лет Октября, 10 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 10 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 10 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 10 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 11 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 11 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 11 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 11 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 11 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 12 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 12 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 12 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Николая Булычева, 12 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 12 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 12 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 12 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 13 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 13 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 13 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Трудовые Резервы, 13 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 14 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 14 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 14 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 14 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 14 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 15 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 15 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 15 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 16 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 16 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Театральная, 16 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 17 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 17 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 18 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 19 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 19 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 20 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 21 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 21 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 22 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 23 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 24 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 25 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 26 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 27 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 27 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 31 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 35 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 37 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 39 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 39 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 40 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 41 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 41 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 42 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 43 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 43 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 44 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 45 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 46 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 51 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 51 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 53 |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 10а |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 10б |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 14(дача) |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 14б |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 18 (дача) |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 18(дача) |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | пер. Больничный, 19(дача) |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 1а |
|  | г. Краснозаводск | Котельная №3, г. Краснозаводск, пр. 21 | ул. Горького, 20 (дача) |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 20а |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Строителей, 2а |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 2а |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 2а |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 2б |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 1 Мая, 35А |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Новая, 4а |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. 40 лет Победы, 4а |
|  | г. Краснозаводск | "Котельная №3 г.Краснозаводск" | ул. Горького, 5а |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Бабушкина, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Бабушкина, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Бабушкина, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 1 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 2 а |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 2 б |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 3 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 7 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 8 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 9 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 10 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 11 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 12 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 13 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 14 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Королева, 15 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Мира, 1 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Мира, 2 а |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Мира, 3 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Мира, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Мира, 7 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Мира, 9 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Мира, 11 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Октябрьская, 1 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Октябрьская, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Октябрьская, 3 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Октябрьская, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Октябрьская, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Октябрьская, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Октябрьская, 7 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Первомайская, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Первомайская, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Первомайская, 10 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Пионерская, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Пионерская, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Пионерская, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Пионерская, 8 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Пионерская, 10 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 1 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 1 а |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 3 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 7 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 8 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 9 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 10 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 11 б |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 11 а |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 12 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 13 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Строителей, 15 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Чкалова, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Чкалова, 3 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Чкалова, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Чкалова, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП "НИЦ РКЦ" | ул. Чкалова, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,1 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,2 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,3 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,4 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,5 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,6 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,7 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,8а |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,8б |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Гагарина ,11 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 1 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 3 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 7 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 8 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Комсомольская, 9 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 1 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 2 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 3 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 4 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 6 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 7 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Ленина, 8 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Советская, 2а |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Советская, 2б |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Советская, 5 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Советская, 7 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Советская, 9 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Советская, 10 |
|  | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ул. Советская, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ш. Скобяное, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ш. Скобяное, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной (ЖБИ)" | ш. Скобяное, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной (ЖБИ)" | ш. Скобяное, 6А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ш. Новоугличское, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ш. Новоугличское, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ш. Новоугличское, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ш. Новоугличское, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 51 кор.1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 94 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 98 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 102 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 101 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 62 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 64 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 50а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 72а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 36 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 38 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 96 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 100 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 34 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 42 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 44 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 46 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 48 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 50 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 51 кор.2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 52 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 52а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 52б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 68а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 70а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 74а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 80а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 82а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 84а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 88 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 90 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 92 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 32 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ш. Новоугличское, 66 |
|  | г. Сергиев Посад | "Крышная котельная дом 58" | ш. Новоугличское, 58 |
|  | г. Сергиев Посад | "Крышная котельная дом 60" | ш. Новоугличское, 60 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 54 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 60а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 56 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 65 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 65а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 51а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 51б |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 57 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 63 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 67 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 69 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 69а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 61 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 53 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 59 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 47а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 47б |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 49 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 49а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ш. Новоугличское, 49б |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "К-ЖБИ" | ш. Ярославское, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "К-ЖБИ" | ш. Ярославское, 8Б |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "К-ЖБИ" | ш. Ярославское, 8А |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "К-ЖБИ" | ш. Ярославское, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "К-ЖБИ" | ш. Ярославское, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "К-ЖБИ" | ш. Ярославское, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 23 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 8б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 13А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 45 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 12а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная ПМК" | ш. Ярославское, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 7 кор. 2 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 7 кор. 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 26 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 28 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 30а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 30/3 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 3а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Московское 40/б | ш. Московское, 24 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | Хотьковскийпр-д, 24 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | Хотьковскийпр-д, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | Хотьковскийпр-д, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | Фресковая аллея, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | Фресковая аллея, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | Фресковая аллея, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | Фресковая аллея, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул.Энгельса, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул.Энгельса, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул.Осипенко, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул.Осипенко, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул.Осипенко, 2а |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул.Осипенко, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Ясная, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Ясная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Ясная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Ясная, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Ясная, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Юности, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Юности, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Юности, 2а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Юности, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Юности, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Юности, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Юности, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 19а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Школьная, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Чайковского, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Чайковского, 13А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Чайковского, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Чайковского, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Чайковского, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Чайковского, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 1/4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 60 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 8А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 4а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Центральная, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Солнечная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Солнечная, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Солнечная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Солнечная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Солнечная, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Свердлова, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Свердлова, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Свердлова, 1а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Садовая" | ул. Садовая, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Садовая" | ул. Садовая, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 1а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 1Б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 1в |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 23 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 27а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 29 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 33а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 10/2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Попова, 12/1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Дом-интернат" | ул. Пограничная, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Поварская, 36 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Победы, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Победы, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Победы, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Победы, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Победы, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Победы, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Победы, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Орджоникидзе, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Орджоникидзе, 25 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Орджоникидзе, 27 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 5а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Озерная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Новоогородная, 1а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Новоогородная, 40 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Новоогородная, 42 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Новоогородная, 43 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Новоогородная, 45 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Молодежная, 8Б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Молодежная, 8А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Молодежная, 8В |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Молодежная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Молодежная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Молодежная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло РКС Трикотажная фабрика | ул. Митькина, 5а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 1а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 1б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 1в |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 3а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Мира, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Матросова, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Матросова, 45689 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Матросова, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Матросова, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 27 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 30 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 31 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 32 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 33 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 34 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 35 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 36 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 37 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Маслиева, 38 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Майора Емельянова, 12а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Лесная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Лесная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Лесная, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Лесная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Лесная, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Лесная, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Лесная, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 21а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 18а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 18б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 2/2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Куликова, 23/10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Кооперативная, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Кооперативная, 35б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Кооперативная, 37г |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Кооперативная, 37д |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 20а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 24 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Клубная, 26 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 29 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 72 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 73 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 70/13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 76/10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 79 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 81 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Клементьевская, 82 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 31 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 29 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 45748 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 2а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 24 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 33 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 27 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 11а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 13а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 13б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Кирпичная, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Замышляева, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Замышляева, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 9а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 7а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 11а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 4А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 4б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 4в |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 13а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 3а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 6А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 15а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 1А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 8а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Дружбы, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Глинки, 8а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Глинки, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Глинки, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Глинки, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Восточная, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Восточная, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Восточная, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Восточная, 45993 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Вознесенская, 88 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Вознесенская, 90 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Вознесенская, 84 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Вознесенская, 86 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Вознесенская, 109 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Вознесенская, 111/4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Вознесенская, 80 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Вознесенская, 82 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Болотная, 44 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Афанасовская, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 24 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. 2-й Кирпичный завод, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | ул. Энгельса, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | ул. Энгельса, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Шлякова, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Шлякова, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Шлякова, 19а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Шлякова, 29/7 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная завода "Звезда" | ул. Центральна, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная завода "Звезда" | ул. Фестивальная, 23 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Фестивальная, 2а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Фестивальная, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Фестивальная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Фестивальная, 23/2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | ул. Фестивальная, 23 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | ул. Толстого, 4Б |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | ул. Толстого, 4А |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | ул. Толстого, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | ул. Толстого, 1Б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 1б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 4а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 4б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 2б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 3б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Толстого, 6а |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | ул. Строительная, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | ул. Строительная, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | ул. Строительная, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | ул. Строительная, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | ул. Строительная, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | ул. Строительная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | ул. Строительная, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 1А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 6/31 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 7/33 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 8/40 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 9/42 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 13/19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Стахановская, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Симоненкова, 23 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Симоненкова, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Симоненкова, 17а |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Симоненкова, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Симоненкова, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Симоненкова, 25 |
|  | г. Сергиев Посад | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | ул. Сергиевская, 13 кор.5 |
|  | г. Сергиев Посад | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | ул. Сергиевская, 13 кор.4 |
|  | г. Сергиев Посад | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | ул. Сергиевская, 13 кор.3 |
|  | г. Сергиев Посад | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | ул. Сергиевская, 13 кор.2 |
|  | г. Сергиев Посад | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | ул. Сергиевская, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Дом быта" | ул. Сергиевская, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 1а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 8А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 21а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | ул. Птицеградская, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "УКС" | ул. Пограничная, 30а стр.3 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло РКС Трикотажная фабрика | ул. Пионерская, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | ООО УКС | ул. Пиограничная, 30А |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул. Осипенко, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул. Осипенко, 4А |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Октябрьская, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Лакокраска" | ул. Московская, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Ферма | ул. Молодежная, 8Б |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная п. Ферма | ул. Молодежная, 8А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 8а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 15а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 45755 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 15/25 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Маяковского, 12/22 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 9а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 1/12 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 2/10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 5/23 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 16а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Леонида Булавина, 16б |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Рабочий поселок | ул. Краснофлотская, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Рабочий поселок | ул. Краснофлотская, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Краснофлотская, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Клементьевская | ул. Кооперативная, 35б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Карла Либкнехта, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Карла Либкнехта, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Карла Либкнехта, 2/16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Карла Либкнехта, 6/27 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Карла Либкнехта, 12/11 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Институтская, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Институтская, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | котельная НИИПХ "Звездочка" | ул. Институтская, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | Крышная котельная | ул. Инженерная, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | Крышная котельная | ул. Инженерная, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Инженерная, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Инженерная, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Инженерная, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Инженерная, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Инженерная, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Инженерная, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. Инженерная, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 38 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 35 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 20а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 22а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 24 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 32 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 26 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 28 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 31 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 33 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 34 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 36 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 40 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 42 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 25/2 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 18А |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 18б |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 30 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 37 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Железнодорожная, 47 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 12 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Даниила Чёрного, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Гефсиманские пруды, 2а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Гефсиманские пруды, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Воробьевская, 3а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | ул. Воробьевская, 5а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 33а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 10 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 17а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 23 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 29 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 33 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 42 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 40 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 18б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 18а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 21 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 25 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 27 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 31 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 34 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 38 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | ул. Воробьевская, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "УКС" | ул. Владимирская, 65 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная ООО "УКС" | ул. Владимирская, 63 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ул. Владимирская, 2а кор.1 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ул. Владимирская, 2а кор.2 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ул. Владимирская, 2а кор. 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ул. Владимирская, 2а кор. 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ул. Владимирская, 7 корп.2 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ул. Владимирская, 7 корп.3 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло УК Лакокраска Новоугличское 71Б | ул. Владимирская, 7 корп. 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | ул. Весенняя, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 39а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 19/8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 29 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 50 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 27 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 28 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 50а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 21/5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 39/5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 17/15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Валовая, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная Рабочий поселок | ул. Бероунская, 14 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Бероунская, 20 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Бероунская, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Бероунская, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Бероунская, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | ул. Бероунская, 6/25 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | Котельная | ул. Андрея Рублёва, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Академика Силина, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. Академика Силина, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | АО "СТЭК" | ул. 40 лет Октября, 5А |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 90 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 92 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 84 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 88 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 86 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 80 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 82 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло НИИПХ | ул. 1-я Рыбная, 74 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Дом быта" | ул. 1-я Рыбная, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 95 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 40 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 34 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 32 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 36 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 42 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 42А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 44 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | ул. 1-й Ударной Армии, 38 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | туп. Карьерный, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | туп. Карьерный, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | туп. Карьерный, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | проез. Новозагорский, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | проез. Новозагорский, 3а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | проез. Кирпичный, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | проез. Кирпичный, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | проез. Кирпичный, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | пр-кт. Красной Армии, 218 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | пр-кт. Красной Армии, 218а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | пр-кт. Красной Армии, 234 кор. 1  и кор. 2 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | пр-кт. Красной Армии, 236 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | пр-кт. Красной Армии, 238 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | пр-кт. Красной Армии, 234 кор. 4, 5, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло СТЭК | пр-кт. Красной Армии, 234 кор. 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 195/1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 210 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 187 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 185/27 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 180 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 206а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 208 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 182 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 184 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 188 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 206 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 212 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 186/2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 192/2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пр-кт. Красной Армии, 139 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | пр-кт. Красной Армии, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | пр-кт. Красной Армии, 2а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Квартал В" | пр-кт. Красной Армии, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 251а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 205а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 247 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 215 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 217 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 207б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 199 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 199а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 201 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 201а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 203 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 203а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 203б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 205 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 205в |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 205г |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 205д |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 209 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | пр-кт. Красной Армии, 197/2 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло РКС Трикотажная фабрика | пр-кт. Красной Армии, 138/2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 5/7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 1а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 9а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 48а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 9/1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр-кт. Красной Армии, 9б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Автоколонна" | пр-кт. Красной Армии, 251б |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 22 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 24 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 40А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 42А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 15 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 36 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 36А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 18 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 19 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 38 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 46 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 17 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 38А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Клементьевская" | пр- Хотьковский, 44А |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | пер. Попова, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | пер. Попова, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | пер. Попова, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Скобяной пос." | пер. Попова, 16 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло РКС Трикотажная фабрика | пер.Овражный, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло РКС Трикотажная фабрика | пер. Овражный, 8а |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло РКС Трикотажная фабрика | пер.Овражный, 11 |
|  | г. Сергиев Посад | Покупное тепло РКС Трикотажная фабрика | пер.Овражный, 13а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Новый, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Новый, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Новый, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Красный, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Красный, 1/26 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Зеленый, 25 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Зеленый, 13 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Валовый, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Валовый, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | пер. Валовый, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | ООО Газпром теплоэнерго МО | Матросова ул, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | б-р. Свободы, 1 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | б-р. Свободы, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | б-р. Свободы, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | б-р. Свободы, 4а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная п.Ферма" | б-р. Свободы, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | б-р. Кузнецова, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | б-р. Кузнецова, 6 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Рабочего поселка" | б-р. Кузнецова, 4а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | б-р. Кузнецова, 3а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | б-р. Кузнецова, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Углич" | б-р. Кузнецова, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 3 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 5 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 73 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 75 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 2 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 4 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 7 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 8 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 9 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 11а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 105 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 110 |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 110а |
|  | г. Сергиев Посад | "Котельная Птицеград" | Птицеград, 111 |
|  | г. Хотьково | АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 4а |
|  | г. Хотьково | АО "ЦНИИСМ" | ул. Михеенко, 25 корп.1 |
|  | г. Хотьково | АО "ЦНИИСМ" | ул. Михеенко, 25 корп.2 |
|  | г. Хотьково | АО "ЦНИИСМ" | ул. Михеенко, 25 корп.3 |
|  | г. Хотьково | АО "ЦНИИСМ" | ул. Михеенко, 25 кор. 4 |
|  | г. Хотьково | АО "ЦНИИСМ" | ул. Михеенко, 25 кор. 5 |
|  | г. Хотьково | АО "ЦНИИСМ" | ул. Михеенко, 25 кор. 6 |
|  | г. Хотьково | АО "ЦНИИСМ" | ул. Михеенко, 25 кор. 7 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Горбуновский 1-й, 15 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Ткацкий, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Горбуновская, 71 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Новая, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Новая, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Новая, 4а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Новая, 11 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Новая, 13 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 3 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 5 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 6 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 6а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 7 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | пер. Фабричный, 8 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Горбуновская, 77 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Новая, 8 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Новая, 15 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Пушкина, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №12, Ткацкий переулок" | ул. Пушкина, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 8 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | пр- Художественный, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. 1-я Хотьковская, 24 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. 1-я Хотьковская, 26 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. 1-я Хотьковская, 27 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. 2-я Рабочая, 46 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. 2-я Рабочая, 47 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. 2-я Рабочая, 47а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 3 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 5 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 6 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 12 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 13 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 15 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 17 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 19 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 21 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 23 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 28 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 32 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 33 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 34 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 35 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Седина, 36 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. 1-я Хотьковская, 4а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 7 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 8 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Горжовицкая, 9 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 1а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 3 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 5 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 6 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 7 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 8 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 9 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 10 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Дачная, 11 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 3 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 4а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 7 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 8 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 9 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №6, Художественный проезд" | ул. Менделеева, 10 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 1/1а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 26 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 33 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 34 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 48 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. Седина, 6 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. Седина, 43 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 28 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 29 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 30 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №4, 2-ая Рабочая" | ул. 2-я Рабочая, 31 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Загорская, 1а кор. 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Загорская, 1а корп. 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Октябрьская, 1В |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Октябрьская, 6 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Октябрьская, 7 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Октябрьская, 7а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Октябрьская, 8а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №11 Теплоизолит" | ул. Октябрьская, 10 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Ленина, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Лихачева, 6 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 11а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 15а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 17а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Лихачева, 3 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 1а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 2а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 3а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 4а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 5а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 6а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 7а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 8а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 9а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 10а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 12 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 13 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Калинина, 14 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Лихачева, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Михеенко, 16 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Михеенко, 17 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Михеенко, 18 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Михеенко, 19 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Михеенко, 20 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №1, Калинина" | ул. Михеенко, 21 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Жуковского, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Ленина, 1 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Лихачева, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Ломоносова, 2 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Ломоносова, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 9а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 13 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 15 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Ленина, 3 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Ленина, 4 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 5 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 6 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 6а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 7 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 8 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 9 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 11 |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Михеенко, 11а |
|  | г. Хотьково | "Котельная №2, Ломоносова" | ул. Советская, 5 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 2 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 3 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 3а |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 4 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 5 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 7/1 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 7/2 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Ак. Королева, 11 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. 3-е Митино, 7 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. 3-е Митино, 9 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Майолик, 1-1а |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Майолик, 4 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 1 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 2 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 4 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 6 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 8 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 9 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 10 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 11 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 12 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Черняховского, 14 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Калинина, 6а |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | ул. Калинина, 8 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | проезд Строителей, 1 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | проезд Строителей, 3 |
|  | г. Хотьково | Котельная АО ЦНИИСМ | проезд Строителей, 4 |
|  | г. Сергиев- Посад | Котельная Ферма | ул.Молодежная, 8в |
|  | г. Сергиев- Посад | Котельная «Рабочий поселок» | Инженерная, 6 |
|  | г. Сергиев- Посад | Котельная «Рабочий поселок» | Инженерная, 10 |
|  | д. Абрамово | "Котельная д. Абрамово" | Абрамово, 11 |
|  | д. Абрамово | "Котельная д. Абрамово" | Абрамово, 12 |
|  | д. Абрамово | "Котельная д. Абрамово" | Абрамово, 13 |
|  | д. Абрамово | "Котельная д. Абрамово" | Абрамово, 14 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 1 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 1а |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 1б |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 2 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 3 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 4 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 5 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 6 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 7 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 8 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 9 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 10 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 11 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 12 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 13 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 14 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 15 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 16 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 17 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 18 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 19 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 20 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 21 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 22 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 23 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 24 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 25 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 26 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 27 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 28 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 29 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 31 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 32 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 33 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 34 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 35 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 36 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 37 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 38 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 53 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 54 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 10а |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 13а |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 30 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 62 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 65 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 68 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 70 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 73 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 74 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 78 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 88 |
|  | д. Березняки | "Котельная Березняки " | Березняки, 251/1 |
|  | д. Бубяково | "Котельная Бубяково" | Бубяково, 1 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 1 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 2 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 4 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 6 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 7 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 8 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 15 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 16 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 24 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | б/у, 10 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 4а |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 5 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 7а |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 26 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 33 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 38 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 39 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 40 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 40б |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 42 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 42а |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 44 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 45 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 45а |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 46 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 47 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 47а |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 48 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | Жучки, 60 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | тер.. СТ Ландыш, 4 |
|  | д. Жучки | "Котельная №7, Жучки, д.44а" | тер.. СТ Ландыш, 20 |
|  | д. Жучки | "Котельная №3, Жучки Школа-интернат" | Жучки, 8/8а |
|  | д. Зубцово | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | Зубцово, 10 |
|  | д. Зубцово | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | Зубцово, 11 |
|  | д. Зубцово | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | Зубцово, 12 |
|  | д. Зубцово | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | Зубцово, 13 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 10 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 11 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 12 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 13 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 1 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 1в |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 1а |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 2 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 2б |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 3 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 3б |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 4 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 4а |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 5а |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 5в |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 6а |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 7 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 8 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 9 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 10а |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 11а |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 12ч |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 14 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 15 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 16 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 17А |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 18 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 50 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 53 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 54 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 54ч |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 55 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 57 |
|  | д. Зубцово | "Котельная Зубцово" | Зубцово, 57ч |
|  | д. Каменки | "Котельная Каменки (Башенка)" | Каменки, 96 |
|  | д. Каменки | "Котельная Каменки (Башенка)" | Каменки, 98 |
|  | д. Каменки | "Котельная Каменки (Башенка)" | Каменки, 95 |
|  | д. Короськово | "Котельная №8, Очистные городские сооружения" | Короськово, 34 |
|  | д. Кузьмино | "Котельная Кузьмино" | Кузьмино, 4 |
|  | д. Кузьмино | "Котельная Кузьмино" | Кузьмино, 5 |
|  | д. Кузьмино | "Котельная Кузьмино" | Кузьмино, 9 |
|  | д. Кузьмино | "Котельная Кузьмино" | Кузьмино, 10 |
|  | д. Кузьмино | "Котельная Кузьмино" | Кузьмино, 27 |
|  | д. Кузьмино | "Котельная Кузьмино" | Кузьмино, 32 |
|  | д. Лазарево | Покупное тепло РКС д. Лазарево | Лазарево, 1 |
|  | д. Лазарево | Покупное тепло РКС д. Лазарево | Лазарево, 2 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 14 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 15 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 16 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 24 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 25 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 26 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 27 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 9 |
|  | д. Марьино | "Котельная Марьино" | Марьино, 10а |
|  | д. Морозово | "Котельная №18, Морозово" | Морозово, 1 |
|  | д. Морозово | "Котельная №18, Морозово" | Морозово, 120 |
|  | д. Наугольное | "Котельная Наугольное" | Наугольное, 1 |
|  | д. Путятино | "Котельная Путятино" | Путятино, 133 |
|  | д. Путятино | "Котельная Путятино" | Путятино, 134 |
|  | д. Репихово | "котельная №17, Репихово, "ж/д №13" | Репихово, 12 |
|  | д. Репихово | "котельная №17, Репихово, "ж/д №13" | Репихово, 13 |
|  | д. Репихово | "Котельная №15, Репихово "55км" | Репихово, 26а |
|  | д. Репихово | "Котельная №15, Репихово "55км" | Репихово, 28 |
|  | д. Репихово | "Котельная №16, Репихово, "У клуба" | Репихово, 5 |
|  | д. Репихово | "Котельная №16, Репихово, "У клуба" | Репихово, 11 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 15 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 16 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 17 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 23 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 1 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 2 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 2а |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 3 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 4 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 6 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 7 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 8 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 9 |
|  | д. Самотовино | Покупное тепло РКС д. Самотовино | Самотовино, 10 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 15 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 16 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 17 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 20 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 21 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 25 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 26 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 27 |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 14А |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 17А |
|  | д. Селково | Котельная ООО «ОПЫТ» | Селково, 16А |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 5 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 6 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 7 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 8 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 9 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 18 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 19 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 1 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 2 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 3 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 3а |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 5а |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 6ч |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 7ч |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 8ч |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 10 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 11 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 12 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 13 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 14 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 15 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 16 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 17 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 19ч |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 20 |
|  | д. Семёнково | "Котельная д.Семенково" | Семёнково, 26(квартал) |
|  | д. Сырнево | "Котельная Сырнево" | Сырнево, 3 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 3 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 4 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 11 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 12 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 13 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 17 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 18 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 20 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 21 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 22 |
|  | д. Торгашино | Котельная ООО «ОПЫТ» | Торгашино, 7 |
|  | д. Трехселище | Котельная ООО «ОПЫТ» | Трехселище, 1 |
|  | д. Трехселище | Котельная ООО «ОПЫТ» | Трехселище, 2 |
|  | д. Трехселище | Котельная ООО «ОПЫТ» | Трехселище, 5 |
|  | д. Трехселище | Котельная ООО «ОПЫТ» | Трехселище, 6 |
|  | д. Тураково | центральное | Тураково, 3 |
|  | д. Тураково | центральное | Тураково, 5 |
|  | д. Тураково | центральное | Тураково, 11А |
|  | д. Тураково | центральное | Тураково, 110 |
|  | д. Тураково | центральное | Тураково, 111 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 7 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 8 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 9 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 10 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 11 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 12 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 13 |
|  | д. Федорцово | Котельная ООО «ОПЫТ» | Федорцово, 14 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 6 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 7 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 8 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 11 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 12 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 13 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 14 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 15 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 16 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 20 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 29 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 2 |
|  | д. Шабурново | "Котельная Шабурново" | Шабурново, 11в |
|  | д. Шарапово | Котельная №121 в/г №12/7 | Шарапово, 96 |
|  | д. Шарапово | Котельная №121 в/г №12/8 | Шарапово, 92А |
|  | д. Шарапово | Котельная №121 в/г №12/9 | ул. Военный городок, 97 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 5 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 17 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 18 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 20 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 22 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 23 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 24 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 25 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 27 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 28 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 33 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 34 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 35 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 39 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 32 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 40 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 41 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 29 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 1 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 1а |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 3а |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 10 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 11 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 26 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 36 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 36а |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 38 |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Конкурсный" | ул. Парковая, 38а |
|  | мкр. Семхоз | "Котельная Семхоз" | ул. Советская площадь (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), 1а |
|  | п. Загорские дали | Покупное тепло п. Загорские дали | п. Загорские дали, 1 |
|  | п. Загорские дали | Покупное тепло п. Загорские дали | п. Загорские дали, 2 |
|  | п. Загорские дали | Покупное тепло п. Загорские дали | п. Загорские дали, 3 |
|  | п. Загорские дали | Покупное тепло п. Загорские дали | п. Загорские дали, 4 |
|  | п. Загорские дали | Покупное тепло п. Загорские дали | п. Загорские дали, 5 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 1 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 2 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 3 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 5 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 6 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 7 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 8 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 9 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 10 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 11 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 12 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 13 |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, Дом Учителя |
|  | п. Заречный | "Котельная Заречный" | п. Заречный, 4а |
|  | п. Здравница | "Котельная Здравница" | п. Здравница, 1 |
|  | п. Здравница | "Котельная Здравница" | п. Здравница, 3 |
|  | п. Здравница | "Котельная Здравница" | п. Здравница, 2 |
|  | п. Здравница | "Котельная Здравница" | п. Здравница, 11 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 1 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 10 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 2 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 3 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 4 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 5 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 6 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 7 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 8 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 9 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 11 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 15 |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | п. Лесхоза, 11а |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 10А |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 11 Б |
|  | п. Лесхоза | "Котельная Лесхоз" | ул. Базисный питомник, 11а |
|  | п. Лоза | Покупное тепло РКС п. Лоза, 18А | п. Лоза, 18а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 1 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 2 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 3 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 4 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 5 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 6 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 7 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 8 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 9 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 10 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 11 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 12 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 13 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 14 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 15 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 16 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 17 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 17а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 18 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 19 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 20 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 22 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 2а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 2в |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 3а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 4а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 5а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 7б |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 8А |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 9а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 9в |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 9д |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 10А |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 11А |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 12А |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 13а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 14А |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | п. Лоза, 15а |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 1 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 2 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 4 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 4б |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 5 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 8 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 16 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 22 |
|  | п. Лоза | "Котельная Лоза" | ул. Южная, 23 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | пер. Лесной, 1 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 5 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 7 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 19 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 21 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 23 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 25 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 44 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Лесная, 46 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 1 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 3 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 7 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 9 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 11 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 15 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 16 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 17 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 1 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 2 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 8 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 9 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 10 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 11 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 12 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 13 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 16 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Садовая, 17 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | пер. Лесной, 7 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Первомайская, 13 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 3 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 5 |
|  | п. Мостовик | "Котельная Мостовик" | ул. Пионерская, 15 |
|  | п. ОРГРЭС | "Котельная №9, пос.ОРГРЭС" | п. ОРГРЭС, 2 |
|  | п. ОРГРЭС | "Котельная №9, пос.ОРГРЭС" | п. ОРГРЭС, 3а |
|  | п. ОРГРЭС | "Котельная №9, пос.ОРГРЭС" | п. ОРГРЭС, 5 |
|  | п. ОРГРЭС | "Котельная №9, пос.ОРГРЭС" | п. ОРГРЭС, 6 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 1 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 2 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 3 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 4 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 5 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 6 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 7 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 9 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 11 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 12 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 13 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 14 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Институтская, 15 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 1 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 2 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 3 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 4 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 6 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 10 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 11 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 12 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 14 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 16 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 18 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 22 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Мира, 24 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Спортивная, 1 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Спортивная, 7 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Спортивная, 9 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Спортивная, 13 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Спортивная, 15 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 2 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 4 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 6 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 8 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 14 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 16 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 18 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Школьная, 20 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Юбилейная, 1 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Юбилейная, 3 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Юбилейная, 5 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Юбилейная, 7 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Юбилейная, 9 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Юбилейная, 11 |
|  | п. Реммаш | "Котельная Реммаш" | ул. Юбилейная, 13 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 1 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 2 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 3 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 4 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 5 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 6 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 8 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 9 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 10 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 11 |
|  | п. Север | "Котельная №14, пос.Север" | п. Север, 12 |
|  | п. Ситники | "Котельная Ситники" | п. Ситники, 3 |
|  | п. Ситники | "Котельная Ситники" | п. Ситники, 7 |
|  | п. Ситники | "Котельная Ситники" | п. Ситники, 8 |
|  | п. Ситники | "Котельная Ситники" | п. Ситники, 1 |
|  | п. Станции Жёлтиково | "Котельная №19, Желтиково" | п. Станции Жёлтиково, 1 |
|  | п. Станции Жёлтиково | "котельная №19, Желтиково" | п. Станции Жёлтиково, 2 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 1 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 1а |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 2 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 3 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 4 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 4а |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 5 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 6 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 7 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 8 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 9 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 10 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 11 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 12 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 14 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 15 |
|  | п.НИИРП | Котельная АО "НИИРП" | п.НИИРП, 16 |
|  | пос. Башенка | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | пос. Башенка, 95 |
|  | пос. Башенка | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | пос. Башенка, 96 |
|  | пос. Башенка | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | пос. Башенка, 98 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 1 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 2 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 3 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 4 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 5 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 6 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 7 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Связистов, 8 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 9 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 70 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 71 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 72 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 73 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 74 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 4 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 5 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 6 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 7 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 8 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 9 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 11 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 12 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 13 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Афремовская, 15 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 1 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 2 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 5 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная Сергиев-Посад-14" | ул. Стартовая, 10 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 1 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 1а |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 2а |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 3а |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 12 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 13 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 15 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 16 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 17 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 19 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 20 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 21а |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 22 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 4/4а |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 7/9 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 8/8а |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 2 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 3 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 5 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 6 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 9 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 10 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 11 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 21 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 23 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 24 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 25 |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 30а |
|  | пгт Скоропусковский | "Котельная пгт. Скоропусковский" | пгт Скоропусковский, 32 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 1 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 8 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 9 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 10 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 15 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 16 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 20 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 23 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 24 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 29 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 31 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 32 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 46 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 47 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 47а |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 1а |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 2 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 2а |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Полевая, 3а |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Строителей, 2 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Строителей, 3 |
|  | с. Бужаниново | "Котельная Бужаниново" | ул. Строителей, 13 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 13 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 15 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 17 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 19 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 20 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 21 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 22 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 23 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 24 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 25 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 27 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 29 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 1а |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 2 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 3а |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 16 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 18 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 26а |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 31 |
|  | с. Васильевское | "Котельная Васильевское" | с. Васильевское, 26/1 |
|  | с. Глинково | центральное | с. Глинково, 73 |
|  | с. Глинково | центральное | с. Глинково, 75 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 1 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 2 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 3 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 4 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 5 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 6 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 7 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 8 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 9 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 10 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 12 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 24 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 26 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 27 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 28 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 31 |
|  | с. Закубежье | "Котельная Закубежье" | с. Закубежье, 32 |
|  | с. Константиново | "Котельная Константиново-ПМК" | ул. Октябрьская, 8 |
|  | с. Константиново | "Котельная Константиново-ПМК" | ул. Октябрьская, 9 |
|  | с. Константиново | "Котельная Константиново-ПМК" | ул. Октябрьская, 10 |
|  | с. Константиново | "Котельная Константиново-Школа" | ул. Школьная, 19А |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 8 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 9 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 10 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 11 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 15 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 20 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 21 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 30 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 31 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 32 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 33 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 34 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 1 |
|  | с. Мишутино | "Котельная Мишутино" | с. Мишутино, 2 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Советская, 13 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Советская, 15 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Советская, 17 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Советская, 19 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Советская, 20 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Советская, 21 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Николаева, 25 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Николаева, 26 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Николаева, 27 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Николаева, 28 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Николаева, 31 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Советская, 14 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 3 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 5 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 5а |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 7 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 10 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 18 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 19 |
|  | с. Муханово | "Котельная Муханово" | ул. Центральная, 20 |
|  | с. Сватково | котельная с.Сватково | с.Сватково, 10а |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 1 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 2 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 3 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 4 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 5 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 6 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 7 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 8 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 9 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 10 |
|  | с. Сватково | "Котельная Сватково" | с. Сватково, 11 |
|  | с. Шеметово | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | мкр. Новый, 0 А |
|  | с. Шеметово | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | мкр. Новый, 0 Б |
|  | с. Шеметово | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | мкр. Новый, 0 В |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, А |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, Б |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, В |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, Г |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, Д |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, Е |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, Ж |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 8 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 9 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 10 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 11 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 12 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 12а |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 13 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 14 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 15 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 16 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 17 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 18 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 19 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 20 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 21 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 22 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 23 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 24 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 25 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 26 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 27 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 28 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 29а |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 64а |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 64б |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 64в |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 65 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | с. Шеметово, мкр.Новый, 68 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 23а |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 23б |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 31 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 32 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 33 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 34 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 35 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 57 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 73 |
|  | с. Шеметово | "Котельная мкр.Новый" | ул. Центральная, 75 |

Распределение СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа  
по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.**2**.

**Таблица 1.4.2** - **Распределение СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа по объектам системы централизованного теплоснабжения**

| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование источника теплоснабжения** | **Наименование учреждения** | **Тип учреждения (образование, культура и спорт, здравоохранение)** | **Адрес** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиев Посад | ООО УКС | МБОУ СОШ №2 | образование | Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, д.4 |
| 2 | г. Сергиев Посад | АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" | МБУ ДО Детская спортивная школа | спорт | ул. Институтская д.15 |
| 3 | г. Сергиев Посад | АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" | МБУ ДО Детская музыкальная школа №1 | культура | ул.Институтская д. 12Б |
| 4 | г. Сергиев Посад | АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" | Поликлиника №3 | здравоохранение | ул. Академика Силина д. 3 |
| 5 | г. Сергиев Посад | БМК-35 ( г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212в) | Школа №21 | образование | г. Сергие Посад, пр-т Красной Армии, 212А |
| 6 | г. Сергиев Посад | БМК-35 ( г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212в) | Детский сад №13 | образование | г. Сергиев Посад, ул.Бабушкина д.20 |
| 7 | г. Сергиев Посад | БМК-35 ( г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212в) | ФГБУ "ЦЖКУ"Мин.обороны | военкомат | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.1а |
| 8 | г. Сергиев Посад | БМК-35 ( г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212в) | СП колледж | образование | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а и д.2 |
| 9 | г. Сергиев Посад | БМК-35 ( г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212в) | УМВД | орган исполнительной власти | пр-т Красной Армии, 212к2 |
| 10 | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | УМВД России по Сергиево-Посадскому району | другое | ул. Фабричная, д. 4а |
| 11 | г. Сергиев Посад | Котельная ВНИИД "Игрушки" | АНО ПО "СПГК" (гум. колледж) | образование | Московское ш., д. 12а |
| 12 | д. Селково | Котельная д. Селково | ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская больница" | здравоохранение | Новоугличское ш., д. 62а |
| 13 | д. Селково | Котельная д. Селково | МБОУ "СОШ №2" | образование | ул. Владимирская, д. 2 |
| 14 | д. Селково | Котельная д. Селково | МАУ "ЛСК "Сергиев Посад" | спорт | Новоугличское ш., д. 79 |
| 15 | д. Селково | Котельная д. Селково | МБУК ОДЦ "ОКТЯБРЬ" | культура | дер. Селково, д. 28, 2 этаж, комн. 30, 32, 34, 49 |
| 16 | д. Селково | Котельная д. Селково | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | образование | д. Селково, д. 21Б |
| 17 | д. Селково | Котельная д. Селково | ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская районная больница" | здравоохранение | дер. Селково, д. 28, 1 этаж пом. 1 (комн. 1-4, 6-12, 14-18, 27-29) |
| 18 | д. Селково | Котельная д. Селково | ВАСИЛЬЕВСКАЯ СОШ МБОУ | образование | дер. Селково, д. 14-б |
| 19 | д. Селково | Котельная д. Селково | ЦБ ИМ. В.В. РОЗАНОВА СПГО МБУК | культура | дер. Селково, д. 28, комн. 29 |
| 20 | д. Торгашино | Котельная д. Торгашино | ГКУ МО «Мособлпожспас» | другое | дер. Торгашино, 68в |
| 21 | д. Торгашино | Котельная д. Торгашино | МБУК ОДЦ "ОКТЯБРЬ" | культура | дер. Торгашино, 5Б |
| 22 | д. Торгашино | Котельная д. Торгашино | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | образование | д. Торгашино, д. 7Г |
| 23 | д. Торгашино | Котельная д. Торгашино | Торгашино, 18Б |
| 24 | д. Федорцево | Котельная д. Федорцево | МБУК ОДЦ "ОКТЯБРЬ" | культура | дер. Федорцово,15 А |
| 25 | д. Федорцево | Котельная д. Федорцево | МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" | образование | дер. Федорцово, д. 7Б |
| 26 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | МБОУ «Общеобразовательная средняя школа № 5» | образование | ул. Советская, 1 |
| 27 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | Школа-сад № 7 | образование | ул. Гагарина,12 |
| 28 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | детский сад № 27 | образование | ул. Строителей,1б |
| 29 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | МБОУ «Общеобразовательная средняя школа № 8» | образование | ул. Мира, 13 |
| 30 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | детский сад № 26 | образование | ул. Строителей,5а, Пионерская,14 |
| 31 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | детский сад № 70 | образование | ул. Октябрьская,9а |
| 32 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | Музыкальная школа | образование | ул. Первомайская, 4 |
| 33 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | МБУ ДО ДЦИ «Гармония» | образование | ул. Пионерская,16, Пионерская, 3 |
| 34 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | МБУ ДО ДЮСШ «Центр» | спорт | ул. Мира, 2 |
| 35 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | МБУК «ДК»Космос» | культура | ул. Пионерская, 1 |
| 36 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ФГБУЗ «ЦМСЧ № 94» | здравоохранение | ул. Мира,10 |
| 37 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ФГУЗ «ЦгиЭ № 94» | здравоохранение | ул. Мира,10 |
| 38 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ООО «Промфинстрой | Культура -здравоохранение | ул. Пионерская,9 |

# Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

* + 1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных [ГОСТ 30494](https://docs.cntd.ru/document/1200095053#7D20K3). Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры   
в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

* + 1. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.
    2. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или   
       в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа с распределением их   
по источникам тепловой энергии представлен в таблице

Таблица 1.**5.1**.

**Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности   
в системах теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование источника теплоснабжения** | **Наименование учреждения** | **Тип учреждения (образование, культура и спорт, здравоохранение)** | **Адрес** |
| 1 | г. Сергиев Посад | АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" | Поликлиника №3 | здравоохранение | ул. Академика Силина д. 3 |
| 2 | д. Селково | Котельная д. Селково | ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская больница" | здравоохранение | Новоугличское ш., д. 62а |
| 3 | д. Селково | Котельная д. Селково | ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская районная больница" | здравоохранение | дер. Селково, д. 28, 1 этаж пом. 1 (комн. 1-4, 6-12, 14-18, 27-29) |
| 4 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ФГБУЗ «ЦМСЧ № 94» | здравоохранение | ул. Мира,10 |
| 5 | г. Пересвет | ФКП «НИЦ РКП» | ФГУЗ «ЦгиЭ № 94» | здравоохранение | ул. Мира,10 |

# Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования

* + 1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности, для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области заключено Соглашение о сотрудничестве по обмену информацией и взаимодействию   
       с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерством энергетики Московской области и государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба».

1.6.2. В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении   
у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.















**Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации   
и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения**

# Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

* + 1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабженияСергиево-Посадского городского округа Московской области.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабженияСергиево-Посадского городского округа Московской области, представлены в таблице Таблица 3.1**.1**.

**Таблица 3.1.1** - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области

| **Наименование организации (учреждения), адрес места расположения** | **Функциональная группа** | **Выделяемые** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **силы** | **средства** |
| Единая дежурная диспетчерская служба Сергиево-Посадского городского округа (ЕДДС) Московская области.  Московская обл., г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз,  ул. Поселковая, д.8 | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Оперативный дежурный Министерства энергетики Московской области. Московская обл., д. Раздоры, 1-й км МКАД,  д. 1А | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Пожарноспасательные части ГКУ МО «Мособлпожспас»:  Пожарная часть № 252 Пушкинского территориального управления: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., Шеметовский тер. отдел.  Пожарно-спасательная часть № 5: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Красной Армии, д.1.  Пожарная часть № 83: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., пгт Скоропусковский.  Специальная пожарная часть  № 12: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Ленина, д.10.  Пожарно-спасательная часть №87, 28 отряд Федеральной противопожарной службы по МО г.Сергиев Посад: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.2.  Специальная пожарно-спасательная часть №7: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д.16.  Пожарная станция: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское.  Пожарная часть № 266: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Заводская, д.1.  Отдельный пост Торгашино 252 пожарной части ТУ № 4 ГКУ МО Мособлпожспас: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., д. Торгашино.  Пожарная часть № 97: Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии,  д.212 В к.18.  Пожарная часть: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., территория Сергиев Посад-6.  Специальная пожарно-спасательная часть № 122: Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Заводская, д.3. | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» ГУП МО «МОС АВС»: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1. | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| выездная аварийно-ремонтная бригада | специальная и автомобильная техника, передвижные модульные котельные, электростанции, сварочные агрегаты, теплогенераторы, мотопомпы и др. |
| Главное управление  МЧС России  по Московской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.2 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области: Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212, корп. 2 | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 18. | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Аварийная газовая служба (АО «Мособлгаз») на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д.1А. | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийные службы электросетевых компаний:  Сергиево-Посадское производственное отделение Сергиево-Посадского филиала АО «МосОблЭнерго»: Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40;  Филиал ПАО Росстети Московский регион Северные электрические сети: Московская обл., г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 1Б | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль, передвижные электростанции |
| Аварийная служба организации МУП «Водоканал»: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2. | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Орган Росгвардии на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области: Московская обл., г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 64А. | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Организация, управляющая многоквартирными домами: ООО «Люкс Инжинеринг Групп» ООО «Мособлэксплуатация» ООО "Евросибспецстрой-Сервис" АО «Северный Свет» «ООО ТРАСТ СП» АО «Секар» ООО «УК Виктория-5» ООО Виктория Парк ООО «СП ЖЭК» ООО «Северянка уч.1» ООО «НКС уч.1» ООО «СТЭК» ООО «ЖКХ Посад-7» ООО "РЕСПЕКТ-СП" ООО УК "ЖИЛЬЁ" ООО «Статус» ООО «УК Загорские дали» ООО УК «Посадское обслуживание домов» ООО «Сфера-М» ООО ЖКЦ (Пересвет) ООО «Меркурий» (Хотьково) ООО УК Регион (Скоропусковский) ЗАО Стройгруппа СП (Богородское) ООО «Жилкомфорт» (Березняки) ООО «ПСК ИНТЕХСИ» УК Аванжилград (Лоза) МБУ «Благоустройство-СП» | аварийно-диспетчерская служба  (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| аварийно-ремонтная бригада | - |

# Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника   
и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения, специальная техника   
и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Количество сил и средств в Сергиево-Посадском филиале ООО «Газпром Теплоэнерго МО» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области представлено в таблице 3.2.1.

**Таблица 3.2.1**- Количество сил и средств в Сергиево-Посадском филиале   
ООО «Газпром Теплоэнерго МО» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области

| **№ п/п** | **Наименование организации (учреждения)** | **Адрес организации (учреждения), место расположения** | | **Функциональная группа** | | **Выделяемые** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Силы (дежурный оператор, дежурные бригады, аварийно-монтная бригада и тд.)** | **Средства (оргтехника, средства связи, автомобили и тд)** |
| 1 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, г.о. Сергиево-Посадкий, ул. Фабричная, д. 4Д | | Аварийная служба (круглосуточно) | | 3 аварийные-восстановительные бригады (по 5 человек) | 3 автомобиля |
| 2 | диспетчерская служба (круглосуточно) | | 2 диспетчера | 1 автомобиль |
| 3 | ФГБУ "Санаторий "Загорские дали" | | п. Загорские дали | | диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный персонал, аварийная бригада | оргтехника, средства связи, автомобили |
| 4 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | | г. Пушкино, ул. Просвещения, вл. 9а. | | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 2 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сантехник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | автомобиль самосвал - 0 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 0 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; |
| передвижной сварочный генератор – 1 ед.; |
| ацетиленовый генератор – 1 ед.; |
| газовые баллоны – 1 комплект |
| Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |
| 5 | МУП "РКС" | | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | | диспетчерская служба (круглосуточно) | старший диспетчер | средства связи |
| 6 | АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" | | г. Сергиев Посад, ул. Академика Силшина д. 3 | | диспетчерская служба (круглосуточно) | 4 | 3 |
| 7 | ООО "К-ЖБИ" | | 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 5 | | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный оператор | оргтехника, средства связи, автомобили и тд |
| 8 | АО "СТЭК" | | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212в | | диспетчерская служба (круглосуточно) | 34 чел. | экскаваторы - 3 шт., аварийные машины - 1шт., грузовые автомобили - 1шт., легковые автомобили - 1шт., мотопомпы - 3 шт., агрегаты для сварки стали - 3 шт., электростанции передвижные -2 шт., поисковое диагностическое оборудование - 1 шт. |
| 9 | ФКП «НИЦ РКП» | | г. Пересвет, ул. Бабушкина,9 | | Аварийно-ремонтная бригада-5чел. | Аварийно-ремонтная бригада-5чел. | 2 дизельгенератора, 2 сварочных поста, 2 мотопомпы., экскаватор, фронтальный погрузчик, трактор, автокран 25т. |

**Таблица 3.2.2**- **Объем аварийного запаса для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах.**

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Наименование материала, технических средств** | **Утвержденное количество** | **Фактическое количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГБУ "Санаторий "Загорские дали" | Согласно нормативу | Согласно нормативу | Согласно нормативу |
| 2 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Ремонтный комплект экономайзера (трубы чугунные ребристые, калачи, болты специальные) | 2 | 2 |
| 3 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Дымосос ДН10 | 1 | 1 |
| 4 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Вентилятор ВЦ 14-46 | 1 | 1 |
| 5 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Трубка латунная Л68, 16х1,0х4010, полутвердая | 360 | 360 |
| 6 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Трубка латунная Л68, 19х1,0х3410, полутвердая | 365 | 365 |
| 7 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Задвижка 30с41нж, Ду50 | 16 | 16 |
| 8 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Задвижка 30с41нж, Ду80 | 16 | 16 |
| 9 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Задвижка 30с41нж, Д100 | 10 | 10 |
| 10 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Задвижка 30с41нж, Ду150 | 6 | 6 |
| 11 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Задвижка 30с41нж, Ду200 | 4 | 4 |
| 12 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Задвижка 30с41нж, Ду250 | 2 | 2 |
| 13 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду25 | 4 | 4 |
| 14 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду32 | 20 | 20 |
| 15 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду40 | 6 | 6 |
| 16 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду50 | 10 | 10 |
| 17 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду25 | 4 | 4 |
| 18 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду32 | 4 | 4 |
| 19 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду40 | 4 | 4 |
| 20 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду50 | 10 | 10 |
| 21 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду80 | 10 | 10 |
| 22 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду100 | 4 | 4 |
| 23 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду15 | 20 | 20 |
| 24 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду20 | 10 | 10 |
| 25 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду25 | 6 | 6 |
| 26 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кран латунный трехходовой под манометр 11б18бк | 10 | 10 |
| 27 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Манометр МП-3, 0-1,6 мПа | 10 | 10 |
| 28 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Термометр спиртовой 120°С | 10 | 10 |
| 29 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Насосный агрегат Х50-32-125К-СД | 2 | 2 |
| 30 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Насосный агрегат КМ 100-80-160 | 1 | 1 |
| 31 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Насосный агрегат К 80-50-200 | 1 | 1 |
| 32 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Насосный агрегат К 290/30 | 1 | 1 |
| 33 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 57х3,5 | 240 | 240 |
| 34 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 76х4 | 240 | 240 |
| 35 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 89х4 | 240 | 240 |
| 36 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 108х5 | 240 | 240 |
| 37 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 133х5 | 144 | 144 |
| 38 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 159х6 | 192 | 192 |
| 39 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 219х8 | 120 | 120 |
| 40 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 273х8 | 96 | 96 |
| 41 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 325х10 | 24 | 24 |
| 42 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба электросварная 426х10 | 12 | 12 |
| 43 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 57х3,5/125-1-ППУ ПЭ | 120 | 120 |
| 44 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 76х4/140-1-ППУ ПЭ | 120 | 120 |
| 45 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 89х4/160-1-ППУ ПЭ | 120 | 120 |
| 46 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 108х4/180-1-ППУ ПЭ | 120 | 120 |
| 47 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 133х4/225-1-ППУ ПЭ | 72 | 72 |
| 48 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 159х4,5/250-1-ППУ ПЭ | 96 | 96 |
| 49 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 219х6/315-1-ППУ ПЭ | 60 | 60 |
| 50 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Труба Ст. 273х7/400-1-ППУ ПЭ | 24 | 24 |
| 51 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-57х4,0-20 | 24 | 24 |
| 52 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-76х4,0-20 | 24 | 24 |
| 53 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-89х5,0-20 | 24 | 24 |
| 54 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0-20 | 24 | 24 |
| 55 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-133х6,0-20 | 16 | 16 |
| 56 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-159х8,0-20 | 20 | 20 |
| 57 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-219х8,0-20 | 12 | 12 |
| 58 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-273х8,0-20 | 6 | 6 |
| 59 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-325х10,0-20 | 4 | 4 |
| 60 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод крутоизогнутый 90-426х10,0-20 | 2 | 2 |
| 61 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 57х3,5/125-90-1-ППУ ПЭ | 16 | 16 |
| 62 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 76х4,0/140-90-1-ППУ ПЭ | 16 | 16 |
| 63 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 89х4,0/160-90-1-ППУ ПЭ | 16 | 16 |
| 64 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 108х4,0/180-90-1-ППУ ПЭ | 16 | 16 |
| 65 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 133х4,0/225-90-1-ППУ ПЭ | 8 | 8 |
| 66 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 159х4,5/250-90-1-ППУ ПЭ | 10 | 10 |
| 67 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 219х6,0/315-90-1-ППУ ПЭ | 6 | 6 |
| 68 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Отвод Ст. 273х7,0/400-90-1-ППУ ПЭ | 4 | 4 |
| 69 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 57х125 | 24 | 24 |
| 70 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 76х140 | 24 | 24 |
| 71 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 89х160 | 24 | 24 |
| 72 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 108х180 | 24 | 24 |
| 73 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 133х225 | 12 | 12 |
| 74 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 159х250 | 16 | 16 |
| 75 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 219х315 | 10 | 10 |
| 76 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 273х400 | 6 | 6 |
| 77 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 50-16-01-1-В-Ст 20 | 36 | 36 |
| 78 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 80-16-01-1-В-Ст 20 | 24 | 24 |
| 79 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 100-16-01-1-В-Ст 20 | 20 | 20 |
| 80 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 125-16-01-1-В-Ст 20 | 12 | 12 |
| 81 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 150-16-01-1-В-Ст 20 | 16 | 16 |
| 82 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 200-16-01-1-В-Ст 20 | 12 | 12 |
| 83 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 250-16-01-1-В-Ст 20 | 8 | 8 |
| 84 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 300-16-01-1-В-Ст 20 | 6 | 6 |
| 85 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Фланец стальной плоский 400-16-01-1-В-Ст 20 | 2 | 2 |
| 86 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Набивка сальниковая АП-31 8х8 – 16х16 в ассрртименте | 60 | 60 |
| 87 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду50 | 24 | 24 |
| 88 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду80 | 20 | 20 |
| 89 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду100 | 20 | 20 |
| 90 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду125 | 10 | 10 |
| 91 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду150 | 16 | 16 |
| 92 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду200 | 10 | 10 |
| 93 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду250 | 10 | 10 |
| 94 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду300 | 6 | 6 |
| 95 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прокладка паронитовая 4мм, Ду400 | 4 | 4 |
| 96 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Паронит ПОН-Б 2 – 4мм | 100 | 100 |
| 97 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ТехпластинаТМКЩ, 4мм | 100 | 100 |
| 98 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Асбокартон 5мм, 8мм | 60 | 60 |
| 99 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Круги отрезные по металлу Ф125х1,2мм, Ф230х2,5мм | по 300 | по 300 |
| 100 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Смесь цементно-песчанная Универсальная М300 | 500 | 500 |
| 101 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Болты М12 –М24 вассортименте | 160 | 160 |
| 102 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Люк полимерно-песчаный тип Л, 3т | 10 | 10 |
| 103 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Подшипники в ассортименте | 40 | 40 |
| 104 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Лист горячекатаный стальной 2 – 6мм | 0,8 | 0,8 |
| 105 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Швеллер №12 - 16 | 0,8 | 0,8 |
| 106 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Смазка Литол 24 | 20 | 20 |
| 107 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мертель МШ-36 | 1000 | 1000 |
| 108 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-8 | 2000 | 2000 |
| 109 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Смола ионообменная КУ-2-80 Na | 2000 | 2000 |
| 110 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Электроды сварочные МР-3 Ф3,0мм | 160 | 160 |
| 111 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Хомут ремонтный оц. штампованный, двухсторонний Ду50-Ду200 | по 60 | по 60 |
| 112 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Стропы текстильные петлевые (СТП), 5т, 3м | 8 | 8 |
| 113 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Соль техническая-галит | 5000 | 5000 |
| 114 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Соль таблетированная | 500 | 500 |
| 115 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Датчик пламени QRA2 | 10 | 10 |
| 116 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Прибор регулирующий Р25.1.2М | 5 | 5 |
| 117 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле Finder 55.34.9.024.0094 | 10 | 10 |
| 118 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле Finder 55.34.8.230/0054 | 10 | 10 |
| 119 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле Finder 40/52/8/230 | 10 | 10 |
| 120 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Блок контроля пламени Ф34.2 | 3 | 3 |
| 121 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Клапан запорно-регулирующий 25ч945нж, Ду80 | 2 | 2 |
| 122 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Перепадомер ДДМ-03-40ДД-МИ | 1 | 1 |
| 123 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле времени РВО-ПЗ-081 | 10 | 10 |
| 124 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле промежуточное RP-403ALTU24DVC | 20 | 20 |
| 125 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле промежуточное RP-407ALTU220VAC | 20 | 20 |
| 126 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Датчик уровня ДС ПВТ М20х1,5 | 10 | 10 |
| 127 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Измеритель давления АДН-10.3 | 2 | 2 |
| 128 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Регулятор двухканальный 2ТРМ1-Щ2.У.РР | 4 | 4 |
| 129 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Датчик-реле давления DL 1,5A-3Z | 3 | 3 |
| 130 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кабель ВВГ нг 4х16 | 50 | 50 |
| 131 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кабель ВВГ нг 4х50 | 50 | 50 |
| 132 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кабель ВВГ нг 2х1,5 | 50 | 50 |
| 133 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | 50 | 50 |
| 134 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Провод ПуГВ 1х50 | 50 | 50 |
| 135 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Провод ПуГВ 1х95 | 50 | 50 |
| 136 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А | 1 | 1 |
| 137 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А | 1 | 1 |
| 138 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А | 1 | 1 |
| 139 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-63А | 1 | 1 |
| 140 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА47-29 С10 1Р | 3 | 3 |
| 141 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА47-29 С16 1Р | 3 | 3 |
| 142 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА47-29 С25 1Р | 3 | 3 |
| 143 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА47-29 Д25 1Р | 3 | 3 |
| 144 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА47-29 Д40 1Р | 3 | 3 |
| 145 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический АЕ 2056М-100-100А | 3 | 3 |
| 146 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА57-35 100А | 3 | 3 |
| 147 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА51-35 40А | 3 | 3 |
| 148 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА51-35 63А | 3 | 3 |
| 149 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Выключатель автоматический ВА51 35 100А | 3 | 3 |
| 150 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Плавкая вставка ПН2-250А | 3 | 3 |
| 151 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Плавкая вставка ПН2-400А | 3 | 3 |
| 152 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Пускатель магнитный ПМ12-063260 | 1 | 1 |
| 153 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Пускатель магнитный ПМ12-100260 | 1 | 1 |
| 154 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Пускатель магнитный ПМЛ-1220ДМ | 1 | 1 |
| 155 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Контактор КТИ-5115 115А 400В | 1 | 1 |
| 156 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Контактор КТИ 185А, 230В | 1 | 1 |
| 157 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Контактор КТ-6033 250А 220В | 1 | 1 |
| 158 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Контактор КТ-6033 250А 380В | 1 | 1 |
| 159 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Контактор КТ-6033 400А 380В | 1 | 1 |
| 160 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-1316 габарит 1 9-13а | 3 | 3 |
| 161 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-1312 габарит 1 5,5 8а | 3 | 3 |
| 162 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-1322 габарит 1 9-13а | 3 | 3 |
| 163 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-1316 габарит 1 17-25а | 3 | 3 |
| 164 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-3353 габарит 3 23-32а | 3 | 3 |
| 165 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-3555 габарит 3 30-40а | 3 | 3 |
| 166 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-3359 габарит 3 48-65а | 3 | 3 |
| 167 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-3361 габарит 3 55-70а | 3 | 3 |
| 168 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-3363 габарит 3 63-80а | 3 | 3 |
| 169 | Сергиево-Посадский филил ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Реле тепловое РТИ-3365 габарит 3 80-93а | 3 | 3 |
| 170 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Сумка слесаря сантехника | 1 комплект | 1 комплект |
| 171 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Сумка сварщика | 1 комплект | 1 комплект |
| 172 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Сумка электромонтера | 1 комплект | 1 комплект |
| 173 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Огнетушитель порошковый ОП-10 | 20 | 20 |
| 174 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Огнетушитель порошковый ОП-100 | 2 | 2 |
| 175 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Пожарные гидранты | 6 | 6 |
| 176 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Комплект защитной спецодежды, обуви, респираторы, защитные очки, защитные экраны | 15 комплектов | 15 комплектов |
| 177 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Труба стальная ду 15, 20, 25, 32, 50, 65, 80, 100 | 10 п.м | 10 п.м |
| 178 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Кабель силовой однофазный и трехфазный сечением 1.5, 2.5, 4, 6, 10 кв. мм. | 800 м | 800 м |
| 179 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Приборы КИП | 45 | 45 |
| 180 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Щит управления насосами | 1 | 1 |
| 181 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Щит управления котлом | 1 | 1 |
| 182 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Электроды сварочные | 40 кг | 40 кг |
| 183 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Клапаны газовые | 10 | 10 |
| 184 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Насосы котловые | 20 | 20 |
| 185 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Запорная арматура | 10 | 10 |
| 186 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Краны шаровые | 50 | 50 |
| 187 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Автоматика управления (контроллеры) | 10 | 10 |
| 188 | МУП "РКС" | Труба стальная диам. 25 мм | 12 п. м | 12 п. м |
| 189 | МУП "РКС" | Болты и гайки М16,М18 | 5 кг | 5 кг |
| 190 | МУП "РКС" | Труба стальная диам. 50 мм | 24 п. м | 24 п. м |
| 191 | МУП "РКС" | Труба стальная диам. 80 мм | 24 п. м | 24 п. м |
| 192 | МУП "РКС" | Труба стальная диам. 100 мм | 24 п. м | 24 п. м |
| 193 | МУП "РКС" | Труба стальная диам. 150 мм | 24 п. м | 24 п. м |
| 194 | МУП "РКС" | Труба стальная диам. 200 мм | 24 п. м | 24 п. м |
| 195 | МУП "РКС" | Труба стальная диам. 250 мм | 24 п. м | 24 п. м |
| 196 | МУП "РКС" | Задвижка диам. 50 мм | 2 шт | 2 шт |
| 197 | МУП "РКС" | Задвижка диам. 80 мм | 2 шт | 2 шт |
| 198 | МУП "РКС" | Задвижка диам. 100 мм | 2 шт | 2 шт |
| 199 | МУП "РКС" | Задвижка диам. 150 мм | 2 шт | 2 шт |
| 200 | МУП "РКС" | Задвижка диам. 200 мм | 2 шт | 2 шт |
| 201 | МУП "РКС" | Электроды 3мм | 10 кг | 10 кг |
| 202 | МУП "РКС" | Электроды 4мм | 10 кг | 10 кг |
| 203 | МУП "РКС" | Сальниковая набивка | 5 кг | 5 кг |
| 204 | МУП "РКС" | Техпластина 4мм | 5 кг | 5 кг |
| 205 | МУП "РКС" | Минвата | 5мз | 5мз |
| 206 | МУП "РКС" | Рубемаст | 20 м2 | 20 м2 |
| 207 | МУП "РКС" | краска по металлу | 10 кг | 10 кг |
| 208 | МУП "РКС" | Заглушки ст 20 от Ду50,80мм,100мм,150мм-Ду200мм,250мм по 2шт,каждого диаметра | 12 шт | 12 шт |
| 209 | МУП "РКС" | Хомут аварийный в комплекте со шпильками, Ду50,80мм,100мм,150мм-Ду200мм,250мм по 2шт,каждого диаметра | 12 шт | 12 шт |
| 210 | МУП "РКС" | Паронит 3мм | 5 кг | 5 кг |
| 211 | МУП "РКС" | Паронит 5мм | 5 кг | 5 кг |
| 212 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Дежурный автомобиль | 1 | 1 |
| 213 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | сварочный аппарат | 1 | 1 |
| 214 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Задвижка чугунная dy 50 мм | 2 | 2 |
| 215 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Задвижка чугунная dy 80 мм | 2 | 2 |
| 216 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Задвижка чугунная dy 100 мм | 2 | 2 |
| 217 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Задвижка чугунная dy 125 мм | 1 | 1 |
| 218 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Задвижка чугунная dy 150 мм | 2 | 2 |
| 219 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Задвижка чугунная dy 200 мм | 2 | 2 |
| 220 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Задвижка чугунная dy 250 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 221 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Заглушки стальные dy 50 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 222 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Заглушки стальные dy 80 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 223 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Заглушки стальные dy 100 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 224 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Заглушки стальные dy 125 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 225 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Заглушки стальные dy 150 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 226 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Заглушки стальные dy 200 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 227 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Заглушки стальные dy 250 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 228 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Фланцы плоские стальные приварные на трубопроводы dy 50,80,100,125,150,200,250 | 12 шт. | 12 шт. |
| 229 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Прокладки резиновые межфланцевые на запорную арматуру dy 50,80,100,125,150,200,250 | 12 шт. | 12 шт. |
| 230 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Прокладки паронитовыемежфланцевые на запорную арматуру dy 50,80,100,125,150,200,250 | 12 шт. | 12 шт. |
| 231 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Отводы стальные dy 50,80,100,125,150,200,250 | 12 шт. | 12 шт. |
| 232 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 57х3,5 мм | 20 п.м. | 20 п.м. |
| 233 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 76х3,5 мм | 20 п.м. | 20 п.м. |
| 234 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 89х4,5 мм | 20 п.м. | 20 п.м. |
| 235 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 108х4,0 мм | 20 п.м. | 20 п.м. |
| 236 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 133х4,0 мм | 12 п.м. | 12 п.м. |
| 237 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 159х4,5 мм | 12 п.м. | 12 п.м. |
| 238 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 219х6,0 мм | 12 п.м. | 12 п.м. |
| 239 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Трубы стальные dн 273х8,0 мм | 12 п.м. | 12 п.м. |
| 240 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Ацетилен | 2 бал. | 2 бал. |
| 241 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Кислород | 2 бал. | 2 бал. |
| 242 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Электроды | 5 кг. | 5 кг. |
| 243 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Вентиль dу 15 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 244 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Вентиль dу 20 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 245 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Вентиль dу 25 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 246 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Вентиль dу 32 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 247 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Вентиль dу 40 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 248 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Вентиль dу 50 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 249 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Кран шаровый латунь dу 15 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 250 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Кран шаровый латунь dу 20 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 251 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Кран шаровый латунь dу 25 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 252 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Кран шаровый латунь dу 32 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 253 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Кран шаровый латунь dу 40 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 254 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Кран шаровый латунь dу 50 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 255 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Хомут реонтныйdу 50 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 256 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Хомут реонтныйdу 80 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 257 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Хомут реонтныйdу 100 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 258 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Хомут реонтныйdу 125 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 259 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Хомут реонтныйdу 150 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 260 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Хомут реонтныйdу 200 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 261 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Хомут реонтныйdу 250 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 262 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Резина сантехническая листовая 4 мм | 1 лист | 1 лист |
| 263 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Лен сантехический | 500 гр. | 500 гр. |
| 264 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Набор ключей | 1 компл. | 1 компл. |
| 265 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Фонарь | 2 шт. | 2 шт. |
| 266 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Дренажный погружной насос | 2 шт. | 2 шт. |
| 267 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Мотопомпа | 1 шт. | 1 шт. |
| 268 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Болт оцинкованый М12 | 20 шт. | 20 шт. |
| 269 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Болт оцинкованый М14 | 20 шт. | 20 шт. |
| 270 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Болт оцинкованый М16 | 20 шт. | 20 шт. |
| 271 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Болт оцинкованый М18 | 20 шт. | 20 шт. |
| 272 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Болт оцинкованый М20 | 20 шт. | 20 шт. |
| 273 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Гайка оцинкованая Ø12 | 20 шт. | 20 шт. |
| 274 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Гайка оцинкованая Ø14 | 20 шт. | 20 шт. |
| 275 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Гайка оцинкованая Ø16 | 20 шт. | 20 шт. |
| 276 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Гайка оцинкованая Ø18 | 20 шт. | 20 шт. |
| 277 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Гайка оцинкованая Ø20 | 20 шт. | 20 шт. |
| 278 | АО "ФРПЦ "НИИ прикладной химии" | Сальниковая набивка | 1 кг. | 1 кг. |
| 279 | ООО "К-ЖБИ" | Фланец стальной плоский приварной диам. 50 мм Ру16 | 1,0 | 1,0 |
| 280 | ООО "К-ЖБИ" | Фланец стальной плоский приварной диам. 80 мм Ру16 | 1,0 | 1,0 |
| 281 | ООО "К-ЖБИ" | Фланец стальной плоский приварной диам.100 мм Ру16 | 1,0 | 1,0 |
| 282 | ООО "К-ЖБИ" | Задвижка 30с41нж диам. 50 мм | 1,0 | 1,0 |
| 283 | ООО "К-ЖБИ" | Задвижка 30с41нж диам. 80 мм | 1,0 | 1,0 |
| 284 | ООО "К-ЖБИ" | Отвод ст. 90° Ду57 | 2,0 | 2,0 |
| 285 | ООО "К-ЖБИ" | Отвод ст. 90° Ду80 | 2,0 | 2,0 |
| 286 | ООО "К-ЖБИ" | Отвод ст. 90° Ду100 | 1,0 | 1,0 |
| 287 | ООО "К-ЖБИ" | Кран шаровой 3/4 | 5,0 | 5,0 |
| 288 | ООО "К-ЖБИ" | Обратный клапан Ду100 б3б4 | 1,0 | 1,0 |
| 289 | ООО "К-ЖБИ" | Набивка сальниковая диам. 6 мм | 3,0 | 3,0 |
| 290 | ООО "К-ЖБИ" | Набивка сальниковая диам. 8 мм | 1,0 | 1,0 |
| 291 | ООО "К-ЖБИ" | Набивка сальниковая диам. 10 мм | 1,0 | 1,0 |
| 292 | ООО "К-ЖБИ" | Паронит 4 мм | 4,0 | 4,0 |
| 293 | ООО "К-ЖБИ" | Паронит 5 мм | 1,0 | 1,0 |
| 294 | ООО "К-ЖБИ" | Болты М10\*65 | 1,0 | 1,0 |
| 295 | ООО "К-ЖБИ" | Болты М18\*65 | 1,0 | 1,0 |
| 296 | ООО "К-ЖБИ" | Болты М12\*65 | 1,0 | 1,0 |
| 297 | ООО "К-ЖБИ" | Болты М16\*65 | 1,0 | 1,0 |
| 298 | ООО "К-ЖБИ" | Болты М14\*70 | 1,0 | 1,0 |
| 299 | ООО "К-ЖБИ" | Болты М20\*70 | 1,0 | 1,0 |
| 300 | ООО "К-ЖБИ" | Болты М24\*70 | 1,0 | 1,0 |
| 301 | ООО "УК"Лакокраска" | Медицинская аптечка | 4 шт. | 4 шт. |
| 302 | ООО "УК"Лакокраска" | Электрогенератор | 2 шт. | 2 шт. |
| 303 | ООО "УК"Лакокраска" | Сварочный аппарат | 2 шт. | 2 шт. |
| 304 | ООО "УК"Лакокраска" | Переносной насос | 2 шт. | 2 шт. |
| 305 | ООО "УК"Лакокраска" | Ящик с песком | 4 шт. | 4 шт. |
| 306 | ООО "УК"Лакокраска" | Пожарный щит (багор, лопата штыковая, лопата совковая, ведра конусные) | 4 шт. | 4 шт. |
| 307 | ООО "УК"Лакокраска" | Фонарь электрический | 4 шт. | 4 шт. |
| 308 | ООО "УК"Лакокраска" | Огнетушители углекислотные ОУ-3 | 12 шт. | 12 шт. |
| 309 | ООО "УК"Лакокраска" | Лента сигнальная | 300 м | 300 м |
| 310 | ООО "УК"Лакокраска" | Сапоги резиновые | 4 пары | 4 пары |
| 311 | ООО "УК"Лакокраска" | Рукавицы брезентовые | 4 пары | 4 пары |
| 312 | ООО "УК"Лакокраска" | Труба электросварная 57×3, | 24 м | 24 м |
| 313 | ООО "УК"Лакокраска" | Труба электросварная 108×3,5 | 12 м | 12 м |
| 314 | ООО "УК"Лакокраска" | Труба электросварная 159×4 | 12 м | 12 м |
| 315 | ООО "УК"Лакокраска" | Труба электросварная 219×5 | 12 м | 12 м |
| 316 | ООО "УК"Лакокраска" | Труба электросварная 273×6 | 12 м | 12 м |
| 317 | ООО "УК"Лакокраска" | Крепеж М16 | 20 шт. | 20 шт. |
| 318 | ООО "УК"Лакокраска" | Набор напильников | 2 комплекта | 2 комплекта |
| 319 | ООО "УК"Лакокраска" | Электроды МРЗ Ф3 мм | 4 пачки | 4 пачки |
| 320 | ООО "УК"Лакокраска" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 57 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 321 | ООО "УК"Лакокраска" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 76 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 322 | ООО "УК"Лакокраска" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 89 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 323 | ООО "УК"Лакокраска" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 108 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 324 | ООО "УК"Лакокраска" | Кувалда | 2 шт. | 2 шт. |
| 325 | ООО "УК"Лакокраска" | Молоток | 4 шт. | 4 шт. |
| 326 | ООО "УК"Лакокраска" | Набор ключей | 2 комплекта | 2 комплекта |
| 327 | ООО "УК"Лакокраска" | Угловая шлифмашина | 4 шт. | 4 шт. |
| 328 | ООО "УК"Лакокраска" | Диски отрезные для угловой шлифмашины | 25 шт | 25 шт |
| 329 | ООО "ОПЫТ" | Медицинская аптечка | 4 шт. | 4 шт. |
| 330 | ООО "ОПЫТ" | Электрогенератор | 1 шт. | 1 шт. |
| 331 | ООО "ОПЫТ" | Сварочный аппарат | 1 шт. | 1 шт. |
| 332 | ООО "ОПЫТ" | Переносной насос | 2 шт. | 2 шт. |
| 333 | ООО "ОПЫТ" | Ящик с песком | 4 шт. | 4 шт. |
| 334 | ООО "ОПЫТ" | Пожарный щит (багор, лопата штыковая, лопата совковая, ведра конусные) | 4 шт. | 4 шт. |
| 335 | ООО "ОПЫТ" | Фонарь электрический | 4 шт. | 4 шт. |
| 336 | ООО "ОПЫТ" | Огнетушители углекислотные ОУ-3 | 12 шт. | 12 шт. |
| 337 | ООО "ОПЫТ" | Лента сигнальная | 150 м | 150 м |
| 338 | ООО "ОПЫТ" | Сапоги резиновые | 4 пары | 4 пары |
| 339 | ООО "ОПЫТ" | Рукавицы брезентовые | 4 пары | 4 пары |
| 340 | ООО "ОПЫТ" | Труба электросварная 57×3, | 24 м | 24 м |
| 341 | ООО "ОПЫТ" | Труба электросварная 108×3,5 | 12 м | 12 м |
| 342 | ООО "ОПЫТ" | Труба электросварная 159×4 | 6 м | 6 м |
| 343 | ООО "ОПЫТ" | Труба электросварная 219×5 | 6 м | 6 м |
| 344 | ООО "ОПЫТ" | Крепеж М16 | 10 шт. | 10 шт. |
| 345 | ООО "ОПЫТ" | Набор напильников | 2 комплекта | 2 комплекта |
| 346 | ООО "ОПЫТ" | Электроды МРЗ Ф3 мм | 2 пачки | 2 пачки |
| 347 | ООО "ОПЫТ" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 57 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 348 | ООО "ОПЫТ" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 76 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 349 | ООО "ОПЫТ" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 89 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 350 | ООО "ОПЫТ" | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 108 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 351 | ООО "ОПЫТ" | Кувалда | 1 шт. | 1 шт. |
| 352 | ООО "ОПЫТ" | Молоток | 4 шт. | 4 шт. |
| 353 | ООО "ОПЫТ" | Набор ключей | 2 комплекта | 2 комплекта |
| 354 | ООО "ОПЫТ" | Угловая шлифмашина | 2 шт. | 2 шт. |
| 355 | ООО "ОПЫТ" | Диски отрезные для угловой шлифмашины | 20 шт | 20 шт |
| 356 | ФКП «НИЦ РКП» | трубы ст. Ду 50-400 мм | 7 тонн | 3 тонн |
| 357 | ФКП «НИЦ РКП» | отводы стальные | 100 шт. | 100 шт. |
| 358 | ФКП «НИЦ РКП» | электроды сварочные | 300 кг | 200 кг |
| 359 | ФКП «НИЦ РКП» | запорная арматура | 45 | 20 шт. |
| 360 | ФКП «НИЦ РКП» | изоляционные материалы | 200 рул. | 50 рул. |
| 361 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 150 мм | 12 м | 12 м |
| 362 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 100 мм | 12 м | 12 м |
| 363 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 80 мм | 12 м | 12 м |
| 364 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 400 мм | 12 м | 12 м |
| 365 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 50 мм | 12 м | 12 м |
| 366 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 250 мм | 12 м | 12 м |
| 367 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 200 мм | 12 м | 12 м |
| 368 | АО "СТЭК" | Труба стальная электросварная dy 300 мм | 12 м | 12 м |
| 369 | АО "СТЭК" | Задвижки фланцевые dy 200 мм | 2 шт | 2 шт |
| 370 | АО "СТЭК" | Задвижки фланцевые dy 150 мм | 3 шт | 3 шт |
| 371 | АО "СТЭК" | Задвижки фланцевые dy 100 мм | 4 шт | 4 шт |
| 372 | АО "СТЭК" | Задвижки фланцевые dy 80 мм | 2 шт | 2 шт |
| 373 | АО "СТЭК" | Задвижки фланцевые dy 50 мм | 2 шт | 2 шт |
| 374 | АО "СТЭК" | Кран шаровой dy 25 мм | 5 шт | 5 шт |
| 375 | АО "СТЭК" | Кран шаровой dy 20 мм | 5 шт | 5 шт |
| 376 | АО "СТЭК" | Кран шаровой dy15 мм | 5 шт | 5 шт |
| 377 | АО "СТЭК" | Дренажный погружной насос | 2 шт. | 2 шт. |
| 378 | АО "СТЭК" | Трубки изоляционные К-flex | 200 п.м | 200 п.м |
| 379 | АО "СТЭК" | Фольгоизол | 10 рул. | 10 рул. |
| 380 | АО "СТЭК" | Отвод электросварной dy 150 мм | 5 шт | 5 шт |
| 381 | АО "СТЭК" | Отвод электросварной dy 200 мм | 2 шт | 2 шт |
| 382 | АО "СТЭК" | Отвод электросварной dy 100 мм | 5 шт | 5 шт |
| 383 | АО "СТЭК" | Отвод электросварной dy 80 мм | 4 шт | 4 шт |
| 384 | АО "СТЭК" | Отвод электросварной dy 400 мм | 2 шт | 2 шт |
| 385 | АО "СТЭК" | Отвод электросварной dy 50 мм | 4 шт. | 4 шт. |
| 386 | АО "СТЭК" | Отвод электросварной dy 300 мм | 3 шт | 3 шт |
| 387 | АО "СТЭК" | Муфта соединительная для стальных и чугунных труб ПФРК DN100 | 4 шт | 4 шт |
| 388 | АО "СТЭК" | Муфта соединительная для стальных и чугунных труб ПФРК DN151 | 4 шт | 4 шт |

3.2.4. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация  
и учреждения, связанные с функционированием систем Сергиево-Посадского городского округа Московской области, должна располагать необходимыми инструментами   
и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии  
с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

**Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств,   
а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии  
с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении»**

# Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.

* + 1. В отдельных системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, деятельность осуществляют 15 теплоснабжающих организаций.
    2. В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010  
       № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с [правилами](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_488463/77b0c2d75274f47a7396678ca3ddf4d8d45b03dc/#dst100357) организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
    3. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения)   
       и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения),осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения,  
       не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.
    4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, осуществляется   
       на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций (сторон соглашения) об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей   
и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

# Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

* + 1. В отдельных системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в которых эксплуатация осуществляется несколькими организациями (теплоснабжающими и теплосетевыми) представлен в таблицеТаблица 4.2.**1**.

**Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в которых эксплуатация осуществляется несколькими организациями (теплоснабжающими и теплосетевыми)**

| **№ п/п** | **Наименование источника** | **Эксплуатационная ответственность за источник тепловой энергии** | **Эксплуатационная ответственность за тепловые сети** | **ЕТО** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 2 | Котельная Квартал В | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 3 | Котельная Горбольница | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 4 | Котельная Дом Быта | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 5 | Котельная Семхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 6 | Котельная Ферма | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 7 | Котельная Мишутино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 8 | Котельная Школа-интернат | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 9 | Котельная Лесхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 10 | Котельная Углич | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 11 | Котельная Рабочий поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 14 | Котельная Садовая | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 15 | Котельная ПМК-5 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 16 | Котельная Конкурсный | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 17 | Котельная Наугольное | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 18 | Котельная Бубяково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 19 | Котельная Птицеград | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 20 | Котельная Совхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 22 | Котельная Скобяной поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 23 | Котельная ЖБИ | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 24 | Котельная Лакокраска | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 25 | Котельная Автоколонна | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 26 | Котельная №1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 27 | Котельная №2 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 28 | Котельная №3 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 29 | Котельная №4 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 30 | Котельная №5 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 31 | Котельная №6 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 32 | Котельная №7 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 33 | Котельная №8 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 34 | Котельная №9 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 35 | Котельная №11 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 36 | Котельная №12 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 37 | Котельная №14 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 38 | Котельная №15 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 39 | Котельная №16 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 40 | Котельная №17 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 41 | Котельная №18 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 42 | Котельная №19 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 43 | Котельная №21 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 44 | Котельная Мостовик | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 45 | Котельная Васильевское | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 46 | Котельная Марьино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 47 | Котельная Шабурново | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 48 | Котельная Кузьмино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 49 | Котельная Константиново, ПМК | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 50 | Котельная Константиново (Школа) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 51 | Котельная Закубежье | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 52 | Котельная Башенка | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 53 | Котельная Мкр. Новый | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 54 | Котельная Сырнево | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 55 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 56 | Котельная Зубцово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 57 | Котельная Ситники | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 58 | Котельная Здравница (Березка) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 59 | Котельная Заречный | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 60 | Котельная Сватково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 61 | Котельная Березняки | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 62 | Котельная Бужаниново | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 63 | Котельная Путятино (Бобошино) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 64 | Котельная Реммаш | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 65 | Котельная №3 г. Краснозаводск | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 66 | Котельная д. Семенково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 67 | Котельная рп Богородское | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 68 | Котельная с. Муханово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 69 | Котельная Абрамово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 70 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 71 | Котельная АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 72 | Котельная ФГБУ «Санаторий "Загорские дали" | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 73 | Котельная Самотовино | МУП «РКС» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 74 | Котельная Трикотажная фабрика | МУП «РКС» | МУП «РКС» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» |
| 75 | Котельная Торгашино | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» |
| 76 | Котельная Федорцово | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» |
| 77 | Котельная Селково | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» |
| 78 | Котельная Трехселище | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» | ООО «Опыт» |
| 79 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» |
| 80 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» |
| 81 | Котельная АО «СТЭК» | АО «СТЭК» | АО «СТЭК» | АО «СТЭК» |
| 82 | Котельная СМ3 «Загорский» | ООО «УК Лакокраски» | ООО «УК Лакокраски» | ООО «УК Лакокраски» |
| 83 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ООО «УК Лакокраски» | ООО «УК Лакокраски» | ООО «УК Лакокраски» |
| 84 | Котельная ул. Вознесенская, За, пом.1 | МУП «РКС» | МУП «РКС» | МУП «РКС» |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» |
| 86 | Котельная ООО «УКС» | ООО «УКС» | ООО «УКС» | ООО «УКС» |
| 87 | Котельная ООО «Энергостандарт» | ООО «Энергостандарт» | ООО «Энергостандарт» | ООО «Энергостандарт» |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» |
| 89 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» |
| 90 | Котельная Очистные сооружения | МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» |
| 91 | Котельная Зубачево | МУП «РКС» | МУП «РКС» | МУП «РКС» |
| 92 | Котельная ФМЛ | МУП «РКС» | МУП «РКС» | МУП «РКС» |
| 93 | Котельная №141 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» |







# Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области в зимнее время года, повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель главы городского округа ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в отдел пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области (заместителю главы городского округа, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию   
на сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области   
и передает информацию для размещения в средствах массовой информации,   
социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее - ЕИАС ЖКХ).

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывает встречи с затронутыми отключением жителями, проводит необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется Муниципальным центром управления регионом в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется   
в Московской области для контроля отработки задач (подзадача "Контроль информирования жителей") (далее – Редмайн).

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в Сергиево-Посадском городском округе Московской области объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд заместителя главы городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на место технологического нарушения.

6.7. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения заместителя главы городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, руководителя организации, функционирующей в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС".

6.8. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 чел., осуществляется выезд на место аварии заместителя главы городского округа, курирующего впросы жилищно-коммунального хозяйства, руководителя организации, функционирующей в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС".

6.9. Выезд на место аварии руководителей администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, при нарушении условий жизнедеятельности   
50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, глава городского округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба   
по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии   
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сергиево-Посадского городского округа Московской области .

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения   
в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС Сергиево-Посадского городского округа Московской областипо средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии  
с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской областио происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период,   
в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах   
и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, во избежание возникновения пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду  
и обувь, отключить в квартире газ, воду и электричество, взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла, закрыть входную дверь квартиры на замок   
и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

**Раздел 7. Организация материально-технического, инженерногои финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения**

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости   
и администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области*.*

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование  
и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации  
и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости  
и администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы  
в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения  
в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий [аварий](https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/enc/avariya)ных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения [ремонтно-восстановительных](https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/enc/avariyno-spasatelnye-raboty) и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области(координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем главы городского округа ответственного   
за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координация мер по их устранению (ситуационно-аналитическим центром, ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области за счет собственных финансовых резервов и за счет резервного фонда (любого уровня реагирования) в установленных законом случаях.

Финансовые средства и материальные ресурсы для обеспечения мероприятий  
по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формируемые резервные финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только   
в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации  
и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области в режиме повседневной деятельности   
в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания,   
по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации   
и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области*,* а в случае необходимости привлечением сил  
и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации   
и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

7.10. Характеристики аккумулирующих емкостей запаса подпиточной воды на источниках тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа соответствуют количеству абонентов, потребляющих теплоэнергию от котельных, при которых данные емкости располагаются.

**Раздел 8. Ликвидация аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения   
с применением электронного моделирования аварийных ситуаций**

# Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия   
на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии  
с требованиями пункта 55 постановления Правительства Российской Федерации  
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки   
и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой  
к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях,   
в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии  
и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые   
с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях  
и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций   
и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения,   
в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект  
 и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы  
и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «РусЭнергоСервис г. Москва) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluThermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть  
на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой  
их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса ZuluThermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети   
и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

* + просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;
  + коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);
  + моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;
  + отображение отключений на карте;
  + формирование списков отключаемых объектов;
  + расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;
  + архивы отключений и контуров отопления.

# Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

* + 1. Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, осуществляется  
       с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения   
       и программно-расчетного комплекса Zulu.
    2. Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций:

*I. Начало работы*

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

*II. Выбор слоя сети*

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

*III. Настройки*

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

*IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях*

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается   
в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение   
на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети в системе ZuluThermo.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя   
по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы   
на вопросы. Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

В электронной модели смоделирована карта-схема системы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа. В карте-схеме в системе ZuluThermo сформированы перспективные слои системы теплоснабжения по этапам.

После моделирования перспективной подложки – графического представления перспективного развития планировочных районов Сергиево-Посадского городского округа сформированы базы данных по каждому перспективному объекту системы теплоснабжения. В электронной модели системы теплоснабжения городского округа сформированы новые модельные базы, которые отражают предложения по реконструкции и новому строительству участков тепловых сетей, и произведена визуализация данных.   
В электронной модели системы теплоснабжения городского округа рассмотрен вариант перспективного развития.

*V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии*

Источники тепловой энергии в Сергиево-Посадском городском округе не работают на единую сеть.

*VI. Анализ переключений*

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения   
в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок   
на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается   
на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится   
в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети   
и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.




Рисунок 1 – Пример отображения тематической раскраски зоны отключенных участков в системе ZuluThermo в модуле «Коммутационные задачи»

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки.

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен».   
При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения   
вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен».   
При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения   
вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение   
при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети  
и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды;

б) итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

*VII. Поиск в слое подложке*

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

- всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список   
в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список.   
Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю  
и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля   
из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки.

*VIII. Настройки*

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке «Доступные поля» отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке «Поля для вывода» отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

*IX. Раскраска*

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль   
и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами.   
Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку.   
В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля  
и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

*X. Работа со списком объектов*

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку. Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок и вы можете просмотреть   
и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

*XI Работа с браузером результатов расчета*

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку «Просмотр». Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа,   
в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

*XII Экспорт в HTML*

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь   
к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

# Действие оператора электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабженияСергиево-Посадского городского округа.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей   
и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает   
по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления  
при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать   
и осуществлять другие действия.







**Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения**

# Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации Сергиево-Посадского городского округа: руководителями   
и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных   
с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.4. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций Порядка (Плана)   
и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.5. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель главы городского округа ответственный   
за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организацийСергиево-Посадского городского округа.

# Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности  
и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики  
и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей   
в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа приведен в таблице 9.2.1.

**Таблица 9.2.1** - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Краткое содержание** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей организации |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний контрольно-измерительных приборов насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в центральный диспетческий пункт и районный диспетческий пункт от районов теплосети или источников теплоснабжения, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалы руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Списокответственныхруководителейи производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования  (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом предприятий тепловых сетей, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером предприятий тепловых сетей |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей   
при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего   
их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала   
при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

**Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным   
с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения**

* 1. **Общие сведения**
     1. Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц   
        от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа сформирован   
        по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц)   
        при актуализации Порядка(Плана) действий, с учетом произошедших изменений.
  2. **Сведения об ответственных лицах**

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации Сергиево-Посадского городского округа связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.1.

**Таблица 10.1** - Перечень ответственных лиц администрации Сергиево-Посадского городского округа, связанных с функционированием систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | |
| 1 | Ероханова Оксана Владимировна | Глава городского округа |  |
| 2 | Гужва Юрий Викторович | Заместитель главы городского округа | 8 (496) 551-51-13 |
| 3 | Афанасьев Александр Борисович | Начальник управления коммунальной инфраструктуры и мониторинга жилищной сферы | 8 (496) 551-51-03 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице 10.2.

**Таблица 10.2** - Перечень ответственных лиц по региональным   
и муниципальным службаммониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

| **№п/п** | **Наименование службы** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях Сергиево-Посадского городского округа | | | |
| 1 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)Сергиево-Посадского городского округа | - | 8 (496) 551-08-12 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам Сергиево-Посадского городского округа, связанных   
с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.3.

**Таблица 10.3** – Перечень ответственных лиц по региональным   
и муниципальным экстренным оперативным службам Сергиево-Посадского городского округа, связанных с функционированием систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование службы** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| 1 | Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России | Оперативный дежурный | 101, 112 |
| 2 | Территориальный орган Управления по Сергиево-Посадского городского округа Министерства внутренних дел Российской Федерации | Оперативный дежурный по УМВД | 102, 112 |
| 3 | Территориальная служба Скорой медицинской помощи | Дежурная служба | 103, 112 |
| 4 | Территориальная аварийная газовая служба (АО «Мособлгаз») | Оперативный дежурный | 104, 112 |
| 5 | Территориальный орган Росгвардии | Оперативный дежурный дежурной части | 112 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице 10.4

**Таблица 10.4** – Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим организации, функционирующим на территории Сергиево-Посадского городского округа

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Руководитель (ФИО)** | **Адрес** | **Телефон** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Макаров Павел Сергеевич | Сергиев Посад, ул. Фабричная, 4А | 549-23-53 |
| 2 | АО «СТЭК» | Добров Николай Николаевич | Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В | 542-89-96 |
| 3 | ООО «Энергостандарт» | Воевода Татьяна Александровна | Москва, ул. Смирновская, 25, стр. 1 офис 208 | 8 (495) 185-00-03 |
| 4 | ФГБУ «Санаторий  Загорские дали» | Мачула Григорий Борисович | Сергиево-Посадский г. о., г.Сергиев Посад, п. Загорские Дали, д.7а | 548-34-00 |
| 5 | ООО «УКС» | Шалиманов Алексей Анатольевич | г Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 6, оф 420 | 551-33-95 |
| 6 | ООО «ЭЛКОМ» |  | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, двлд. 21, помещ. 885 | 8 (499) 529-51-58 |
| 7 | АО «ЦНИИСМ» | Разин Александр Федорович | г. Хотьково , ул. Заводская, д.34 | 8 (495) 993-00-11 |
| 8 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Муранов Артём Константинович | Г.Сергиев Посад, Ул.Академика Силина, Д.3 | 548-00-18 |
| 9 | ООО «Опыт» | Семенуха Глеб Владимирович | г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 22А, помещ. 26 | 8 (901) 531-41-41 |
| 10 | ООО «УК Лакокраска» | Семенуха Глеб Владимирович | Г.Сергиев Посад, ш Московское, д. 22А, этаж 4, помещ. 37 | 8 (495) 136-80-68 |
| 11 | МУП «Водоканал» | Пироговский Александр Витальевич | г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д.2 | 551-66-80 |
| 12 | ООО «К-ЖБИ» | Ананьев Илья Анатольевич | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 5 | 8 (495) 507-44-44 |
| 13 | МУП «РКС» | Ховрачев Валерий Петрович | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 54 | 551-01-57 |
| 14 | ФГБУ «ЦЖКУ» по МиМО | Мартынов Ильяс Валентинович | г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б | 8 (926) 314-87-64 |
| 15 | ФКП «НИЦ РКП» | Сизяков Николай Петрович | Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9. | 546-33-21 |
| 16 | ФГБУ «ЦЖКУ» по 12 ГУ МО | Бибарсов Дамир | Сергиев Посад-7, ул. Мира, д 1 Г | - |
| 17 | АО «НИИРП» | Федоров Александр Владимирович | Сергиево-Посадский г.о., п. НИИРП, д. 1б. | 549-95-08 |
| 18 | АО «Электроизолит» | Биржин Александр Павлович | Хотьково, Заводская улица, дом 1. | 8 (495) 241-01-55 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным   
с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице 10.5.

**Таблица 10.5** - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа

| **№п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Московский регион», Северные электрические сети | | | |
| 1 | - | Канцелярия | 8 (499) 608-95-23 |
| Сергиево-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» | | | |
| 1 | - | Директор | 8 (800) 250-18-44 |
| 2 | - | Главный инженер филиала | 8 (800) 250-18-44 |

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице 10.6.

**Таблица 10.6** - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа

| **№п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» | | | |
| 1 | Оперативно-Аварийная служба | Руководитель | 8 (499) 460-66-89  8 (800) 222-63-89 |
| 2 | Единый номер | Диспетчер | 8 (499) 302-32-24  8 (800) 222-91-88 |

10.2.7. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа, представлен в таблице 10.7.

**Таблица 10.7** - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения   
на территории Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Контактный номер телефона ответственного лица** |
| Филиал АО «Мособлгаз» Север | | | |
| 1 | Раков Антон Викторович | Директор филиала | 8 (498) 687-47-04 доб. 03020 |
| 2 | Журин Алексей Владимирович | Начальник Сергиево-Посадской районной эксплуатационной службы (СПРЭС) | 8 (496) 542-96-20 доб. 06802 |
| 3 | Сергиево-Посадский участок ГУП МО «Мытищи Межрайгаз» | - | 04, 542-82-60 |
| 4 | Хотьковский участок ГУП МО «Мытищи Межрайгаз» | - | 543-58-06 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 04,112 |

10.2.8. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами в Сергиево-Посадском городском округе, представлен   
в таблице 10.8.

**Таблица 10.8** - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории Сергиево-Посадского городского округа

| **№** | **Наименование организации** | **Адрес** | **Руководитель (ФИО)** | **Телефон** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Люкс Инжинеринг Групп» | Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.9а | Бочаров Алексей Викторович | [8 (495) 737-77-40](tel:+74957377740) |
| 2 | ООО «Мособлэксплуатация» | Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.205д | Конюхов Максим Иванович | 551-06-60 |
| 3 | ООО "Евросибспецстрой-Сервис" | Сергиев Посад, пр. Кр. Армии, д.234,кор.1-2 | Хвостик Василий Данилович | 542-66-73 549-31-20 549-37-98 |
| 4 | ООО «Северный Свет» | Сергиев Посад, пр. Кр. Армии, д.234,кор.1-2 | Хвостик Василий Данилович | 542-66-73 549-31-20 549-37-98 |
| 5 | ООО «ТРАСТ СП» | Сергиев Посад, Новоугличское ш., д.74б | Косицин Алексей Алексеевич | **551- 01-69** |
| 6 | АО «Секар» | Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212б | Горовец Олег Георгиевич | 551-02-21 |
| 7 | ООО «УК Виктория-5» | Сергиев Посад, ул. Глинки, д.13 | Горшков Сергей Григорьевич | 547-37-78 |
| 8 | ООО «УК Виктория Парк» | Сергиев Посад, ул. Глинки, д.13 | Горшков Сергей Григорьевич | 547-37-78 |
| 9 | ООО «СП ЖЭК» | Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.6 | Боровик Вячеслав Николаевич | 551-01-21 |
| 10 | ООО «Северянка уч.№1» | Сергиев Посад, д. 203в, этаж 3, пом.3, ком.13 | Питерцев Борис Викторович | 551-00-86 |
| 11 | ООО «НКС уч.№1» | Сергиев Посад, д. 203в, этаж 3, пом.3, ком.13 | Питерцев Борис Викторович | 551-00-86 |
| 12 | ООО «СТЭК» | Сергиев Посад, ул. Валовая, д.29 | Барабанщиков Олег Игоревич | 542-72-29 |
| 13 | ООО «УК ЖКХ Посад-7» | Сергиев Посад, ул. Мира, д.3 | Помигалов Андрей Валерьевич | 545-53-74 |
| 14 | ООО "РЕСПЕКТ-СП" | Сергиев Посад, ул. Матросова, д.2/1 | Федорова Ирина Михайловна | 551-24-35 |
| 15 | ООО УК "ЖИЛЬЁ" | Сергиев Посад, ул. Матросова, д.2/1 | Федорова Ирина Михайловна | 551-24-35 |
| 16 | ООО  «УК Загорские дали» | Сергиево-Посадский г. о., г.Сергиев Посад, п. Загорские Дали, д.7а | Пигунова Анна Евгеньевна | 54-8-35-75 |
| 17 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Сергиев Посад,  пр-кт Красной Армии, 156/1, каб. 21/27  пос. Реммаш, ул. Спортивная, д 9, каб. 16 | Рустамова Ольга Александровна | Сергиев Посад  [541-91-00](tel:8(496)%20541-91-00),  [8 (903) 162-30-31](tel:8%20(903)%20162-30-31)  Реммаш  [8 (909) 994-13-51](tel:8%20(909)%20994-13-51) |
| 18 | ООО «ЖКЦ» | г. Пересвет, ул. Советская, д. 4 | Кышева Марина Александровна | 549-82-88 |
| 19 | ООО «УК Регион» | рп Скоропусковский, д. 32 | Серенков Антон Александрович | 549-54-58 |
| 20 | ООО «Меркурий» | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 3 | Буренкова Наталья Алексеевна | 543-63-85 |
| 21 | АО «Стройгруппа СП» | Рп Богородское, д. 79 | Романов Дмитрий Александрович | 54-5-33-12 |
| 22 | ООО «Жилкомфорт» | с. Бужаниново, ул.Полевая, д.30 | Фокин Владимир Вячеславович | 548-13-88 546-63-30 |
| 23 | ООО «ПСК ИНТЕХСИ» | г.Краснозаводск, ул. Строителей, д. 20 пом. 1 | Малахов Владимир Николаевич | 54-5-12-05 |
| 24 | ООО «УК Аванжилград» | п.Лоза, д.17а | Громыко Игорь Олегович | 551-06-31 |
| 25 | МБУ «Благоустройство-СП» | Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55, комн.33 | Замдиректора Боровик Вячеслав Николаевич | 551-05-68 |