Утвержден

решением Совета депутатов

Сергиево-Посадского

муниципального района Московской области

от__________№______

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящийся в собственности муниципального образования городское поселение Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

| Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации 1, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Станция водоподготовки (обезжелезивания) блочно-модульного исполнения | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, п.ОРГРЭС, ВЗУ | Станция состоит из: - контейнерного здания 6х5х3м. Цвет окраски синий; - блока механической очистки; - блока дозирования гипохлорита натрия; -комплекта трубопроводов, фитингов ПВХ, арматуры, КИПиА. |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Станция водоподготовки (обезжелезивания) блочно-модульного исполнения | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково,, ул.Горбуновская | Станция состоит из: - контейнерного здания 12х2,4х3м. Цвет окраски бело-синий; - блока механической очистки; - блока дозирования гипохлорита натрия; -комплекта трубопроводов, фитингов ПВХ, арматуры, КИПиА. |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Станция водоподготовки (обезжелезивания) | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково,, ул.Октябрьская | Станция состоит из: - контейнерного здания 12х2,4х3м. Цвет окраски синий; - блока механической очистки; - блока дозирования гипохлорита натрия; -комплекта трубопроводов, фитингов ПВХ, арматуры, КИПиА. |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Станция водоподготовки (обезжелезивания) на ВЗУ | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, д.Жучки | Станция состоит из: - контейнерного здания 9х5х3м. Цвет окраски синий; - блока механической очистки; - блока дозирования гипохлорита натрия; -комплекта трубопроводов, фитингов ПВХ, арматуры, КИПиА. |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Станция водоподготовки (обезжелезивания) | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, п.Репихово | Станция состоит из: - блочно-модульной конструкции с габаритами 6000х2400х2900. Цвет внутренней и внешней окраски синий; - блока механической очистки; - блока обезжелезивания. |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Станция водоподготовки (обезжелезивания) на ВЗУ | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, п.Южный, Художественный проезд, д.2. | Станция состоит из: - блока механической очистки; - блока напорной аэрации; - блока фильтрации и обезжелезивания на автоматических установках; - блока обратной осмоса с (подмесом); - блока дозирования гипохлорита натрия (дезинфекция перед РЧВ); - здания станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении. |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Агрегат ЭЦВ 8-25-150 нрк (погружной насос) |  | Тип агрегата: ЭЦВ Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах: 8. Номинальная подача, м3/ч: 25. Номинальный напор в метрах водяного столба 150. Материальное исполнение рабочих органов: нрк (нержавеющая сталь). |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Агрегат ЭЦВ 8-40-180 нрк (погружной насос) |  | Тип агрегата: ЭЦВ Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах: 8. Номинальная подача, м3/ч: 40. Номинальный напор в метрах водяного столба 180. Материальное исполнение рабочих органов: нрк (нержавеющая сталь). |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Агрегат ЭЦВ 10-65-175 нрк (погружной насос) |  | Тип агрегата: ЭЦВ Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах: 10. Номинальная подача, м3/ч: 65. Номинальный напор в метрах водяного столба 175. Материальное исполнение рабочих органов: нрк (нержавеющая сталь). |
| Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул. Михеенко, д.21 5042084227 | Агрегат ЭЦВ 10-65-175 нрк (погружной насос) |  | Тип агрегата: ЭЦВ Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах: 10. Номинальная подача, м3/ч: 65. Номинальный напор в метрах водяного столба 175. Материальное исполнение рабочих органов: нрк (нержавеющая сталь). |