## Титул
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) № __
|  |  |  | по объектам нефинансовых активов | [5 empty] | КОДЫ
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0504087
|  |  |  | на 20 октября 2017 г. |  |  |  |  | Дата | 20.10.2017
Учреждение | ГБСУ СО МО"Сергиево-Посадский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "БЕРЕЗКА" | [7 empty] | по ОКПО | 03156435
Структурное подразделение
Материально ответственное лицо |  |  |  | Школьникова Ольга Владимировна
Номер счета
Приказ (распоряжение) о |  |  |  |  | номер |  |  |  | дата
проведение инвентаризации:
Место проведения
инвентаризации
Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации
РАСПИСКА
(оформляется до начала инвентаризации)
К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся к приходу или
расходу ценностей, сданы в бухгалтерию и никаких неоприходованных или списанных
в расход ценностей не имеется.
Материально
| ответственное лицо | [5 empty] | Школьникова О.В.
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
"_______" ___________________________ 20____ г.
Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № ________ по № ________ комиссией проверены
в натуре в моем присутствии и внесены в настоящую опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею.
Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем ответственном хранении.
Объяснение причин излишков или недостач:
Материально
ответственное лицо | [6 empty] | Школьникова О.В.
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
"_______" _____________________ 20_____ г.
Заключение комиссии
Председатель комиссии
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Члены комиссии:
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
"_______" _____________________ 20_____ г.

## Ведомость
Утвержден решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от _________№ ______________
Перечень имущества, находящегося в собственности Московской области и предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»
движимое имущество
Полное наименование организации | Адрес местонахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | инвентарный номер | Индивидуализирующие характеристики имущества | Единица измерения | количество | балансовая стоимость, сумма, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Сергиево-Посадский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Березка" | Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское, поселок Здравница, дом 5, 5042017478 | Насос К-100-65-200, водяной | поселок Здравница, старое здание котельной, ГВС | 001101040000487 | мощность двигателя 30 Квт, частота вращ.2900 об. мин., подача 100м3/час, напор 50м, мощность насоса 8,9кг/м3 | шт | 1 | 63022.97
|  | Насос GRUNDFOS TP 65-120/2, водяной | поселок Здравница, старое здание котельной, ГВС | 001101040000473 | корпус насоса-чугун, бронза, муфта-чугун, рабочее колесо и вал-нерж. сталь, частота вращения 2900 об/минуту, диаметр присоединения-65мм, напряжение 3*400В, 50Гц, давление-10бар, вес 32,6кг | шт | 1 | 164174.99
|  | Фильтр д/очистки | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101041000062 | натрий-катионитовый фильтр, катионит- сульфоуголь МК1, высота фильтра-2,5м, диаметр 1,6м, рабочее давление 6кг/см2 | шт | 1 | 30600.72
|  | Фильтр д/очистки | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101041000063 | натрий-катионитовый фильтр, катионит- сульфоуголь МК1, высота фильтра-2,5м, диаметр 1,6м, рабочее давление 6кг/см2 | шт | 1 | 30600.72
|  |  | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101040000199, | расход воздуха 10800 м3/час, частота вращения 1000 об./мин.
001101040000200,
|  | Вентилятор осевой ВО-7,1 |  | 001101040000201 |  | шт | 3 | 18600
|  |  |  | 001101041000344, | вентилятор КЭВ-69Т4W3 , параметры питающей сети-220/50 В/Гц, масса 30,6кг, макс. ток-0,75А, потребляемая мощность двигателя- 160Вт.
|  | Вентилятор канальный | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101041000345 |  | шт | 2 | 11132
|  | Горелка ПНГ-2-1 с пультом управления | поселок Здравница, старое здание котельной, котел водогрейный КВ-05-Р | 001101040000184 | вид топлива-печное, расход топлива 10…30кг/час, коэффициент рабочего регулирования горелки не менее 3, напряжение питания В/ потребляемая мощность Квт= 380/0,55, масса 36кг. | шт | 1 | 61000
|  | Двигатель АИР 80 В2 2,2*3000 | поселок Здравница, старое здание котельной, система отопления | 001101040000267 | частота вращения 3000 об./мин., мощность 2,2Квт, масса 15кг | шт | 1 | 5050
|  | Двигатель АИР 80 В2 2,2*3000 | поселок Здравница, старое здание котельной, система отопления | 001101040000269 | частота вращения 3000 об./мин., мощность 2,2Квт, масса 15кг | шт | 1 | 5050
|  | Двигатель АИР 80 2,2*3000 | поселок Здравница, старое здание котельной, не установлен | 001101040000202 | частота вращения 3000 об./мин., мощность 2,2Квт, масса 15кг | шт | 1 | 4322
|  | Двигатель АИР 7,5*3000 | поселок Здравница, старое здание котельной, не установлен | 001101040000072 | частота вращения 3000 об./мин., мощность 7,5Квт, масса 40кг | шт | 1 | 9800
|  | Емкость для топлива | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101041000039 | сварной стальной горизонтальный цилиндрический сосуд емкостью 25м3, рабочее давление 0,7кг/см2, вакуум не более 0,1кгс/см2, Т воздуха окружающего от -50 до + 50С | шт | 1 | 6657.12
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000273 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000274 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000275 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000276 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000277 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000278 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000279 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, насос ГВС | 001101040000280 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | не установлена | 001101040000281 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 100мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, натрий-катионитовый фильтр, ХВО | 001101040000282 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 80мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, натрий-катионитовый фильтр, ХВО | 001101040000283 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 80мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, натрий-катионитовый фильтр, ХВО | 001101040000284 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 80мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, натрий-катионитовый фильтр, ХВО | 001101040000285 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 80мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, натрий-катионитовый фильтр, ХВО | 001101040000286 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 80мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, натрий-катионитовый фильтр, ХВО | 001101040000287 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 80мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, натрий-катионитовый фильтр | 001101040000288 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 80мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, солерастворитель | 001101040000289 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 50мм | шт | 1 | 5077.83
|  | Задвижка | поселок Здравница, старое здание котельной, солерастворитель | 001101040000290 | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 50мм | шт | 1 | 5077.75
|  | Котел водогрейный КВ-05-Р гум. | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101040000208 | рабочее давление-0,6МПа, тепловая мощность 500Квт, расход условного топлива-72кг.усл. тонна/час, Т воды на входе 70С, Т воды на выходе-95С, КПД котла не менее 82,5% | шт | 1 | 259600
|  | Насос консольный К-80-50-200 с двигателем, водяной | поселок Здравница, старое здание котельной, система отопления | 001101040000270 | подача 50м3/час, напор 50м, частота вращения 3000 об/мин, мощность 15Квт, диаметр присоединения 80мм | шт | 1 | 28500
|  | Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 с двигат. 2,2 кВт*1500 масляный | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101040000271 | подача-не менее 6,3 м3/час, мощность 2,2 Квт, давление насоса 2,5 кг/см2, высота всасывания 5м, кпд не менее 50% | шт | 1 | 32500
|  | Насос К-80-50-200, водяной | поселок Здравница, старое здание котельной, ГВС | 001101040000486 | подача 50м3/час, напор 50м, частота вращения 3000 об/мин, мощность 15Квт, диаметр присоединения 80мм | шт | 1 | 47598.56
|  | Солерастворитель | поселок Здравница, старое здание котельной, ХВО | 001101041000070 | диаметр 700мм, давление 0,6МПа, вместимость 0,4м3, среда-раствор поваренной соли, Т среды не более-40С, высота 1750мм | шт | 1 | 22606.56
|  | Насос консольный К-80-50-200А, водяной | поселок Здравница, старое здание котельной, система отопления | 001101040000073 | подача-45 м3/час, напор-40м, мощность 8,0 Квт, частота вращения 2900 об./мин. | шт | 1 | 19900
|  | Счетчик топлива VZО 8 | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101040000174 | счетчик печного топлива, диаметр 4мм, номинальное давление-32бар, диаметр 54*42мм, макс. Т=60С, диапазон измерения 1…80л/час | шт | 1 | 14351.72
|  | Счетчик диз.топлива | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101041000387 | счетчик печного топлива, диаметр 4мм, номинальное давление-32бар, диаметр 54*42мм, макс. Т=60С, диапазон измерения 1…80л/час | шт | 1 | 12636.03
|  | Счетчик (388) диз.топлива | поселок Здравница, старое здание котельной | 001101041000388 | счетчик печного топлива, диаметр 4мм, номинальное давление-32бар, диаметр 54*42мм, макс. Т=60С, диапазон измерения 1…80л/час | шт | 1 | 12636.03
|  | Счетчик ВСХН-80 хол.вода | поселок Здравница, старое здание котельной, ХВО | 001101041000338 | наибольший расход воды-от +5до +50С- 200м3/час, расход воды при потере давления 0,1кгс/см2= 100МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80, масса 13,3кг, высота-339мм, ширина 200мм, монтажная длина 225мм | шт | 1 | 9244.4
|  | Форсунка П-200М | поселок Здравница, старое здание котельной, котел водогрейный КВ-05-Р | 001101040000185 | номинальная тепловая мощность-2,2Мвт, расход жидкого топлива=Q-40,53Мдж/кг(9680 ккал/кг) 196 кг/час, давление первичного распыления воздуха Кпа=4,5 +/-0,5, длина факела при номинальной тепловой мощности не более 2,3м | шт | 1 | 99000
|  |  |  | 002101041000140, | счетчик печного топлива, диаметр 4мм, номинальное давление-32бар, диаметр 54*42мм, макс. Т=60С, диапазон измерения 1…80л/час
|  | Счетчик диз.топлива | поселок Здравница, старое здание котельной | 002101041000141 |  | шт | 2 | 22101
|  | Z-4006 расходомер (4,5-13,6 м.куб./час) | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол | 002101040000317 | Z-4006 расходомер модели in-Line, флоуметр, 20-60 qpm (4,5-13,6 м.куб./час)-1 1/2" предназначен для измерения мгновенного расхода жидкости. Представляет полый корпус с прозрачными стенками с закрепленной внутри оси, по которой свободно перемещается поплавок. | шт | 1 | 3900
|  | Насос ННШ 8*25 , масляный | поселок Здравница, старое здание котельной | 002101040000183 | максим. подача 8м3/час, 6,3м3/час номинальная рабочая подача, 25 кгс/см2 максимальное давление, номинальное давление на выходе 0,25(2,5)кгс/см3, частота вращения 1450 об/мин | шт | 1 | 39100
|  | Установка повышения давления Hidro Multi-E 2 CRE 5-8 | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол | 002101040000244 | GRUNDFOS Hidro Multi-E 2 CRE 5-8, корпус-чугун, макс.рабочее давление-10бар, рабочая жидкость-вода, мощность(Р2) основного насоса-1,1Квт, номинальное напряжение- 3*230/400V, температура жидкости-20С, промышленная частота-50Hz | шт | 1 | 299199.48
|  |  | поселок Здравница, старое здание котельной, ГВС | 002101060000539, | флацевый чугун, для воды с Т до 75С, усл.проход 80мм, рабочее давление 1,6МПа, диаметр 50мм
002101060000540,
|  | Задвижка (539-541) МЗВ ф50 Ру16 30ч39р |  | 002101060000541 |  | шт | 3 | 15993
|  | Z-4004 расходомер (0,45-4,5 м.куб./час) | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | Z-4004 расходомер модели in-Line, флоуметр, 2-20 qpm(0,45-4,5м.куб./час)-1" | шт | 2 | 5400
|  | Обратноосмотические мембранные элементы nanoRO KCH 8040-C | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | селективность-99%, диаметр 201мм, длина 1016мм, КСН-С 8040 | шт | 6 | 228000
|  | Задвижка латунная DN25"1PN10 | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | предназначен в качестве запорно-регулирующей арматуры в системах водоснабжения, дренажа и канализации | шт | 2 | 1400
|  | Концевой адаптер с уплотнительными кольцами | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | диаметр 38мм для крышек стеклопластикого аппарата для мембран хво установки Сокол-М | шт | 6 | 6000
|  | Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом | поселок Здравница, старое здание котельной |  | средство наружного (уличного) освещения, источник света:дуговая ртутная лампа мощностью 250Вт, габариты: 675*300*265мм | шт | 1 | 1350
|  | Мешок 5 мкм для NV 50/62/75 (5 штук в упаковке) | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | фильтрующий элемент для NV 50/62/75 | шт | 10 | 13000
|  | Мешок 5 мкм для NV 50/62/75 (5 штук в упаковке) | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | фильтрующий элемент для NV 50/62/75 | шт | 5 | 11750
|  | Антискалант Flokon 190 | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | средство для удаления осадка в фильтрованной воде на установке ХВП Сокол | кг | 197 | 94231.01
|  | Лимонная кислота (Е330) | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол |  | для химической промывки мембранных элементов на установке ХВП Сокол | кг | 244 | 48190
|  | Печное топливо бытовое (резервное) | поселок Здравница, старое здание котельной |  |  | кг | 38518.9 | 1138233.49
|  | Клеммная коробка в сборе Kit, Control box cpl CBAB (с установкой) | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол (на установке повышения давления) |  | вес-4,196 кг, электрические параметры: 1*200*240VAC-1,1-1,5 kW, выходная мощность 1,50 Квт, число оборотов в минуту: 2960 , модель "Н", пылевлагозащищенность: IP 55 направление вращения CW | шт | 1 | 160533
|  | Электродвигатель KIT MGE80B 1F/R230-2 1,1KW B14-19-H | поселок Здравница, старое здание котельной, установка химводоподготовки Сокол (на установке повышения давления) |  | тип двигателя:80В, класс энергоэф. NA, номинальная мощность-P2:1.1 КВт, частота питающей сети 50 Нz, номинальное напряжение: 1*200-240V, номинальный ток:8,20-6,80А, Cos фи -характеристика мощности: 0,97, номинальная скорость: 360-2840 об/мин., номинальный вращающий момент при полной нагрузке:3,7Hm, момент инерции: 0,0008 кг м3, эффективность двигателя при полной загрузке 73%, количество полюсов -2, класс защиты(IEC 34-5):IP 55 | шт | 1 | 81933
ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ РАЦИОНАЛ
|  | Внешний сенсор загазованности на СО | пос. Здравница, модульная газовая котельная Рационал |  | SGYCO0V4NC, напряжение 12В-+/- 10%, потребляемый ток 45mА, детектируемый газ Оксид углерода (СО), тип сенсора -электрохимический, выходной сигнал-4…mА, диапазон чувствительности- 0…200 ppm, смещение на чистом воздухе- 5% сигнала в год, время ответа <150сек, степень защиты IP54, рабочая температура -10С...+40С, температура хранения-10С...+50С, рабочая влажность 20%...80%, размеры 155*107*62мм, вес ~480гр | шт | 1 | 9046.67
|  | Внешний сенсор загазованности на метан | пос. Здравница, модульная газовая котельная Рационал |  | SGYМЕ0 V4 NC, напряжение 12В-+/- 15%, потребляемый ток 100mА, детектируемый газ метан (СР4), тип сенсора -каталитический, выходной сигнал-4…20mА, диапазон чувствительности- 0…50%НКПР, смещение на чистом воздухе- 5% сигнала в год, время ответа <30сек, степень защиты IP65, рабочая температура -10С...+40С, температура хранения-10С...+50С, рабочая влажность 20%...80%, размеры 135*101*72мм, вес ~767гр |  | 1 | 8287.51
|  | Трехходовой клапан ESB 3F125 | пос. Здравница, модульная газовая котельная Рационал |  | для смешивания теплоносителя и охлаждающей жидкости. Фланцевый, чугунный, макс. давление 6кг, Т теплоносителя -макс.110С, мин. -10С, диаметр 125мм | шт | 1 | 40500
|  | Картридж Epson LX-350/300+II (C 13S15637BA) TM GoodWill | для принтера в газовой котельной Рационал |  |  | шт | 1 | 136
|  | Картридж LxE260A21E для Lexmark Optra E260/360/460 | для принтера в газовой котельной Рационал |  |  | шт | 2 | 3800
ОБОРУДОВАНИЕ АРТСКВАЖИНА
|  | Насос ЭЦВ 10-63-150 гум., водяной, глубинный | не установлен, новый, артскважина | 001101041000424 | мощность 35Квт, подача 63м3/час, напор 150м, количество ступней насоса 7, длина насоса 2,04м | шт | 1 | 41769.2
|  | Насос ЭЦВ 8-40-150, водяной, глубинный | поселок Здравница, артскважина | 001101040000186 | мощность 27Квт, подача 40м3/час, напор 150м, количество ступней насоса 7, длина насоса 1,79м, диаметр скважины 200мм | шт | 1 | 39527
|  | Насос ЭЦВ 10-65-150, водяной, глубинный | поселок Здравница, артскважина | 001101041000368 | Подача - 65 м3/ч, напор - 150 м, мощность двигателя - 45 кВт, диаметр скважины 250мм, ток - 77А. | шт | 1 | 41769.2
|  | Станция управления "Каскад" | поселок Здравница, артскважина | 001101041000158 | станция управления погружным насосом, номинальное напряжение сети 380В-50Гц, | шт | 1 | 18050.4
|  | Привод (при частотном преобразователе) | поселок Здравница, артскважина |  | привод VB030-350/190, предназначен для создания крутящего момента и выдерживающий большое осевое усилие, напряжение 12VAC/DC 24VAC/DC, максим.усилие Нм 30, время срабатывания 8сек, защита IP 67,угол поворота 0-90град., концевые выключатели-2SPDT,присоединение-ISO5211-F03-F05,размер квадрата 11мм, размер квадрата(опция) 9-14мм, Т=от -20до +55С, кабельный ввод- PG11 | шт | 2 | 28780
|  | Датчик уровня (при частотном преобразователе) | поселок Здравница, артскважина |  | датчик уровня ПДУ-2.1 с цилиндрическим поплавком для контроля уровня вязких жидкостей, тип монтажа вертикальный, длина штока 40мм | шт | 2 | 3360
|  | Кран трехходовой шаровой (при частотном преобразователе) | поселок Здравница, артскважина |  | Кран трехходовой 11с01n T У шаровой 80/100, назначение- распределительно-смесительная арматура, давление PN 1,6МПа, рабочая среда-вода, Т рабочей среды от -40 до +180С, вид управления-ручное, металл корпуса-углеродистая сталь | шт | 2 | 35678.48
|  | Преобразователь давления (при частотном преобразователе) | поселок Здравница, артскважина |  | преобразователь давления ПД 100-ДИ 0,16-111-0,5 с измерительной мембраной из нерж.стали AIS I 316L и кабельным вводом стандарта EN 175301-803 DIN 43650 A; измерение избыточного давления, верхний предел измеряемого давления от 16кПа до 25 Мпа, сигнал постоянного тока 4…20нА, сенсор на основе технологии КНК | шт | 1 | 2780.01
|  | Частотный преобразователь на скважине № 2 | поселок Здравница, артскважина | 002101040000243 | серия ЕSQ, номинальное входное напряжение-3/фазы-380/460В (+/- 10%) 50/60 Гц (+/- 5%) номинальное выходное напряжение-3/фазы-380В в зависимости от напряжения питания, температура окружающей среды-от -10 до +50С, относительная влажность от 20 до 90% | шт | 1 | 266283.04
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
|  | Счетчик эл. "Меркурий201,5"1ф60А 1 тариф(на жилом доме № 2) | поселок Здравница, жилой дом № 2 |  | тип счетчика-электромеханический, однотарифный, импульсный выход предназначен для обеспечения учета активной электроэнергии в однофазной цепи переменного тока, телеметрический импульсный выход:номинальный ток-5-60А, номинальное напряжение-230В, прямое включение: отчетное устройство-механическое | шт | 1 | 560
|  | Счетчик эл. "Меркурий 231"АТ-01 3ф 5-60А многотариф.(на жилом доме № 2) | поселок Здравница, жилой дом № 2 |  | тип счетчика-электронный, номинальный ток(IN) 5А, макс. Ток(Imax)60А, номинальное фазное напряжение-с230, номинальное линейное напряжение-с380В, класс точности по директиве ЕС2004/22/ЕС1,0, импульсный выход-электрический, тип индикации-цифровой | шт | 1 | 2500
|  | Трансформатор измерит. ТШП 0,66 400/5 кп-т 05 | поселок Здравница, трансформаторная подстанция-2шт, жилой дом №2-4шт |  | предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным прибором и применяется в схемах измерения и учета электроэнергии, класс точности-0,5:0,5S:1, номинальное напряжение 0,66Кв, номинальный вторичный ток-5А, номинальная частота-50-60Гц, номинальный первичный ток-400А, номинальная вторичная нагрузка-5:10:15:20ВА | шт | 6 | 1860
|  | Итого |  |  |  |  | 39071.9 | 3774986.17

## Настройка
| __p_kol_i = 0 | Header
| __p_sum_i = 0 | Header
| __p_nn = 0 | Header
| __p_kol_acc = 0 | Header
| __p_sum_acc = 0 | Header
ДатаПрописью | "на " + DToCLong(m.dDate) | Header
Дата | DToC(m.dDate) | Header
ОКПО | AllTrim( This.SEEK_TABLEFIELDS( "Org","Rn","Org.OKPO",oSystem.OwnerOrgRn)) | Header
Учреждение | IIF(Empty(oSystem.OwnerOrgRN), "", This.__GetOrgName(oSystem.OwnerOrgRN)) | Header
| __p_MOL = This.Parent.Panel.dicAgent.Value | Header
| __p_condMOL = This.Parent.Panel.dicAgent.getCond() | Header
| __p_CondCat = This.Parent.Panel.Catalog_MOL.getCond() | Header
| __p_CondCat = Iif(!Empty(__p_condMOL) And !Empty(__p_condCat), " And ", "") + __p_CondCat | Header
| __p_condMOL = __p_condMOL + __p_condCat | Header
| __p_condMOL = Iif(Empty(__p_condMOL), "Type = [2]", __p_condMOL) | Header
| __p_Select = Iif(Empty(__p_MOL), "Select RN From OrgBase Where " + __p_condMOL + "Into CURSOR crsMOL", "") | Header
| &__p_Select | Header
| __p_MOL = PadR(Iif(Empty(__p_MOL) And _Tally # 0, crsMOL.RN, __p_MOL), 4) | Header
| CurClose("crsMOL") | Header
МОЛ | This.__GetOrgName(__p_MOL) | Header
фиоМОЛ | This.__GetOrgName(__p_MOL, 2) | Header
фиоМОЛ1 | This.__GetOrgName(__p_MOL, 2) | Header
| __p_Acc=Iif(Empty(thisform.panel.dicAccount.value),"",Allt(This.SEEK_TABLEFIELDS("ACCBASE","RN","ACCBASE.ACCOUNT",thisform.panel.dicAccount.value))) | Header
| __n_Vrem=LEN(__p_Acc) | Header
| __c_end= IIF(__n_Vrem>17,IIF(__n_Vrem>19,RIGHT(__p_Acc,3),SUBS(__p_Acc,18)),"") | Header
Счет | Left(__p_Acc,17)+" "+SUBSTR(__p_Acc,18,__n_Vrem-20)+" "+__c_end | Header
| __p_account = Alltr(Rpa_inv.Account) | GrHeader
НомерСчета | Left(__p_Account,17)+" "+SUBSTR(__p_Account,18,6)+" "+SUBSTR(__p_Account,24) | GrHeader
| __p_kol_acc = 0 | GrHeader
| __p_sum_acc = 0 | GrHeader
| __p_count = IIF(Empty(Rpa_inv.RN_InBase), Rpa_inv.Count_Tmc, nCountTmc) | Spec
| __p_sum = IIF(Empty(Rpa_inv.RN_InBase), Rpa_inv.Sum_Tmc, nSumTmc) | Spec
| __p_kol_i = __p_kol_i + __p_count | Spec
| __p_sum_i = __p_sum_i + __p_sum | Spec
| __p_kol_acc = __p_kol_acc + __p_count | Spec
| __p_sum_acc = __p_sum_acc + __p_sum | Spec
| __p_nn = __p_nn + 1 | Spec
НомерПП | __p_nn | Spec
Код | Rpa_inv.Artikul | Spec
Наименование | IIF(lOSAcc, Rtrim(Rpa_inv.NomName) + IIF(Empty(Rpa_inv.Model), "", ", " +Rtrim(Rpa_inv.Model)), Rtrim(Rpa_inv.NomName) + IIF(Empty(Rpa_inv.Model), "", ", " +Rtrim(Rpa_inv.Model))) | Spec
| __p_num_Inv = This.GetInvNum(Rpa_inv.RN_InBase) | Spec
| __p_num_Inv1 = Iif(!Empty(m.nInvNum), PadL(LTrim(Str(m.nInvNum, 15)), 15, "0"), "") | Spec
Номер | Iif(Empty(__p_num_Inv), __p_num_Inv1, __p_num_Inv) | Spec
ЕдиницаИзмерения | Rtrim(Rpa_inv.Mnemo_Mes) | Spec
Цена | IIF(Empty(Rpa_inv.Price) AND __p_count # 0, Round(__p_sum / __p_count, 2), Rpa_inv.Price) | Spec
КоличествоФакт | IIF(lPrnFact, __p_count, 0) | Spec
СуммаФакт | IIF(lPrnFact, __p_sum, 0) | Spec
КоличествоБух | IIF(lPrnAcc, __p_count, 0) | Spec
СуммаБух | IIF(lPrnAcc, __p_sum, 0) | Spec
| __p_num_Inv = This.GetInvNum(crRpa_Inv.RN_InBase, crRpa_Inv.RN_InSpis) | SpecINUM
| __p_num_Inv1 = PadL(LTrim(Str(crRpa_Inv.Num_Inv, 15)), 15, "0") | SpecINUM
Номер1 | Iif(Empty(__p_num_Inv), __p_num_Inv1, __p_num_Inv) + "," | SpecINUM
ИтогоПоСчету | "Итого по счету " + __p_account | GrFooter
ИтогКолФактСчет | IIF(lPrnFact, __p_kol_acc, 0) | GrFooter
ИтогСуммФактСчет | IIF(lPrnFact, __p_sum_acc, 0) | GrFooter
ИтогКолБухСчет | IIF(lPrnAcc, __p_kol_acc, 0) | GrFooter
ИтогСуммБухСчет | IIF(lPrnAcc, __p_sum_acc, 0) | GrFooter
Итого | "Всего" | Footer
ИтогКолФакт | IIF(lPrnFact, __p_kol_i, 0) | Footer
ИтогСуммФакт | IIF(lPrnFact, __p_sum_i, 0) | Footer
ИтогКолБух | IIF(lPrnAcc, __p_kol_i, 0) | Footer
ИтогСуммБух | IIF(lPrnAcc, __p_sum_i, 0) | Footer