УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа

от 30.10.2019 №03-ПГ

**ПЛАН**

**действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения**

**на территории Сергиево-Посадского городского округа в 2019 году**

Цели и задачи:

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
5. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

а) теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеорганизации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименованиесубабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| 1 | МУП «РКС» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20, 8(496)551-01-57ДС 8(496)551-01-58 |  |  |  |  |
| 2 | МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть» (теплоснабжение) | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 7, 8(496) 542-16-22 |  |  |  |  |
| 3 | МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС» (теплоснабжение) | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1, 8(496) 551-04-80 |  |  |  |  |
| 4 | МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение) | г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2, 8(496) 551-66-80ДС 8(496) 551-66-89 |  |  |  |  |
| 5. | АО «СТЭК»(теплоснабжение) | г. Сергиев Посад пр-кт Красной армии д. 212-В, корп. 141 8(495)771-70-87ДС 8(496)542-89-96 |  |  |  |  |
| 6. | АО «НИИРП» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение ) | Сергиево-Посадский район пос. НИИРП8(496)549-95-08ДС 8(496)549-95-54 |  |  |  |  |
| 7. | АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии»(теплоснабжение) | «НИИПХ» г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д. 38(495)632-78-79ДС 8(496)548-69-08 |  |  |  |  |
| 8. | АО «ЦНИИСМ» (теплоснабжение) | Г. Хотьково, ул. Заводская8(49654)3-82-94 |  |  |  |  |
| 9. | ФГБУ Санаторий «Загорские дали» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение ) | Сергиево-Посадский район пос. Загорские далиДС 8(496)548-35-78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

б) электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименованиесубабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| 1.2.3. | АО «Мособлэнерго»ООО «Мосэнергосбыт»МОЭСК «Северные электрические сети» Сергиево-Посадский РЭС | г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.40тел. 8(496)540-21-37, 8(496)540-43-27,8(496)540-43-36 (дисп.)г. Сергиев Посад,ул. Кооперативная, д.2, 4 этажтел. 8(495)981-98-19,8(800)555-05-55,8(496)542-52-70 (дисп.)г. Сергиев Посад Ярославское шоссе, д. №1-Б8 (496) 542‑52-31, 8 800 700‑40-70 |  |  |  |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| 1 | Отключение ГВС, ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №н/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час., мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| 0 | -10 | -20 | более-20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 1 5 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час., мин. | Состав сил исредств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал,чел. | техника,ед. |
| 1 | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1ООО «Управляющая компания «Загорские дали»ООО «Жилищно-Коммунальный Центр»ТСН «НИИРП»ООО «УК Реммаш»ООО «ЖИЛКОМФОРТ»МУП «ЖКХ Васильевское»ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания»ООО «УК ЖКХ «Посад-7»ООО «Траст СП»ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ»ООО «СПС Благоустройство»ООО «УК Авангард» | ООО «Мосэнергосбыт»АО «Мособлэнерго» МОЭСК «Северные электрические сети» Сергиево-Посадский РЭС | г. Сергиев Посад,ул. Кооперативная, д.2, 4 этажтел. 8(495)981-98-19,8(800)555-05-55,8(496)542-52-70 (дисп.)г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.40тел. 8(496)540-21-37, 8(496)540-43-27,8(496)540-43-36 (дисп.)г. Сергиев Посад Ярославское шоссе, д. №1-Б8 (496) 542‑52-31, 8 800 700‑40-70 | 1 -2 часа | 344 | 111 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП. неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | МУП «РКС»МУП г.п Сергиев Посад «СП Теплосеть»МУП гп Сергиев Посад «СПТС»МУП гп Сергиев Посад «Водоканал»АО «СТЭК»АО «НИИРП»АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии»АО «ЦНИИСМ»ФГБУ Санаторий «Загорские дали» | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1ООО «Управляющая компания «Загорские дали»ООО «Жилищно-Коммунальный Центр»ТСН «НИИРП»ООО «УК Реммаш»ООО «ЖИЛКОМФОРТ»МУП «ЖКХ Васильевское»ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания»ООО «УК ЖКХ «Посад-7»ООО «Траст СП»ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ»ООО «СПС Благоустройство»ООО «УК Авангард»ГКУ ТУОК №1 «МОС АВС» | 141315, МО, г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, 15а; тел:551-00-86141367, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Загорские дали, д.7а; тел: 548-35-75141320, МО, Сергиево-Посадский р-н,,г. Пересвет, ул. Советская, 4; тел: 549-82-88141312, МО, г. Сергиев Посад, п. НИИРП; тел: 549-95-01141336, МО, Сергиево-Посадский район, п. Реммаш:546-86-29141357, С-П р-н, д. Березняки, 101а; тел:546-63-30141354, МО, С-П р-н, п. Мостовик, пер. Лесной, 2; тел:543-32-96141315, МО, г. СП, ул. Бероунская,1;Тел: 551-01-21141307, МО, г. Сергиев Посад, ул. Мира, 3; тел: 545-53-74141300, МО, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова,26/;Тел: 546-00-94141303, МО, г. Сергиев Посад, пр.Кр Ар, 253а; тел:8-495 640-61-60141330, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Селково,28; тел:546-48-68141323, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Лоза,17а; тел:551-06-318-968-708-06-13 | 1 час | 1-4 | 1 | Участие в устранении неисправности па линиях тепло, водоснабжения |

1. **Механизм оперативно-диспетчерскою управления в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжении**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| 4.1 Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1, ООО «Управляющая компания «Загорские дали», ООО «Жилищно-Коммунальный Центр», ТСН «НИИРП», ООО «УК Реммаш», ООО «ЖИЛКОМФОРТ», МУП «ЖКХ Васильевское», ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «УК ЖКХ «Посад-7», ООО «Траст СП», ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ», ООО «СПС Благоустройство», ООО «УК Авангард» | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС ЖКХ тел. 8(496)545-77-55 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК», АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали»,  | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС ЖКХ тел. 8(496)545-77-55 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1, ООО «Управляющая компания «Загорские дали», ООО «Жилищно-Коммунальный Центр», ТСН «НИИРП», ООО «УК Реммаш», ООО «ЖИЛКОМФОРТ», МУП «ЖКХ Васильевское», ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «УК ЖКХ «Посад-7», ООО «Траст СП», ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ», ООО «СПС Благоустройство», ООО «УК Авангард»МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК», АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали»,  | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС ЖКХ тел. 8(496)545-77-55 |
| 4.2. Аварийная ситуации, сроки устранении которой больше допустимого расчетною времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1, ООО «Управляющая компания «Загорские дали», ООО «Жилищно-Коммунальный Центр», ТСН «НИИРП», ООО «УК Реммаш», ООО «ЖИЛКОМФОРТ», МУП «ЖКХ Васильевское», ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «УК ЖКХ «Посад-7», ООО «Траст СП», ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ», ООО «СПС Благоустройство», ООО «УК Авангард»Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС ЖКХ тел. 8(496)545-77-55 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Члены рабочей группы КЧС Сергиево - Посадского муниципального района рабочей группы по принятию оперативных мер по ликвидации ЧС в жилищно-коммунальном комплексе | Информирование ЕДДС-112 тел. 8(496)551-08-12,545-77-55 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК», АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали», Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Члены рабочей группы КЧС Сергиево - Посадского муниципального района рабочей группы по принятию оперативных мер по ликвидации ЧС в жилищно-коммунальном комплексе | ЕДДС-112 тел.8(496)551 08 12,545-77-55 |
| 4 | Организация оперативного штаба  | Глава Сергиево-Посадского муниципального района | Члены рабочей группы КЧС Сергиево - Посадского муниципального района рабочей группы по принятию оперативных мер по ликвидации ЧС в жилищно-коммунальном комплексе |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК», АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали»,  Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Члены рабочей группы КЧС Сергиево - Посадского муниципального района рабочей группы по принятию оперативных мер по ликвидации ЧС в жилищно-коммунальном комплексе |  |
| 6 | Оповещение населения | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Члены рабочей группы КЧС Сергиево - Посадского муниципального района рабочей группы по принятию оперативных мер по ликвидации ЧС в жилищно-коммунальном комплексе |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1, ООО «Управляющая компания «Загорские дали», ООО «Жилищно-Коммунальный Центр», ТСН «НИИРП», ООО «УК Реммаш», ООО «ЖИЛКОМФОРТ», МУП «ЖКХ Васильевское», ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «УК ЖКХ «Посад-7», ООО «Траст СП», ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ», ООО «СПС Благоустройство», ООО «УК Авангард»МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК», АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали»,  | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС ЖКХ тел. 8(496)545-77-55 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК», АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии»,  | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС ЖКХ тел. 8(496)545-77-55 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1, ООО «Управляющая компания «Загорские дали», ООО «Жилищно-Коммунальный Центр», ТСН «НИИРП», ООО «УК Реммаш», ООО «ЖИЛКОМФОРТ», МУП «ЖКХ Васильевское», ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «УК ЖКХ «Посад-7», ООО «Траст СП», ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ», ООО «СПС Благоустройство», ООО «УК Авангард»МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК», АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали»,  | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС-112 тел. 8(496)551-08-12,545-77-55 |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения | ООО «Новые коммунальные системы» участок № 1,ООО «Управляющая компания «Загорские дали»,ООО «Жилищно-Коммунальный Центр», ТСН «НИИРП», ООО «УК Реммаш», ООО «ЖИЛКОМФОРТ», МУП «ЖКХ Васильевское», ООО «Сергиево-Посадская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «УК ЖКХ «Посад-7»,ООО «Траст СП»,ООО «МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ»,ООО «СПС Благоустройство», ООО «УК Авангард» | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС- 112 тел. 8(496)551-08-12,545-77-55 |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского поселения | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС-112 тел. 8(496)551-08-12,545-77-55 |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК»,АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали», | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС-112 тел. 8(496)551-08-12,545-77-55 |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП «РКС», МУП г.п. Сергиев Посад «СП Теплосеть», МУП г.п. Сергиев Посад «СПТС», МУП гп Сергиев Посад «Водоканал», АО «СТЭК»,АО «НИИРП», АО «ФНЦП «НИИ прикладной химии», ФГБУ Санаторий «Загорские дали», | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 169тел. 8(496)541-35-20. Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского районаА.Б. Афанасьев | Информирование ЕДДС-112 тел. 8(496)551-08-12,545-77-55 |