## Лист1
Приложение 1 к Условиям
Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию* Концессионером, в том числе его технико-экономические и производственные показатели
Тепловые сети
№ п/п | Тип имущества, подлежащего созданию Концессионером | Местонахождение /кадастровый номер земельного участка** | Наименование мероприятия | Технико-экономические показатели (уточняются при разработке проектной документации) |  | Год начала работ | Год ввода в эксплуатацию
|  |  |  | Диаметр, мм | Протяженность, м
1 | Строительство тепловой сети | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево | 89 | 200 | 2022 | 2026
2 | Строительство тепловой сети | г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б | Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м Ду150 с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | 159 | 150 | 2022 | 2027
3 | Строительство тепловой сети | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а) | 50 | 100 | 2022 | 2026
4 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч | 0.15 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2024
5 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч | 0.15 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2024
6 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ | г.о. Сергиев-Посад,г. Хотьково, дер. Репихово | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,43 Гкал | 0.43 | 2D=76, L=20 | 2022 | 2027
7 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово, д.26а | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал | 0.13 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2027
8 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью Гкал | 0.13 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2027
9 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г.о. Сергиев-Посад, п.Семхоз, Советская, 1Б | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,301 Гкал | 0.301 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2024
10 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал | 0.129 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2024
11 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г.о. Сергиев-Посад, д. Наугольное, 1 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | 0.129 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2024
12 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ | г. о. Сергиев-Посад, п. Глинково | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,7 Гкал | 0.7 | 2D=76, L=10 | 2022 | 2026
**Кадастровые номера земельных участков для размещения тепловых сетей определяются Проектной документацией.
Котельные
№ п/п | Тип имущества, подлежащего созданию Концессионером | Местонахождение/кадастровый номер земельного участка | Наименование мероприятия | Технико-экономические показатели (уточняются при разработке проектной документации) |  | Год начала работ | Год ввода в эксплуатацию
Установленная мощность, Гкал/час
1 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050202 | Строительство за территорией промышленного предприятия | 6.6 |  | 2022 | 2024
2 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б. ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050401 | Строительство БМК на территории существующей котельной | 1.1 |  | 2022 | 2025
3 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, д. Короськово, д. 34 к.н. 50:05:0000000:85637 | Строительство БМК на территории существующей котельной | 0.61 |  | 2022 | 2024
4 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, с. Васильевское, д. 26/1 к.н. 50:05:0030161:9 | Строительство БМК на территории существующей котельной | 4.8 |  | 2022 | 2024
5 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовкое, д. Сырнево. ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0020243 | Строительство БМК в границах существующего участка | 0.13 |  | 2022 | 2024
6 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 к.н. 50:05:0020108:1061 | Строительство БМК | 5.5 |  | 2022 | 2024
7 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0010503 | Строительство БМК (после газификации поселка) | 2.13 |  | 2022 | 2024
8 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 к.н. 50:05:0000000:85121 | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной. | 0.43 |  | 2022 | 2025
9 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0130307 | Строительство замещающего источника БМК с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на природный газ | 0.5 |  | 2022 | 2025
10 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 к.н. 50:05:0060124:21 | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной | 4.3 |  | 2022 | 2025
11 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0120121 | Строительство БМК на существующем ЗУ | 3.01 |  | 2022 | 2025
12 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0120205 | Строительство замещающего источника БМК на новом земельном участке вблизи ж/д 31 | 2.58 |  | 2022 | 2025
13 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24 к.н. 50:05:0020354:2176 | Строительство БМК | 43.2 |  | 2022 | 2026
14 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, д.Зубцово к.н. 50:05:0140140:1158 | Строительство БМК на существующем ЗУ со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово) | 1.77 |  | 2022 | 2026
15 | Строительство БМК | г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55. к.н. 50:05:0070406:385 | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55) | 5.76 |  | 2022 | 2026
16 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Скобяной посёлок к.н.50:05:0070705:1059 | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Скобяной посёлок) | 34.03 |  | 2022 | 2026
17 | Строительство БМК | г.о. Сергиев Посад, ул. Кирова к.н. 50:05:0070401:549 | Строительство БМК на участке существующей котельной с РТХ (Дизельное топливо) (г.о. Сергиев-Посад, ул. Кирова, 89) | 1 |  | 2022 | 2026
18 | Строительство БМК | г. Сергиев Посад, около ж/д по ул. Орджоникидзе,21. ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0070704 | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Афанасово) для переключения тепловых нагрузок пос. Афанасово. | 2 |  | 2022 | 2026
19 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева. к.н. 50:05:0060305:413 | Строительство БМК на территории существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева) | 14.2 |  | 2022 | 2027
20 | Строительство БМК | г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя. к.н. 50:05:0070803:2 | Строительство БМК с РТХ на уч-ке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | 39.94 |  | 2022 | 2026
21 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, ул. Парковая,43 ЗУ формируется в районе кадастровых кварталов 50:05:0060425, 50:05:0060421 | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Парковая,43 | 3.79 |  | 2022 | 2026
22 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2. к.н. 50:05:0110215:1092 и 50:05:0110215:1068 | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | 30 |  | 2022 | 2027
23 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Краснозаводск, ул. Горького, д. 6 к.н. 50:05:0110218:12 | Строительство БМК в районе ул. Горького с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького, д. 6) | 10 |  | 2022 | 2027
24 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0140203 | Строительство БМК (Сергиево-Посадский р-н, д. Абрамово, в/г № 383) | 5.45 |  | 2022 | 2026
25 | Строительство БМК | г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4). ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0000000 | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | 4.08 |  | 2022 | 2025