## Лист1
Приложение 9 к Условиям
Сергиев Поссад
Плановые значения показателей деятельности Концессионера |  |  | I. Тарифная зона
Наименование показателя | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети в год | ед./км | 0.31971 | 0.31971 | 0.31971 | 0.31895 | 0.31855 | 0.31259 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407 | 0.30407
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности в год | ед./Гкал/час | 0.18186 | 0.1788 | 0.1788 | 0.15246 | 0.13767 | 0.087497 | 0.010467 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601 | 0.0076601
Удельный расход топлива (природного газа) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163.37 | 163.37 | 163.37 | 162.77 | 162.17 | 161.58 | 160.98 | 160.38 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 159.78
Удельный расход топлива (дизельного топлива) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71
Удельный расход топлива (угля) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1
Удельный расход топлива (мазута) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169.28 | 169.28 | 169.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива (печного топлива) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива (пелетов) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2.8142 | 2.8142 | 2.8142 | 2.8142 | 2.8139 | 2.812 | 2.9766 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936
Величина технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 164361.92 | 164361.92 | 164361.92 | 164361.92 | 164268.68 | 164162.06 | 162122.47 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09 | 159700.09
Плановые значения показателей деятельности Концессионера |  | I. Тарифная зона 2022: II. Тарифная зона
Наименование показателя | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети в год | ед./км | 0.29138 | 0.29138 | 0.29138 | 0.29138 | 0.291 | 0.29024 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности в год | ед./Гкал/час | 0.14792 | 0.14792 | 0.14792 | 0.14792 | 0.12716 | 0.06077 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129 | 0.0077129
Удельный расход топлива (природного газа) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163.0327 | 163.0327 | 163.0327 | 162.8532 | 162.6738 | 162.4943 | 162.3149 | 162.1354 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956 | 161.956
Удельный расход топлива (угля) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227.21 | 227.21 | 227.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2.8681 | 2.8681 | 2.8681 | 2.8681 | 2.8643 | 2.8628 | 2.2541 | 2.1574 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559 | 2.1559
Величина технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 61297.206 | 61297.206 | 61297.206 | 61297.206 | 61297.206 | 61260.524 | 61169.049 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454 | 59215.454
Плановые значения показателей деятельности Концессионера |  | II. Тарифная зона 2022: Свод
Наименование показателя | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети в год | ед./км | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31175 | 0.31135 | 0.30675 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703 | 0.29703
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности в год | ед./Гкал/час | 0.17221 | 0.17002 | 0.17002 | 0.15117 | 0.13468 | 0.079898 | 0.009684 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751 | 0.0076751
Удельный расход топлива (природного газа) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163.2643 | 163.2643 | 163.2643 | 162.7956 | 162.3251 | 161.8615 | 161.3915 | 160.9204 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499 | 160.4499
Удельный расход топлива (дизельного топлива) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71
Удельный расход топлива (угля) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 227.096 | 227.096 | 227.096 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 192.1
Удельный расход топлива (мазута) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169.28 | 169.28 | 169.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива (печного топлива) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удельный расход топлива (пелетов) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | 202.66
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2.8275 | 2.8275 | 2.8275 | 2.8275 | 2.8264 | 2.8246 | 2.7979 | 2.7435 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743
Величина технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 225659.126 | 225659.126 | 225659.126 | 225659.126 | 225565.8859 | 225422.5841 | 223291.5187 | 218948.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544 | 218915.544