Приложение к  распоряжению

администрации Сергиево-Посадского

городского округа

от 18.03.2025 № 51-РЗ

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах по адресам:

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 13;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 15;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 17;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 19;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 20;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 21;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 22;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 23;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 24;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 25;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 27;

- Сергиев Посад г., Васильевское с., д. 29;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д.25;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д.44;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д. 46;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесной пер., д. 1;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д . 11;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 13;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 15Б;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Первомайская ул., д. 9;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Первомайская ул., д. 11;

- Сергиев Посад .г, Мостовик п., Первомайская ул., д. 17;

- Сергиев Посад г., Лазарево д., д. 1;

- Сергиев Посад г., Лазарево д., д. 2;

- Хотьково г., Хотьковская 1-я ул., д. 24;

- Хотьково г., Хотьковская 1-я ул., д. 26;

- Хотьково г., Хотьковская 1-я ул., д. 27;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 1/1А;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 26;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 28;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 29;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 30;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 31;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 33

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 34;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 46;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 47;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 47А;

- Хотьково г., Рабочая 2-я ул., д. 48;

- Хотьково г., Митино 3-я ул., д. 7;

- Хотьково г., Митино 3-я ул., д. 9;

- Хотьково г., Академика Королева ул., д. 2;

- Хотьково г., Академика Королева ул., д. 3;

- Хотьково г., Академика Королева ул., д. 3А;

- Хотьково г., Академика Королева ул., д. 4;

- Хотьково г., Академика Королева ул., д. 5;

- Хотьково г., Академика Королева ул , д. 7к1;

- Хотьково г., Академика Королева ул., д. 7к2;

- Хотьково г., Академика Королева ул., д. 11;

- Хотьково г., Горбуновская ул., д. 71;

- Хотьково г., Горбуновский пер., д. 15;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 1;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 3;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 4;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 5;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 6;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 7;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 8;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 9;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 12;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 13;

- Хотьково г., Горжовицкая ул., д. 15;

- Сергиев Посад г., станции Жёлтиково п., д. 1;

- Сергиев Посад г., станции Жёлтиково п., д. 2;

- Сергиев Посад г., станции Жёлтиково п., д. 3;

- Хотьково г., Жуковского ул., д. 2;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 1;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 2;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 4;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 6;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 7;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 8;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 8-8а;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 10;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д.15;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 16;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 24;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 1А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 2А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 3А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 4А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 5А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 6;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 6А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 7А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 8;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 8А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 9А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 10А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 11А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 12;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 13;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 14;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 15А;

- Хотьково г., Калинина ул., д. 17А;

- Хотьково г., Ленина ул., д. 1;

- Хотьково г., Ленина ул., д. 3;

- Хотьково г., Ленина ул., д. 4;

- Хотьково г., Майолик ул., д. 1/1А;

- Хотьково г., Майолик ул., д. 4;

- Хотьково г., Менделеева ул., д. 17;

- Хотьково г., Менделеева ул., д. 19;

- Хотьково г., Менделеева ул., д. 21;

- Хотьково г., Менделеева ул., д. 23;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 5;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 6;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 7;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 8;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 9;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 9А;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 11;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 11А;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 13;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 15;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 16;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 17;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 18;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 19;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 20;

- Хотьково г., Михеенко ул., д. 21;

- Сергиев Посад г., Морозово с., д. 14;

- Хотьково г., Новая ул., д. 1;

- Хотьково г., Новая ул., д. 2;

- Хотьково г., Новая ул., д. 4А;

- Хотьково г., Новая ул., д. 11;

- Хотьково г., Новая ул., д. 13;

- Хотьково г., Октябрьская ул., д. 6;

- Хотьково г., Октябрьская ул., д. 7;

- Хотьково г., Октябрьская ул., д. 7А;

- Хотьково г., Октябрьская ул., д. 8А;

- Хотьково г., Октябрьская ул., д. 10;

- Сергиев Посад г., ОРГРЭС п., д. 2;

- Сергиев Посад г., ОРГРЭС п., д. 3А;

- Сергиев Посад г., ОРГРЭС п., д. 5;

- Сергиев Посад г., ОРГРЭС п., д. 6;

- Хотьково г., Строителей проезд, д. 1;

- Хотьково г., Строителей проезд, д. 3;

- Хотьково г., Строителей проезд, д. 4;

- Хотьково г., Север мкр., д. 1;

- Хотьково г., Север мкр., д. 2;

- Хотьково г., Север мкр., д. 3;

- Хотьково г., Север мкр., д. 4;

- Хотьково г., Север мкр., д. 5;

- Хотьково г., Север мкр., д. 6;

- Хотьково г., Север мкр., д. 10;

- Хотьково г., Север мкр., д. 11;

- Хотьково г., Север мкр., д. 12;

- Хотьково г., Седина ул., д. 4;

- Хотьково г., Седина ул., д. 6;

- Хотьково г., Седина ул., д. 28;

- Хотьково г., Седина ул., д. 32;

- Хотьково г., Седина ул., д. 33;

- Хотьково г., Седина ул., д. 34;

- Хотьково г., Седина ул., д. 35;

- Хотьково г., Седина ул., д. 36;

- Хотьково г., Седина ул., д. 43;

- Сергиев Посад г., Репихово п., д. 13;

- Сергиев Посад г., Репихово д., д. 26А;

- Хотьково г., Лихачева ул., д. 1;

- Хотьково г., Лихачева ул., д. 2;

- Хотьково г., Лихачева ул., д. 3;

- Хотьково г., Ломоносова ул., д. 2;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 1;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 2;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 4;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 6;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 8;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 9;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 10;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 11;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 12;

- Хотьково г., Черняховского ул., д. 14;

- Хотьково г., Фабричный пер., д. 2;

- Хотьково г., Фабричный пер., д. 4;

- Хотьково г., Ткацкий пер., д. 1;

- Хотьково г., Художественный проезд, д. 4;

- Хотьково г., Ломоносова ул., д. 4;

- Хотьково г., Станционная 2-я ул., д. 15;

- Сергиев Посад г., Гаврилково д., д. 2;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 46;

- Хотьково г., Комякинская ул., д. 9;

- Хотьково г., Комякинская ул., д. 55;

- Сергиев Посад г., Репихово д., д. 24;

- Сергиев Посад г., Репихово д., д. 25;

- Сергиев Посад г., Репихово д., д. 90;

- Сергиев Посад г., Репихово д., д. 91;

- Сергиев Посад г., Репихово д., д. 93;

- Хотьково г., Фабричный пер., д. 1;

- Хотьково г., Фабричный пер., д. 3;

- Хотьково г., Фабричный пер., д. 5;

- Хотьково г., Фабричный пер., д. 7;

- Сергиев Посад г., Морозово с., д. 2;

- Сергиев Посад г., Морозово с., д.4;

- Сергиев Посад г., Морозово с., д.6;

- Сергиев Посад г., Морозово с, д. 8;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д. 5;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д. 7;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д.19;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д. 21;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Лесная ул., д. 23;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Первомайская ул., д. 1;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Первомайская ул., д. 3;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Первомайская ул., д.  7;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Первомайская ул., д. 16;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 1;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 2;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 3;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 5;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 12;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 16;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Садовая ул., д. 17;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 8;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 9;

- Сергиев Посад г., Мостовик п., Пионерская ул., д. 10;

- Сергиев Посад г., Жучки д., д. 25/3;

- Хотьково г, Октябрьская ул., д. 1В;

- Сергиев Посад г., Репихово п., д. 25.

## I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

- Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

## - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

## - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами при наличии, поражения гнилью          и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми                 или свайными деревянными фундаментами при наличии;

## - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий     по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

## - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

## 2. Работы, выполняемые в многоквартирных домах при наличии подвала:

## - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений               и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

## - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение                             и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию       в соответствии с проектными требованиями;

## - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

## 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

## - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

## - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей,                    из крупноразмерных блоков при наличии;

## - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней при наличии;

## - выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия   в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки        или штукатурки стен при наличии;

## - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

## 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий                и покрытий многоквартирных домов в соответствии с конструктивными элементами многоквартирного дома:

## - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

## - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия                 и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит при наличии;

## - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах                       с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила при наличии;

## - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

## - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин           в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью         и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями при наличии;

## - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) при наличии;

## - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов при наличии:

## - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера           и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

## - контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления          с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

## - выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах      с кирпичными столбами;

## - выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах                 с деревянными стойками;

## - контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными     и монолитными железобетонными колоннами;

## - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов при наличии:

## - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

## - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона              в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона     в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

## - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий   и покрытий;

## - выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин        в стыках на плоскости скалывания;

## - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

## - проверка кровли на отсутствие протечек;

## - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

## - выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков                  на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока при наличии;

## - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах при наличии;

## - проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке,   при наличии;

## - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

## - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий при наличии;

## - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств    от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

## - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

## - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

## - проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель при наличии;

## - проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов                при наличии;

## - проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей при наличии;

## - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное        их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

## - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

## - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит            с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей             в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами при наличии;

## - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам при наличии;

## - выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив            к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы,    а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами при наличии;

## - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

## - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам при наличии;

## - проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами при наличии.

## 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

## - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

## - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

## - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях                и козырьках при наличии;

## - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами при наличии;

## - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

## - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок              в многоквартирных домах:

## - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок             и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

## - проверка звукоизоляции и огнезащиты;

## - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки         по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

## 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

## - проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов при наличии);

## - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

## - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных             и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу                        в многоквартирном доме;

## - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ                             (при необходимости), проведение восстановительных работ.

## II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества                в многоквартирном доме.

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов при наличии:

- проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

- при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;

- чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  и дымоудаления многоквартирных домов:

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования                 и элементов систем;

- контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций  и шума при работе вентиляционной установки;

- проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов                      на них при наличии;

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов               в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

- проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения при наличии;

- контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления при наличии;

- сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха                      при наличии;

- контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при наличии;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых                и вентиляционных каналов в многоквартирных домах:

- проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых                       и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов               в эксплуатацию при газификации здания, при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых                    и вентиляционных каналов при наличии;

- проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых                        и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (в период с августа                     по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки;

- очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании                 и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового       и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования            при наличии.

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов          и очагов в многоквартирных домах при наличии:

- определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;

- устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

- очистка от сажи дымоходов и труб печей;

- устранение завалов в дымовых каналах.

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах при наличии:

- проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах                           и водоподкачках в многоквартирных домах;

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;

- гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

- работы по очистке теплообменного оборудования для удаления                      накипно-коррозионных отложений;

- проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки                    для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений                                 и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения                                в многоквартирных домах при наличии:

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

- контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования                      и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

- контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем  и дворовой канализации;

- переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

- очистка и промывка водонапорных баков;

- проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

- промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах            при наличии:

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

- проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

- удаление воздуха из системы отопления;

- промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления                  накипно-коррозионных отложений.

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования                          в многоквартирном доме:

- проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов             и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

- проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

- техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты    и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках       и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

- контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки                       и оборудования пожарной и охранной сигнализации;

- обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего                  в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности).

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме при наличии:

- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

- организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;

- при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме при наличии:

- организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

- обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);

- обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

- обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов),          в том числе после замены элементов оборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

в многоквартирном доме

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества     в многоквартирном доме:

- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов   при наличии;

- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов  для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек при наличии;

- мытье окон;

- очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома               (далее - придомовая территория), в холодный период года:

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см при наличии;

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега      и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения              (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

- очистка придомовой территории от наледи и льда;

- очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

- подметание и уборка придомовой территории;

- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;

-уборка и выкашивание газонов;

-прочистка ливневой канализации;

-уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:

- содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных                          к централизованной системе водоотведения;

- вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся                  на придомовой территории при наличии;

- вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории при наличии.

26(1). Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок при наличии. Указанные работы            не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.

В настоящем перечне понятие "уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов" используется в значении, предусмотренном Правилами обращения                  с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении       с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641".

26(2). Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии            на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры            и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения при наличии.

29. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ                           по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного       для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.

30. Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.